УТВЕРЖДАЮ

Ректор УО ВГАВМ

____________ О.С. Горлова

«29» мая 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку центрифуги лабораторной

1.Предмет закупки – наименование товара: настольная лабораторная центрифуга -1шт.

2.Код товара по ОКРБ 007-2012- 32.50.13.800 – Центрифуги типа используемых в лабораториях (кроме молочных сепараторов, устройств.

для отжима и сушки белья)

3.Общие требования к товару:

Комплектация:

- Центрифуга лабораторная с ротором

- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Характеристики:

Ротор 	6х15 мл

Внутренний диаметр адаптеров для пробирок, мм 	 17,5х105

Габариты, мм 	не более 200x436x400 (ШхВхД), без упаковки

Диапазон скорости,  об./мин 	400-4500

Ускорение, RCF	3074 G

Шаг изменения скорости, об./мин. 100

Время разгона / торможения, сек	20-80

Таймер времени работы 	20 сек до 99 мин

Мощность, Вт,                  40

Питание, В/Гц	             220 /60

4. Оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.

5. Условия поставки товара: транспортом Поставщика на склад Покупателя.

6. Объем гарантийного обслуживания: Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет осуществляет ремонт и замену неисправных деталей и узлов или производит замену некачественного товара на аналогичный качественный.

7. Список документации, передаваемой вместе с товаром:

- паспорт

- руководство по эксплуатации;

Зав. кафедрой

внутренних незаразных

болезней									М.В. Богомольцева

Согласовано:

Проректор по учебной работе					            И.А. Субботина