УТВЕРЖДАЮ
Ректор УО ВГАВМ
____________ О.С. Горлова
«29» мая 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку центрифуги лабораторной

1.Предмет закупки – наименование товара: настольная лабораторная центрифуга -1шт.
2.Код товара по ОКРБ 007-2012- 32.50.13.800 – Центрифуги типа используемых в лабораториях (кроме молочных сепараторов, устройств.
для отжима и сушки белья) 
3.Общие требования к товару: 

Комплектация:
· Центрифуга лабораторная с ротором
· Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Характеристики:
Ротор 	6х15 мл
Внутренний диаметр адаптеров для пробирок, мм 	 17,5х105
Габариты, мм 	не более 200x436x400 (ШхВхД), без упаковки
Диапазон скорости,  об./мин 	400-4500
Ускорение, RCF	3074 G
Шаг изменения скорости, об./мин. 100
Время разгона / торможения, сек	20-80
Таймер времени работы 	20 сек до 99 мин
Мощность, Вт,                  40
Питание, В/Гц	             220 /60 

4. Оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.
5. Условия поставки товара: транспортом Поставщика на склад Покупателя.
6. Объем гарантийного обслуживания: Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет осуществляет ремонт и замену неисправных деталей и узлов или производит замену некачественного товара на аналогичный качественный.
7. Список документации, передаваемой вместе с товаром:
- паспорт 
- руководство по эксплуатации;
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