25

Приложение 1
к заявке на закупку

медицинских изделий

Лот №1 
Тренажер активной реабилитации плеча и локтя  
1. Состав (комплектация) медицинских изделий

 

	N

п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	 1.1
	  Тренажер активной реабилитации плеча и локтя
	шт
	 1


 

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1.
	Возможность совершать вращательные движения рукоятки в двух направлениях: по часовой и против часовой стрелки
	наличие

	2.2.
	Возможность проводить тренировки для правой и левой руки
	наличие

	2.3.
	Регулируемая нагрузка
	не менее, чем
5 уровней нагрузки

	2.4.
	Возможность регулировки по высоте
	наличие

	2.5.
	Дисплей для отображения информации о тренировке
	наличие


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В стоимость товара должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского персонала.

Гарантийное техническое обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

 
Приложение 1
к заявке на закупку

медицинских изделий

 Лот №2 
Тренажер активной реабилитации пальцев кисти
1. Состав (комплектация) медицинских изделий

 

	N

п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	 1.1
	  Тренажер активной реабилитации пальцев кисти
	шт
	 1


 

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1.
	Представляет собой «лестницу» со «ступеньками» разной ширины
	наличие

	2.2.
	возможность проводить тренировки для правой и левой руки
	наличие

	2.3.
	длина рабочей части тренажера не менее 800 (±5) мм
	наличие

	2.4.
	возможность регулировки по высоте
	наличие


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В стоимость товара должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского персонала.

Гарантийное техническое обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Приложение 1
к заявке на закупку

медицинских изделий

 Лот №3
Тренажер лучезапястный активной реабилитации 
 

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

 

	N

п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	 1.1
	  Тренажер лучезапястный активной реабилитации
	шт
	 1


 

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1.
	Возможность совершать вращательные движения рукоятки в двух направлениях: по часовой и против часовой стрелки
	наличие

	2.2.
	возможность проводить тренировки для правой и левой руки
	наличие

	2.3.
	регулируемая нагрузка
	не менее, чем
5 уровней нагрузки

	2.4.
	дисплей для отображения информации о тренировке
	наличие


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В стоимость товара должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского персонала.

Гарантийное техническое обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Приложение 
к заявке на закупку

медицинских изделий

 Лот №4
  Тренажер активной реабилитации верхнего плечевого пояса
 

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

 

	N

п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	 1.1
	  Тренажер активной реабилитации верхнего плечевого пояса
	шт
	 1


 

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1.
	Возможность совершать вращательные движения рукоятки в двух направлениях: по часовой и против часовой стрелки
	наличие

	2.2.
	должен иметь две рукоятки
	наличие

	2.3.
	регулируемая нагрузка
	не менее, чем
5 уровней нагрузки

	2.4.
	дисплей для отображения информации о тренировке
	наличие


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В стоимость товара должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского персонала.

Гарантийное техническое обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Приложение 1
к заявке на закупку

медицинских изделий

 Лот №5 
Портативный многофункциональный мини-байк 
 

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

 

	N

п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	 1.1
	  Портативный многофункциональный мини-байк
	шт
	 1


 

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1.
	Возможность совершать вращательные движения педалей в двух направлениях: «Вперед» и «Назад»
	наличие

	2.2.
	обеспечена неподвижность тренажера при работе на нем
	наличие

	2.3.
	регулируемая нагрузка
	не менее, чем
5 уровней нагрузки

	2.4.
	регулировка объема стопы ремешком педали
	наличие

	2.5.
	дисплей для отображения информации о тренировке
	наличие


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В стоимость товара должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского персонала.

Гарантийное техническое обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Приложение 1
к заявке на закупку

медицинских изделий

 Лот №6 
Тренажер моторизованный активно-пассивной реабилитации верхних и нижних конечностей
 

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

 

	N

п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	 2.1
	  Тренажер моторизованный активно-пассивной реабилитации верхних и нижних конечностей
	шт
	 1

	2.2
	 Манжеты для захвата кистью руки
	пара
	1

	2.3
	Шнур питания
	шт
	1


 

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1.
	Технология биологически-обратной связи
	наличие

	2.2.
	Не менее четырех режимов работы аппарата:
- пассивный;

-активный;

-ассистивный;

- изокинетический


	наличие

	2.3.
	Регулируемая нагрузка
	не менее, чем
5 уровней нагрузки

	2.4.
	Возможность регулировки по высоте
	наличие

	2.5.
	Дисплей для отображения информации о тренировке
	наличие

	2.6.
	Контроль симметричности работы конечностей
	наличие

	2.7
	Максимально допустимая масса пациента
	не менее, чем 120 кг

	2.8
	Функция возможности контролировать спазм
	наличие


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В стоимость товара должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского персонала.

Гарантийное техническое обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

 
Приложение 1
к заявке на закупку

медицинских изделий

  Лот №7 
Аппарат двигательный для роботизированной механотерапии суставов руки и пальцев 
 

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

 

	N

п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	 1.1
	Исполнительный механизм разработки 
	шт
	 1

	1.2
	Пульт программирования настройки параметров терапии пациента
	шт
	1

	1.3
	Блок питания от сети 220 В
	шт
	1


 

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1.
	Объем движения:

разгибание/сгибание трансфалангеальных суставов
	в диапазоне не менее, чем 

0 °- 90°

	2.2.
	Объем движения:

разгибание/сгибание ближайших интерфалангеальных суставов
	в диапазоне не менее, чем
0° - 110°

	2.3.
	Объем движения:

разгибание/сгибание дальнего интерфалангеального сустава
	в диапазоне не менее, чем
0° - 70°

	2.4.
	Возможность работы и с левой, и с правой рукой пациента
	наличие

	2.5.
	Возможность настройки объёмов движения суставов пациента
	наличие

	2.6.
	Возможность программирования времени и скорости тренировки
	наличие

	2.7.
	Возможность программирования паузы разгибание/сгибание
	наличие

	2.8.
	Возможность настройки и отключения реверса на нагрузку
	наличие

	2.9.
	Возможность разработки каждого пальца раздельно и одновременной разработки всех пальцев, за исключением большого
	наличие

	2.10.
	Возможность предоставления информации о развитии объема движений пациента
	наличие

	2.11.
	Возможность предоставления информации об общем времени терапии пациента
	наличие


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В стоимость товара должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского персонала.

Гарантийное техническое обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Приложение 1
к заявке на закупку

медицинских изделий

 Лот №8  
Ванна для рук массажная вихревая
 

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

 

	N

п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	 1.1
	Ванна
	шт
	 1

	1.2
	Ручной душ
	шт
	1

	1.3
	Гидрофорсунки
	шт
	24


 

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1.
	Панель управления ванны
	наличие

	2.1.1
	кран подачи холодной воды
	наличие

	2.1.2
	кран подачи горячей воды
	наличие

	2.1.3
	кран слива воды
	наличие

	2.1.4
	смеситель лейки ручного душа
	наличие

	2.1.5
	лейка ручного душа
	наличие

	2.1.6
	кнопка включения гидрофорсунок
	наличие

	2.1.7
	вентиль аэрации гидрофорсунок
	наличие

	2.2.
	Максимальный объем ванны, л
	не более 40

	2.3.
	Габаритные размеры ванны, (ДхШхВ) мм
	(800-1100) х (700-900) х (800-1100)


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В стоимость товара должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского персонала.

Гарантийное техническое обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Приложение 1
к заявке на закупку

медицинских изделий

 Лот №9
Ванна для ног массажная вихревая  
1. Состав (комплектация) медицинских изделий

 

	N

п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	 1.1
	Ванна
	шт
	 1

	1.2
	Ручной душ
	шт
	1

	1.3
	Гидрофорсунки
	шт
	16


 

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1.
	Панель управления ванны
	наличие

	2.1.1
	кран подачи холодной воды
	наличие

	2.1.2
	кран подачи горячей воды
	наличие

	2.1.3
	кран слива воды
	наличие

	2.1.4
	смеситель лейки ручного душа
	наличие

	2.1.5
	лейка ручного душа
	наличие

	2.1.6
	кнопка включения гидрофорсунок
	наличие

	2.1.7
	вентиль аэрации гидрофорсунок
	наличие

	2.2.
	Максимальный объем ванны, л
	не более 80

	2.3.
	Габаритные размеры ванны, (ДхШхВ) мм
	(960-990) х (950-970) х (760-780)


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В стоимость товара должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского персонала.

Гарантийное техническое обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Приложение 1
к заявке на закупку

медицинских изделий

Лот №10 
  Аппарат импульсный индукционной терапии  
1. Состав (комплектация) медицинских изделий

 

	N

п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	 1.1
	Аппарат импульсный индукционной терапии  
	шт
	 1

	1.2
	Индуктор
	шт
	2


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1.
	Диапазон регулирования амплитуды импульсов магнитной индукции, Тл, не менее, чем
	0,2 – 1,2

	2.2.
	Форма импульсов
	треугольная,

однополярная

	2.3.
	Время установления рабочего режима, c, не более, чем
	5

	2.4.
	Режим работы циклический:

	2.4.1
	- время работы, мин, не более
	10

	2.4.2
	- время перерыва, мин, не менее
	10


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В стоимость товара должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского персонала.

Гарантийное техническое обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Приложение 1
к заявке на закупку

медицинских изделий

  Аппарат для местной дарсонвализации  
Лот №11 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий

 

	N

п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	 1.1
	Аппарат для местной дарсонвализации  
	шт
	 1

	1.2
	Резонатор
	шт
	1

	1.3
	Электрод грибовидный диаметром 25 мм
	шт
	 1

	1.4
	Электрод грибовидный диаметром 40 мм
	шт
	 1

	1.5
	Электрод грибовидный диаметром 50 мм
	шт
	 1

	1.6
	Электрод гребешковый
	шт
	 1

	1.7
	Электрод полостной диаметр 11 мм
	шт
	 1

	1.8
	Электрод шейный
	шт
	 1

	1.9
	Электрод ушной
	шт
	 1

	1.10
	Электрод десенный
	шт
	 1

	1.11
	Электрод вагинальный
	шт
	 1

	1.12
	Электрод геморроидальный внутренний
	шт
	 1

	1.13
	Электрод геморроидальный наружный
	шт
	 1


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1.
	Частота следования импульсов высокочастотных колебаний, Гц
	100 ± 20%

	2.2.
	Наибольший эффективный выходной ток на эквиваленте нагрузки, мА
	25 ± 30%

	2.3.
	Таймер с диапазоном установки времени процедуры

от 1 до 99 минут
	наличие

	2.4.
	Индикация включения выходного тока
	наличие

	2.5.
	Время установления рабочего режима аппарата после включения 

	не более

1 мин

	2.6
	Аппарат сохраняет работоспособность при работе в течение 8 ч. при
режиме работы повторно-кратковременном (20 минут работа, 10 минут перерыв без отключения от сети)
	наличие


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В стоимость товара должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского персонала.

Гарантийное техническое обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Приложение 1
к заявке на закупку

медицинских изделий

Аппарат для ультразвуковой терапии  
Лот №12
1. Состав (комплектация) медицинских изделий

 

	N

п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	 1.1
	Электронный блок
	шт
	 1

	1.2
	Кабель соединительный
	шт
	1

	1.3
	Держатель для излучателя
	шт
	 1

	1.4
	Сменные излучатели
	шт
	 4


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1.
	Режимы работы аппарата
	непрерывный, импульсный

	2.2.
	Рабочая частота, МГц
	0,88; 2,64

	2.3.
	 Управление аппаратом 

	электромеханическое

	2.4.
	Контроль контакта излучателя с телом пациента
	наличие

	2.5.
	Защита сменных излучателей от перегрева
	наличие

	2.6
	Световая индикация наличия тока
	наличие


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В стоимость товара должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского персонала.

Гарантийное техническое обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Приложение 1
к заявке на закупку

медицинских изделий

Лот №13 
  Аппарат УВЧ терапии  
1. Состав (комплектация) медицинских изделий

 

	N

п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	 1.1
	Аппарат для УВЧ-терапии
	шт
	 1

	1.2
	Комплект электродов диаметром 36 мм
	комплект
	2

	1.3
	Комплект электродов диаметром 80 мм
	комплект
	2

	1.4
	Комплект электродов диаметром 113 мм
	комплект
	2

	1.5
	Аппликатор вихревых токов
	шт
	 1

	1.6
	Держатель электродов
	шт
	2

	1.7
	Индикатор настройки УВЧ-аппаратов
	шт
	 1

	1.8
	Вставка плавкая
	шт
	 1

	1.9
	Провод
	шт
	2

	1.10
	Фиксатор
	шт
	3


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1.
	Аппарат должен иметь три ступени выходной мощности
	наличие

	2.2.
	Частота высокочастотных колебаний, создаваемых аппаратом
	27,12 МГц ± 0,16 МГц

	2.3.
	Вpемя установления рабочего режима с момента включения
	не более 3 мин

	2.4.
	Таймер измерения длительности процедуры обеспечивает интервал времени
	1-99 мин


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В стоимость товара должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского персонала.

Гарантийное техническое обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Приложение 1
к заявке на закупку

медицинских изделий

Лот №14 
  Аппарат магнитотерапевтический
1. Состав (комплектация) медицинских изделий

 

	N

п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	 1.1
	Блок питания и управления
	шт
	 1

	1.2
	Основной излучатель
	шт
	 1

	1.3
	Линейка излучающая гибкая
	шт
	 1

	1.4
	Индикатор магнитного поля
	шт
	 1

	1.5
	Локальный излучатель
	шт
	 1

	1.6
	Ремешок
	шт
	1

	1.7
	Ручка
	шт
	2

	1.8
	Штатив
	шт
	 2


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1.
	Частота следования импульсов
	от 1 до 100 имп/с.

	2.2.
	Общее время воздействий
	от 1 до 30 мин ±5%

	2.3.
	Виды магнитного поля
	«бегущее» и «неподвижное»

	2.4.
	Типы разверток магнитной волны в основном излучателе
	«бегущая горизонталь», «бегущая вертикаль», «бегущая диагональ»

	2.5.
	Температура поверхности излучателей
	не более 41 ºС

	2.6.
	Время установления рабочего режима аппарата
	не более 30 с.

	2.7.
	Сигнализация об основных неисправностях и автоматическое прекращение работы
	наличие

	2.8.
	Количество программ воздействия
	не менее 50


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В стоимость товара должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского персонала.

Гарантийное техническое обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Приложение 1
к заявке на закупку

медицинских изделий

Лот №15 
  Прибор низкочастотной электротерапии
1. Состав (комплектация) медицинских изделий

 

	N

п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	 1.1
	Аппарат низкочастотной электротерапии
	шт
	 1

	1.2
	Нозологический электродный трафарет
	шт
	3

	1.3
	Кабель пациента
	шт
	4

	1.4
	Карман
	шт
	30


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1.
	Прибор производит воздействие на область головы пациента гальваническими токами
	наличие

	2.2.
	Прибор производит воздействие на область головы пациента низкочастотными токами типа

электроанальгезия
	наличие

	2.3.
	Прибор производит воздействие на область головы пациента низкочастотными токами типа транскраниальная электростимуляция
	наличие

	2.4.
	Прибор производит воздействие на область головы пациента низкочастотными токами типа мезодиэнцефальная модуляция
	наличие

	2.5.
	Прибор производит воздействие на область головы пациента низкочастотными токами типа электросон
	наличие

	2.6.
	Прибор производит воздействие на область головы пациента интерференционными токами
	наличие

	2.7.
	Отображение информации о параметрах токов и ходе процедуры на ЖК дисплее
	наличие

	2.8.
	Звуковые оповещения событий
	наличие

	2.9.
	Автоматическое сохранение установленных параметров тока и 

процедуры
	наличие

	2.10.
	Возможность изменения полярности тока пациента
	наличие

	2.11.
	Время непрерывной работы, не менее
	8 часов

	2.12.
	Время установления рабочего режима, не более
	1 мин.

	2.13.
	Диапазон регулирования частот во время воздействия интерференционными токами, не менее, чем, Гц
	0-100


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В стоимость товара должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского персонала.

Гарантийное техническое обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Приложение 1
к заявке на закупку

медицинских изделий

  Прибор низкочастотной электротерапии
Лот № 16
1. Состав (комплектация) медицинских изделий

 

	N

п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	 1.1
	Аппарат низкочастотной электротерапии
	шт
	 1

	1.3
	Кабель пациента
	шт
	1

	1.4
	Электрод фланелевый
	шт
	4


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.
	№ п/п
	Параметр
	Описание

	2.1.
	Прибор производит воздействие токами видом электротерапии: расширенная амплипульстерапия – синусоидальные модулированные 

токи
	наличие

	2.2.
	Прибор производит воздействие токами видом электротерапии: электростимуляция – режим работы стимул
	наличие

	2.3.
	Прибор производит воздействие токами видом электротерапии: диадинамотерапия – диадинамические токи
	наличие

	2.4.
	Прибор производит воздействие токами видом электротерапии: гальванизация и лекарственный электрофорез – гальванические токи
	наличие

	2.5.
	Прибор производит воздействие токами видом электротерапии: электросонтерапия - транскраниальные токи
	наличие

	2.6.
	Прибор производит воздействие токами видом электротерапии: флюктуоризация – флюктуирующие токи
	наличие

	2.7.
	Отображение информации о параметрах токов и ходе процедуры на ЖК дисплее
	наличие

	2.8.
	Звуковые оповещения событий
	наличие

	2.9.
	Автоматическое сохранение установленных параметров тока и 

процедуры
	наличие

	2.10.
	Возможность изменения полярности тока пациента
	наличие

	2.11.
	Время непрерывной работы, не менее
	8 часов

	2.12.
	Ток пациента, мА, в диапазоне, не менее, чем
	0-80

	2.13.
	Диапазон регулирования несущих частот колебаний, кГц, не менее, чем
	2-10 ±10%


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В стоимость товара должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского персонала.

Гарантийное техническое обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
Приложение 1
к заявке на закупку

медицинских изделий

  Аппарат квантовой терапии
Лот №17 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий

 

	N

п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	 1.1
	Аппарат 
	шт
	 1

	1.2
	Сменные насадки
	комплект
	1

	1.3
	Защитные очки
	шт
	1


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.
	№ п/п
	Параметры
	Величина параметров

	2.1
	Индикация аппарата
	звуковая, световая

	2.2
	Время установления рабочего режима, не более
	10 сек

	2.3
	Уровень постоянного магнитного поля, не менее, мТл
	40 

	2.4
	Постоянное лазерное излучение 
	650нм ± 10 нм

	2.5
	Излучение лазерного диода красного спектра
	650 ± 10 нм, непрерывное

	2.6
	Излучение инфракрасного лазерного диода
	850 ± 10 нм, импульсное

	2.7
	Мощность лазерного излучения
	5± 20 мВт


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Поставляемый товар должны быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В стоимость товара должны быть включены: доставка, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского персонала.

Гарантийное техническое обслуживание в течение не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

