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Заявка на закупку 
Реагенты для биохимического анализатора серии А15 

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты для биохимического анализатора серии А15;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

                                                                                          Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты для биохимического анализатора серии А15 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100 	

	Объем (количество)
	33 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	30302,80

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699
УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование 
	Показатели (характеристики)
	Кол-во тестов

	1. 
	Набор реагентов для определения альбумина в сыворотке и плазме крови
	1.Метод с бромкрезоловым зелёным. 
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.Линейность: не менее 60 г/л
4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
	1500

	2. 
	Набор реагентов для определения активности глюкозы в сыворотке и плазме крови, моче
	1.Глюкозооксидазный метод. 
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.Линейность: не менее 25 ммоль/л.
4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
	8000

	3. 
	Набор реагентов для определения активности амилазы в сыворотке, плазме крови и моче 
	1.Принцип метода – кинетическое колориметрическое определение (CNPG3);
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.Линейность: не менее 1500 Е/л 
4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
	1400

	4. 
	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови
	1.Принцип метода – кинетический. IFCC
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3. Линейность: не менее 360 Е/л
4. *Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
	9600

	5. 
	Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови
	1. Принцип метода – кинетический;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3. Линейность: не менее 390 Е/л
4. *Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
	6600

	6. 
	Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке крови и моче
	1. Принцип метода – Метод Яффе кинетический вариант;
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3. Линейность: не менее 1300   мкмоль/л в сыворотке крови;
4. *Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
	6800

	7. 
	Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке крови
	1. Диазометод.
2. Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3. Линейность: не менее 380 мкмоль/л
4. *Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
	8100

	8. 
	Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке крови 
	1.Диазометод.
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.Линейность: не менее 380 мкмоль/л;
4. *Тот же производитель, что и у набора для определения общего билирубина.
5. *Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
	2800

	9. 
	Набор реагентов для определения активности   лактатдегидрогеназы в сыворотке крови
	1.Оптимизированный кинетический метод. 
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.Линейность: не менее 1400 Е/л;
4. *Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
	1500

	10. 
	Набор реагентов для определения содержания общего белка в сыворотке крови
	1.Биуретовый метод. 
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.Линейность: не менее 150 г/л
4. *Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
	5800

	11. 
	Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке крови и моче
	1.Кинетический ферментативный метод. 
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.Линейность: не менее 49 ммоль/л.
4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
	7000

	12. 
	Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке крови
	1.Ферментативный метод. 
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.Линейность: не менее 11 ммоль/л;
4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
	5000

	13. 
	Набор реагентов для определения концентрации гамма-глютамилтрансферазы в сыворотке крови
	1.Кинетический метод с L-γ-Глутамил-3-Карбокси-4-нитроанилидом. 
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.Линейность: не менее 1000 Ед/л;
4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
	500

	14. 
	Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови
	1.Уриказный метод. 
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.Линейность: не менее 1470 мкмоль/л;
4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
	2000

	15. 
	Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы в сыворотке крови
	1.Кинетический метод, IFCC. 
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.Линейность: не менее 1300 Ед/л;
4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
	1250

	16. 
	Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме и моче  
	1.Метод с Арсеназо III.
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.Линейность: не менее 6,0 ммоль/л.
4.*В набор должен входить калибратор (либо калибратор должен быть предоставлен отдельно в объеме, необходимом для проведения заявленного количества тестов).
5. *Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
	2500

	17. 
	Реагенты для определения холинэстеразы в сыворотке крови
	1.Кинетический фотометрический. 
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.Линейность: не менее 21 000 Е/л;
4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
	250

	18. 
	Набор реагентов для определения общего холестерина в сыворотке и плазме крови 
	1. Принцип метода – колориметрический, ферментативный
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.Линейность: не менее 17 ммоль/л; 
4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
	6400

	19. 
	Набор реагентов для определения концентрации холестерина высокой плотности
	1.Принцип метода – кинетический;
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.Линейность: не менее 4,5 ммоль/л;
4.*Объем упаковки не более 200 тестов.
5.*Тот же производитель, что у набора для определения общего холестерина, предложенного в данном лоте. 
6.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
	1200

	20. 
	Набор реагентов для определения концентрации холестерина низкой плотности
	1.Принцип метода – кинетический; 
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.Линейность: не менее 10.0ммоль/л;
4.*Объем упаковки не более 200 тестов.
5.*Тот же производитель, что у набора для определения общего холестерина, предложенного в данном лоте.    
6.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
	1200

	21. 
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы в сыворотке крови 
	1.Оптимизированный кинетический метод.
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.Линейность: не менее 1700 Е/л;
4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
	500

	22. 
	Набор реагентов для определения концентрации креатинкиназы МВ (СК-МВ) в сыворотке крови 
	1.Метод: иммуноингибирование. 
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.Линейность: не менее 600 E/л.
4. В набор должен входить калибратор и контрольный материал (норма и патология).
5.* Тот же производитель, что и у набора для определения общей креатинкиназы, предложенного в данном лоте.
6. *Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
7.* Объем упаковки не более 250 тестов   
	150

	23. 
	Набор реагентов для определения концентрации гликированного гемоглобина в сыворотке крови
	1.Прямой метод.
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.В набор должен входить калибратор (либо должен быть предоставлен отдельно в объеме, необходимом для проведения заявленного количества тестов).
4.Линейность: не менее 16%
5.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
6. *Объем упаковки не более 300 тестов   
	1500

	24. 
	Реагенты для определения фосфора в сыворотке крови
	1.Молибдатный метод. 
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.Линейность: не менее 6.0 ммоль/л;
4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
5. *Объем упаковки не более 500 тестов   
	500

	25. 
	Набор реагентов для определения ненасыщенной железосвязывающей способности (НЖСС)
	1.Принцип метода – колориметрический.
2.Диапазон линейности не менее 500 мкг/дл.
3.Стабильность реагента на борту анализатора не менее 30 дней
4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
5.* Объем упаковки не более 300 тестов.
6. Наличие в наборе контрольных и калибровочных материалов (либо предоставлены отдельно в объеме, необходимом для проведения заявленного количества тестов).
	1250

	26. 
	Набор реагентов для определения концентрации ферритина в сыворотке крови
	1.Турбидиметрический метод. По конечной точке
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.Линейность не менее 600 мкг/л
4.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
5. *Объем упаковки не более 250 тестов   
	2500

	27. 
	Набор реагентов для определения активности панкреатической амилазы в сыворотке, плазме крови 
	1.Принцип метода – кинетическое колориметрическое определение (CNPG3)
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.Линейность: не менее 1500 Е/л 
4.*Объем упаковки не более 400 тестов
5.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
	300

	28. 
	Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка
	1. 1.Иммунотурбидиметрический метод.
2.Линейность: не менее 150 мг/л;
3.Реагенты жидкие, готовые к применению
4.В набор должен входить калибратор и контроль (либо должны быть предоставлены отдельно в объеме, необходимом для проведения заявленного количества тестов).
5.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
6.* Объем упаковки не более 250 тестов
	4200

	29. 
	Реагенты для определения ревматоидного фактора
	1.Метод: иммунотурбидиметрия. 
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.В набор должен входить калибратор и контроль (либо должны быть предоставлены отдельно в объеме, необходимом для проведения заявленного количества тестов).
4.Чувствительность: не более 6 МЕ/мл;
5.* Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
6. *Объем упаковки не более 250 тестов
	500

	30. 
	Реагенты для определения антистрептолизина О
	1.Метод: иммунотурбидиметрия на основе латексных частиц. 
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3. В набор должен входить калибратор и контроль (либо должны быть предоставлены отдельно в объеме, необходимом для проведения заявленного количества тестов).
4.Чувствительность: не более 20 МЕ/мл;
5. *Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
6.* Объем упаковки не более 250 тестов   
	300

	31. 
	Реагенты диагностические для количественного определения микроальбумина в моче
	1.Метод: иммунотурбидиметрия на основе латексных частиц. 
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3. Линейность не менее 120 мг/л
4. В набор должны входить контроли и калибратор (либо должны быть предоставлены отдельно в объеме, необходимом для проведения заявленного количества тестов).
5.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
6. *Объем упаковки не более 150 тестов   
	1300

	32. 
	Реагенты для определения магния в сыворотке крови
	1.Метод с ксилидиловым синим. 
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.Линейность: не менее 2,0 ммоль/л;
4. В набор должен входить калибратор (либо калибратор должен быть предоставлен отдельно в объеме, необходимом для проведения заявленного количества тестов).
5.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
6. *Объем упаковки не более 500 тестов   
	1100

	33. 
	Набор реагентов для определения  концентрации железа в сыворотке крови
	1.Феррозиновый метод
2.Реагенты жидкие, готовые к использованию.
3.Линейность: не менее 160 мкмоль/л.;
4.В набор должен входить калибратор (либо калибратор должен быть предоставлен отдельно в объеме, необходимом для проведения заявленного количества тестов).
5.*Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A., (Испания), при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов и руководстве пользователя к биохимическому анализатору серии А15.
6. *Объем упаковки не более 500 тестов   
	2600


                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                          Лот №2
	 Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Калибровочные сыворотки

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100 	

	Объем (количество)
	1 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2449,83

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование 
	Показатели (характеристики)
	Кол-во, мл

	1
	Калибровочная сыворотка, нормальный уровень
	1.Должна быть приготовлена на основе человеческой матрицы.
2.Должна быть аттестована для применения на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A. (Испания), подтвердить паспортом.
3.Аттестована по параметрам: альбумин, ЩФ, АЛТ, АСТ, амилаза, панкреатическая амилаза, ЛПВП, ЛПНП, билирубин прямой, билирубин общий, холинэстераза, холестерин,креатинкиназа, креатинин, ГГТ, глюкоза, ЛДГ, фосфор, общий белок, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, ОЖСС, ферритин, липаза.
4. Стабильность не менее 1 месяца после разведения в замороженном состоянии, не менее недели после разведения  +2 - +8 0С
	200



                                                                                               Лот №3
	 Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контрольные сыворотки

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100 	

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	9799,32

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699
УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475


Приложение к лоту №3:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование 
	Показатели (характеристики)
	Кол-во мл

	1
	Контрольная сыворотка многопараметрическая (норма)
	1.Материал должен быть на основе человеческой матрицы.
2.Материал должен быть адаптирован как для контроля правильности, так и для контроля воспроизводимости исследований.
2.Материал аттестован для применения на биохимическом анализаторе серии А15 производства BioSystemsS.A. (Испания), подтвердить паспортом.
3. Аттестован по параметрам: альбумин, ЩФ, АЛТ, АСТ, амилаза, панкреатическая амилаза, ЛПВП, ЛПНП, билирубин прямой, билирубин общий, кальций, железо, холинэстераза, холестерин, креатинкиназа, креатинин, ГГТ, глюкоза, ЛДГ, магний, фосфор, общий белок, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, ОЖСС, ферритин, липаза.
	380

	2
	Контрольная сыворотка многопараметрическая (патология)
	
	380



                                                                                              Лот №4
	[bookmark: _Hlk88393424] Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контрольная моча

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100 	

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	995,62

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475


Приложение к лоту №4:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование 
	Показатели (характеристики)
	Кол-во мл

	1
	Контрольная моча (норма)
	1. В каждом наборе к контрольной моче (КМ) должна быть подробная инструкция на русском языке по использованию. 
2.В каждом наборе должен быть вкладыш с аттестованными контрольными значениями и интервалами для измеряемых биохимических параметров.
3.Для каждого биохимического параметра должен быть указан метод исследования. 
4.Контрольный материал должен быть  аттестован для контроля правильности   биохимических исследований.
5.Аттестованные показатели: креатинин, глюкоза, общий белок, мочевина, амилаза, альбумин.
	25

	2
	Контрольная моча (патология)
	
	25



                                                                                               Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Контрольные материалы биохимического анализатора серии А15 производства BioSystems S.A., (Испания)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100 	

	Объем (количество)
	6 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	24872,10

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699
УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475


Приложение к лоту №5:   
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:                                           
	№
п/п
	Наименование 
	Показатели (характеристики)
	Кол-во, мл

	1.
	Контрольная сыворотка для специфических белков, уровень 1
	1.Предлагаемый контрольный материал должен быть аттестован по показателям: трансферрин, С-реактивный белок высокочувствительный, преальбумин, ферритин. 
2.Инструкции по использованию контрольных материалов на русском языке.
	60

	2.
	Контрольная сыворотка для специфических белков, уровень 2
	1.Предлагаемый контрольный материал должен быть аттестован по показателям: трансферрин, С-реактивный белок высокочувствительный, преальбумин, ферритин.
2.Инструкции по использованию контрольных материалов на русском языке.
	60

	3.
	Контроль гемоглобина  А1С (патология)
	1.Флакон не менее 0,5 мл
2.Инструкции по использованию контрольных материалов на русском языке.
	25

	4.
	Контроль гемоглобина  А1С (норма)
	
	25

	5.
	Контрольная сыворотка ревматоидные факторы уровень 1
	1.Предлагаемый контрольный материал должен быть аттестован по следующим показателям: ревматоидный фактор
2.Материал должен быть на основе человеческой матрицы.
3.Материал должен быть аттестован как для контроля правильности, так и контроля воспроизводимости исследований.
4.Инструкции по использованию контрольных материалов на русском языке.
	50

	6.
	Контрольная сыворотка ревматоидные факторы уровень 2
	
	50



                                                                                Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Средства технического обслуживания биохимического анализатора серии А15 производства BioSystems S.A., (Испания)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100 	

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1118,90

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699
УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475


Приложение к лоту №6:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование 
	Показатели (характеристики)
	Кол-во мл

	1
	Концентрированный моющий раствор
	1.Объем концентрата в 1 наборе составляет не менее 100 мл. 
2.Должен быть предназначен для применения на анализаторе серии А-15, что должно быть подтверждено инструкцией по применению
	200

	2
	Концентрат системной жидкости
	1.Объем концентрата в 1 наборе составляет не менее 1000 мл. 
2.Должен быть предназначен для применения на анализаторе серии А-15, что должно быть подтверждено инструкцией по применению
	2000



                                                                                               Лот №7
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Калибровочные материалы для биохимического анализатора серии А15 производства BioSystems S.A., (Испания)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №7

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100 	

	Объем (количество)
	6 усл. ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	6648,55

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475


Приложение к лоту №7:    
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:                                          
	№
п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во, мл

	1.
	Стандарт антистрептолизина О
	1.Предназначен для применения на анализаторе серии А-15
	10

	2.
	Стандарт ревматоидного фактора
	
	10

	3.
	Стандарт ферритина
	
	10

	4.
	Стандарт альбумина (микроальбумина)
	
	20

	5.
	Стандарт гемоглобина А1С прямого
	
	20

	6.
	Стандарт CRP/CRP hs
	
	10







4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. При несоответствии параметров, отмеченных астериском «*», предложение снимается с рассмотрения.
5.Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34





Товаровед ООТ	                                                              О.С.Сарнавская
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