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Заявка на закупку 
Расходные материалы для стерилизации

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: расходные материалы для стерилизации;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                                                                         

                                                                    Лот №3 
	Предмет государственной  закупки (наименование товара)
	Индикаторы химические для контроля паровой стерилизации

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	11237,65 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699
УЗ «МОСПК» 790075222
УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 700007676
УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «Быховский райЦГЭ» 700084855
УЗ «Чаусский райЦГЭ» 700025266


Приложение к лоту №3:
1.Состав медицинских изделий: 
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, шт.

	1.1
	Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные - 132/60 
	31200

	1.2
	Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные - 132/90 
	500


2.Показатели (характеристики):
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации – температуры и времени стерилизационной выдержки, наличия насыщенного водяного пара в камере.
2.2. Наличие двух меток: индикаторной и цветовой (эталонной).
                            

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                       Ю.В.Сергиенко
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