УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_04_»_июня_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Расходные материалы для стерилизации

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: расходные материалы для стерилизации;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Индикаторы химические для контроля паровой стерилизации |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 11237,65 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699 УЗ «МОСПК» 790075222 УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 700007676 УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475 УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ «Быховский райЦГЭ» 700084855 УЗ «Чаусский райЦГЭ» 700025266 |

Приложение к лоту №3:

1.Состав медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные - 132/60 | 31200 |
| 1.2 | Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные - 132/90 | 500 |

2.Показатели (характеристики):

2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации – температуры и времени стерилизационной выдержки, наличия насыщенного водяного пара в камере.

2.2. Наличие двух меток: индикаторной и цветовой (эталонной).

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                       Ю.В.Сергиенко