ГродМТ 221/26-ПЭА                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Индикатор для контроля процессов газовой стерилизации в атмосфере оксида этилена

| № п/п | Наименование и типоразмер | Техническая характеристика | Количество, штук |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор для контроля процессов газовой стерилизации в атмосфере оксида этилена | Индикатор ЭО-газ представляет собой бумажный носитель с клеевым основанием на бумажной подложке в листовом исполнении с нанесенными цветными индикаторными (в начальном состоянии) метками и описанием конечного цвета индикаторной метки после цикла стерилизации, маркировкой по ГОСТ ISO 11140-1-2011. Индикатор должен быть предназначен для использования внутри упаковки (пакетов, укладок). Принцип действия основан на необратимом контрастном изменении цветовой окраски индикаторной метки индикатора, подвергшегося циклу этиленоксидной стерилизации. Все режимы стерилизации в атмосфере оксида этилена (температура стерилизации 27˚ -60˚) | 248 000 |