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Заявка о предоставлении 

информации о ценах на товары


Для целей определения предельной стоимости предмета государственной закупки, ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» проводит изучение конъюнктуры рынка  в отношении следующих товаров: «Закупка цистоскопа».


Просим Вас представить информацию о стоимости указанных товаров в соответствии с приведенным ниже описанием, предполагаемыми условиями поставки и оплаты в срок до 08.06.2026 на электронную почту  kovshik.tanya@mail.ru

Информация должна содержать:

· наименование потенциального поставщика, цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей;

· общую стоимость по предмету;

· порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании;

· условия поставки и оплаты;

· наименование производителя (производителей).

Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.

Описание предмета закупки

2. Сведения о государственной закупке.
	Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Цистоскоп с принадлежностями

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.350

	Объем (количество)
	2 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 BYN

	Принцип формирования начальной цены электронного аукциона
	Наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет

	Лот 2

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	диагностический цистоскоп

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.350

	Объем (количество)
	2 шт.

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	 BYN

	Принцип формирования начальной цены электронного аукциона
	Наименьшая цена из предложений участников, допущенных к торгам

	Источник финансирования государственной закупки
	Республиканский бюджет


Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.
	Тубус цистоскопа 21 Fr
	2 шт.

	1.2.
	Обтуратор для тубуса цистоскопа 21 Fr (п.1.1)
	2 шт.

	1.3.
	Мостик для эндоскопа диаметром 4 мм, с одним боковым каналом, снабженным перекрывным краном
	2 шт.

	1.4.
	Рабочая вставка с отклоняющим механизмом Альбарран, одноходовая, рабочий канал с перекрывным краном
	2 шт.

	1.5. 
	Телескоп цистоскопа, диаметр 4 мм, направление обзора 30 градусов
	2 шт.

	1.6.
	Гибкий световод, совместимый с телескопом п.1.5, соединение с источником света стандарта Karl Storz
	1 шт.

	1.7.
	Шприц для промывания мочевого пузыря через цистоскоп, наконечник с замком, позволяющим присоединить шприц к цистоскопу
	2 шт.

	1.8.
	Наконечник для шприца п.1.7 для присоединения к уретральному катетеру (конусный или «катетер-тип» или типа «елка»)
	2 шт.

	1.9.
	Захватывающие щипцы гибкие, длина вводимой части не менее 330 мм, диаметр вводимой части не менее 6,5 Fr, обе бранши подвижные, ложковидные, край ложек с зубчатой насечкой, совместимы с тубусом п. 1.1 и рабочей вставкой п.1.4.
	2 шт.

	1.10.
	Биопсийные щипцы гибкие, длина вводимой части не менее 330 мм, диаметр вводимой части не менее 5 Fr, обе бранши подвижные, ложковидные, совместимы с тубусом п. 1.1 и рабочей вставкой п.1.4.
	2 шт.

	1.11.
	Многоразовая заглушка («колпачок») для проксимальных концов рабочих каналов, диаметр отверстия для проводника/инструмента 0,6-0,8 мм
	20 шт.


2. Технические требования

2.1. Эндоскоп и все принадлежности многоразовые, автоклавируемые;

2.2. Длина гибкого световода не менее 2 м.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Приложение 2
Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1.
	Тубус цистоскопа 17 Fr
	2 шт.

	1.2.
	Обтуратор для тубуса цистоскопа 17 Fr (п.1.1)
	2 шт.

	1.3.
	Мостик для эндоскопа диаметром 4 мм, с одним боковым каналом, снабженным перекрывным краном
	2 шт.

	1.4. 
	Телескоп цистоскопа, диаметр 4 мм, направление обзора 70 градусов
	2 шт.

	1.5.
	Гибкий световод, совместимый с телескопом п.1.4, соединение с источником света стандарта Karl Storz
	1 шт.

	1.6.
	Шприц для промывания мочевого пузыря через цистоскоп, наконечник с замком, позволяющим присоединить шприц к цистоскопу
	2 шт.

	1.7.
	Наконечник для шприца п.1.6 для присоединения к уретральному катетеру (конусный или «катетер-тип» или типа «елка»)
	2 шт.


2. Технические требования

2.1. Эндоскоп и все принадлежности многоразовые, автоклавируемые;

2.2. Длина гибкого световода не менее 2 м.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): гарантийный срок не менее 12 месяцев
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