УТВЕРЖДЕНО

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

______________ Зайцева Е.А.

«_04_»_июня_2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Расходные материалы для стерилизации

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №8

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Индикаторы химические для контроля паровой стерилизации |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №8 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 280 000 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 16 037,56 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072 |

Приложение к лоту №8:

1.Состав медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные – 134/20 | 100000 |
| 1.2 | Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние – 134/20 | 100000 |
| 1.3 | Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные – 134/3,5 | 20000 |
| 1.4 | Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние – 134/3,5 | 20000 |
| 1.5 | Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные – 132/5 | 10000 |
| 1.6 | Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние – 132/5 | 10000 |
| 1.7 | Индикаторы контроля паровой стерилизации наружные – 134/45 | 10000 |
| 1.8 | Индикаторы контроля паровой стерилизации внутренние – 134/45 | 10000 |

2.Показатели (характеристики):

2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации – температуры и времени стерилизационной выдержки.

2.2. Класс не ниже 4-го.

2.3. Материал: бумажная основа на клеевом основании.

2.4. Наличие двух меток: индикаторной и цветовой (эталонной).

5. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

6. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенныx в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтеxника» Шаx Татьяна Викторовна  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                              Ю.В.Сергиенко