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ЗОИ
Заявка на закупку
Расходные материалы для стерилизации

Сведения об организаторе:
	Полное наименование 
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» 

	Место нахождения
	г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №8
	Предмет государственной  закупки (наименование товара)
	Индикаторы химические для контроля паровой стерилизации 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №8

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	280 000 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	16 037,56 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072


Приложение к лоту №8:
1.Состав медицинских изделий: 
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, шт.

	1.1
	Индикаторы  контроля паровой стерилизации наружные – 134/20
	100000

	1.2
	Индикаторы  контроля паровой стерилизации внутренние – 134/20
	100000

	1.3
	Индикаторы  контроля паровой стерилизации наружные – 134/3,5
	20000

	1.4
	Индикаторы  контроля паровой стерилизации внутренние – 134/3,5
	20000

	1.5
	Индикаторы  контроля паровой стерилизации наружные – 132/5
	10000

	1.6
	Индикаторы  контроля паровой стерилизации внутренние – 132/5
	10000

	1.7
	Индикаторы  контроля паровой стерилизации наружные – 134/45
	10000

	1.8
	Индикаторы  контроля паровой стерилизации внутренние – 134/45
	10000


2.Показатели (характеристики):
2.1. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации – температуры и времени стерилизационной выдержки.
2.2. Класс не ниже 4-го.
2.3. Материал: бумажная основа на клеевом основании.
2.4. Наличие двух меток: индикаторной и цветовой (эталонной).

5. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
6. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенныx в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтеxника» Шаx Татьяна Викторовна  8-0222-62-61-34.
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