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Техническое задание
на реагенты и расходные материалы для клинико-диагностической лаборатории

ЛОТ№1 Реагенты, контроли и расходные материалы для применения на автоматических анализаторах гемостаза CN 3000, CN 6000 Sysmex Corporation, Япония 
1. Состав(комплектация) оборудования:
	[bookmark: _Hlk231286592]№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Вероналовый буфер
	тест
	8330

	2.
	Реагент для определения фибриногена по методу Клаусса
	тест
	6000

	Итого 
	Усл. ед
	14330


2. Технические требования:
2.1. Предлагаемые реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть оригинального производства, предназначенные для применения на анализаторах гемостаза CN 3000, CN 6000 Sysmex Corporation, Япония (что подтверждено в руководстве пользователя на СN-3000, CN 6000 Sysmex Corporation Япония)
[bookmark: _Hlk219712650]3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)
Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

Врач клинической лабораторной 
[bookmark: _GoBack]диагностики (заведующий) КДЛ						Е.О. Фурсевич

