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ЗОИ
Заявка на закупку  
 Расходные изделия для диализа
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: расходные изделия для диализа;   
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Расходные материалы к системе полифункциональной «MultiFiltrate»

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	34 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	22880 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "МОДБ" 700198143

УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий: 
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Плазмофильтры к системам полифункциональным для почечной заместительной терапии и плазматерапии модель PlasmaFluxP1dry или аналог
	34


2. Показатели (характеристики):
2.1. Расходные материалы должны быть оригинального производства «Fresenius Medical Care AG» (включая подразделения, дочерние предприятия и заводы изготовители) и/или иметь подтверждение изготовителя об адаптации.

2.2. Расходные материалы должны быть стерильными, однократного применения, иметь упаковку, пригодную для хранения.
Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Наборы для диализа

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.100

	Объем (количество)
	230 шт.                

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	22415,80 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "МОДБ" 700198143

УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009

УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072

УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808


Приложение к лоту  №2:
	Наименование
	Состав набора
	Размер катетера
	Кол-во наборов

	Набор для диализа
	1.Диализный катетер прямой или изогнутый с рентгенконтрастным стержнем.

2. Проводник в чехле. 
3.Заглушка катетера. 
4.Игла. 
5.Дилятаторы. 
6.Заглушки луер-лок на каждый просвет канала.

	Катетер двухпросветный для гемодиализа 11,5F×200 мм
	20

	
	
	Катетер двухпросветный для гемодиализа 12F×200 мм  
	210


Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Наборы для диализа

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.100

	Объем (количество)
	63 шт.                

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	7994,45 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "МОДБ" 700198143

УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009

УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072

УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808


Приложение к лоту  №3:
	Наименование
	Состав набора
	Размер катетера
	Кол-во наборов

	Набор для диализа
	1.Диализный катетер прямой или изогнутый с рентгенконтрастным стержнем.

2. Проводник в чехле. 
3.Заглушка катетера. 
4.Игла. 
5.Дилятаторы. 
6.Заглушки луер-лок на каждый просвет канала.

	Катетер двухпросветный для гемодиализа 8F×120-125 мм             
	3

	
	
	Катетер двухпросветный для гемодиализа 13F×175-180 мм
	60


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                        Ю.В.Сергиенко
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