ЗАЯВКА на покупку

04.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» в рамках проведения маркетинговых исследований конъюнктуры рынка цен и в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. N 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» проводит процедуру закупки из одного источника (государственная закупка):

На закупку: «Услуги по техническому обслуживанию и ремонту программно-технического комплекса автоматизированной системы управления климатическими установками (2)»

| Вид процедуры государственной закупки | # Закупка из одного источника |  |
| --- | --- | --- |
| Номер несостоявшейся процедуры закупки | # AU20260520377357 |  |
| Основание проведения процедуры закупки | # п.7 Приложения к Закону Республики Беларусь от 13.07.2012. № 419-3 «О государственных закупках товаров (работ, услуг) |  |
| Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» |  |
| Место нахождения | 223040, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, аг. Лесной |  |
| Учетный номер плательщика | 600265533 |  |
| Сведения о закупке из одного источника |  |  |
| Дата истечения срока для подготовки и подачи предложений | 08.06.2026 |  |
| Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку | 04.06.2026 |  |
| Срок размещения заказчиком на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку | 05.06.2026 |  |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки | 55000,00 бел. руб. из них: 20 000,00 бел. руб. – обслуживание оборудования; 35 000,00 бел. руб. – запасные части и ремонт. |  |
| Требования к участникам, документы и (или) сведения для проверки требований к участникам | Поставщик (подрядчик, исполнитель), получивший от заказчика предложение о заключении договора, как участник процедуры государственной закупки из одного источника, должен соответствовать следующим требованиям: 1. Отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, а также отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами, задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Данное требование не распространяется на юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности, а также на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в отношении которых на дату подачи предложения в установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами порядке предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, что подтверждается соответствующим заявлением участника. Соответствие требованию подтверждается: участниками, являющимися резидентами, - путем проверки заказчиком таких сведений через официальные сайты Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в глобальной компьютерной сети Интернет на первое число месяца, в котором заключается договор, а в случае отсутствия информации на указанную дату - на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заключается договор; участниками, не являющимися резидентами, - документом об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданным уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню заключения договора, и заявлением с указанием последней отчетной даты. 2. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подписания заявления не должно быть включено в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок. 3. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, с учетом положений статьи 16-1 Закона N 419-З не должно быть аффилировано с заказчиком, организатором. 4. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, работник (работники) таких юридического лица или индивидуального предпринимателя не должны оказывать заказчику (организатору) услуги по организации и проведению процедуры государственной закупки, в том числе консультированию, а также формированию требований к предмету государственной закупки и (или) подготовке заключения по рассмотрению, оценке и сравнению предложений. 5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не должны являться заказчиком (организатором) проводимой процедуры государственной закупки. 6. Физическое лицо не должно являться работником заказчика (организатора), за исключением проведения процедуры закупки из одного источника у физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. 7. Юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо), индивидуальный предприниматель не должен находиться в стадии прекращения деятельности. 8. В отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя не должно быть возбуждено производство по делу о банкротстве. 9. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, должно обладать правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории Республики Беларусь с использованием товарных знаков и знаков обслуживания в случае поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) с использованием товарных знаков и (или) знаков обслуживания. 10. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в ч. 1, 7, 8 и 10 ст. 14.4, ч. 4 и 5 ст. 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. 11. Отсутствие у физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в ст. 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 12. Отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в ст. 209 - 212, 216, 235, 243 - 243-3, 424 - 426, 429 - 432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 13. Юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в ст. 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. 14. Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности. 15. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности. 16. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должны быть включены в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности. 17. документ, подтверждающий регистрацию участника в стране его происхождения. Соответствие требованиям, указанным в п. 2 - 16, подтверждается заявлением участника по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки, подписанным не ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения договора. Примечание: все документы предоставляются в следующем виде: сканированные оригиналы или копии |  |
| Порядок совместного участия в процедуре государственной закупки юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – участников холдинга (относится к требованиям к участникам) | В соответствии с пунктом четвертым статьи 16 Закона допускается совместное участие в процедуре государственной закупки юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей на основании Указа Президента Республики Беларусь от 07.10.2021 № 385 «О создании и деятельности холдингов». В иных случаях право совместного участия в процедуре государственной закупки юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не предусмотрено. Совместное участие в процедуре государственной закупки юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляется при соблюдении следующих условий: наличие соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки, определяющего права, обязанности и ответственность юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся сторонами такого соглашения, в том числе по вопросам реализации их полномочий в ходе проведения процедуры государственной закупки, предусмотренных законодательством о государственных закупках. Такое соглашение заключается для целей участия в конкретной процедуре государственной закупки и предоставляется в составе предложения (до заключения договора в случае проведения процедуры закупки из одного источника); соответствие требованиям к участникам, установленным абзацами вторым, тринадцатым и четырнадцатым пункта 2 статьи 16 Закона, должно быть подтверждено хотя бы в отношении одного из юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки; соответствие дополнительным требованиям к участникам, если такие требования установлены в соответствии с абзацем восьмым статьи 9 Закона, должно быть подтверждено в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь; соответствие требованиям к участникам, установленным абзацами четвертым - двенадцатым пункта 2 статьи 16 Закона, должно быть подтверждено в отношении каждого из юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки; подача предложения от имени юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки, осуществляется одним из них, определяемым в соглашении о совместном участии в процедуре государственной закупки. В предложении должны быть указаны наименование (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) – для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) всех юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки, их права и обязанности в связи с исполнением договора. В случае проведения процедуры закупки из одного источника указанная в настоящем абзаце информация предоставляется до заключения договора; в случае определения участником-победителем участника, подавшего предложение от имени юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки, таковым признается каждая сторона соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки. При проведении процедуры закупки из одного источника в случае направления заказчиком предложения о заключении договора участнику, выступающему от имени юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки, участником признаются все стороны соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки. Договор заключается с участником, подавшим предложение (получившим предложение о заключении договора в случае проведения процедуры закупки из одного источника) от имени всех юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, совместно участвующих в процедуре государственной закупки; стороны соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим в связи с заключением договора, за исключением ответственности в виде включения в список. Включение в список производится при наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 17 Закона, в отношении конкретного юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, являющегося стороной соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки. |  |
| I. Сведения о предмете государственной закупки |  |  |
| Лот № 1 |  |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) |  | Услуги по техническому обслуживанию и ремонту программно-технического комплекса автоматизированной системы управления климатическими установками фирм "Danfoss", "Sauter", "VTS HMI ADVANCED UP", "VS 10-75 CG OPTIMA", "C.PCO CAREL", "Explorer" и "MDV" |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) |  | 33.14.19.300 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 |  | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для контроля технологических процессов и автоматизированных производственных установок |
| Идентификационный номер предмета государственной закупки в годовом плане |  | 2026-600265533-188 |
| Объем (количество) |  | 106 усл. ед. |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | С момента подписания договора по 19.12.2026 |
| Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» Республика Беларусь, 223040, Минская обл., Минский р-н, aг. Лесной |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту) |  | 55000,00 бел. руб. из них: 20 000,00 бел. руб. – обслуживание оборудования; 35 000,00 бел. руб. – запасные части и ремонт |
| Источник финансирования государственной закупки по части (лоту) |  | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты |  | Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) обеими сторонами. |
| ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ |  |  |
| Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) в случае, если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), а также перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки |  | Согласно приложению 1 к лоту 1 Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки: - на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки. - не менее чем на 85% в части описания технических показателей и характеристик предмета государственной закупки; |

II. Порядок формирования цены предложения: стоимость работ (услуг), предлагаемых участником, в том числе включающей налог на добавленную стоимость и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи, а также иные расходы, уплачиваемые участником в связи с исполнением договора в случае признания его участником-победителем.

III. Наименование валюты, в которой должна быть выражена цена предложения, наименование валюты и при необходимости обменный курс, которые будут использованы при выборе юридического или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя для заключения договора - белорусские рубли.

IV. Порядок участия в процедуре государственной закупки субъектов малого и среднего предпринимательства: субъекты малого и среднего предпринимательства участвуют в процедуре закупки из одного источника на общих основаниях в соответствии с требованиями статьи 29 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

V. Акты законодательства о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки:

Настоящая процедура закупки из одного источника проводится в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» и принятыми в целях его реализации актами законодательства;

Локальные правовое акты о государственных закупках, в соответствии с которыми проводится процедура государственной закупки:

Оценка предложений участников, поступивших для участия в процедуре закупки из одного источника, проводится в порядке, установленном Правилами проведения экспертной оценки предложений участников на соответствие требованиям, предъявляемым к предмету закупки и по форме, утвержденными приказом директора РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова от 26.12.2025 №01-06/252 «О порядке организации и проведения процедур государственных закупок товаров (работ, услуг)», являющихся Приложением А и В к настоящей заявке на покупку.

VI. Требования к содержанию и форме предложения:

Потенциальные поставщики (подрядчики, исполнители) предоставляют предложения в электронном виде в соответствии с требованиями Закона и настоящей заявки на покупку в срок для подготовки и подачи предложений, указанный в настоящей заявке на покупку.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в предложениях потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) несут непосредственно они.

Предложения составляются потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на белорусском и (или) русском языках. Все документы, содержащиеся в предложении потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и составленные на иностранных языках, должны иметь перевод на русский и (или) белорусский языки.

Документы, содержащиеся в предложении потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не должны содержать расхождений и разночтений в части, объема (количества), валюты и иных сведений.

По каждому лоту потенциальный поставщик (подрядчик, исполнитель) подготавливает и предоставляет отдельное предложение, которое должно содержать все сведения и документы, предусмотренные настоящей заявкой на покупку.

Предоставление потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) альтернативного предложения либо части предложения, в том числе по лоту (части), не допускается, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта. Если предмет государственной закупки состоит из лотов (частей), допускается подача одним потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не более одного предложения на каждый из лотов (частей).

В случае подачи потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) альтернативного предложения, либо альтернативного предложения по лоту (части) предмета закупки, такое предложение (основное и альтернативное) потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя) отклоняется.

Срок действия документов, содержащихся в предложении участника (далее - срок действия предложения) должен составлять не менее 30 календарных дней на дату истечения срока для подготовки и подачи предложения.

Потенциальный поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе внести изменения и (или) дополнения в предложение или отозвать его до истечения срока для подготовки и подачи предложений, указанного в настоящей заявке на покупку.

Предложения, а также дополнения и (или) изменения в них, поступившие после истечения срока для подготовки и подачи предложений, отклоняются.

Заказчик вправе в ходе проведения процедуры государственной закупки изменить объем (количество) предмета государственной закупки, но не более чем на 10%.

VII. Документы, необходимые для представления в составе предложения

1.Документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки, установленным заявкой на покупку:

| Сведения о закупке из одного источника |  |
| --- | --- |
| Регистрационный номер процедуры государственной закупки, присвоенный электронной торговой площадкой |  |
| Сведения о предложении (лотах предложения) |  |
| Лот № ______ |  |
| Наименование предлагаемых товаров |  |
| Описание предлагаемых товаров |  |
| Страна происхождения товаров |  |
| Объем (кол-во), ед. изм. |  |
| Сведения об участнике |  |
| Наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Учетный номер плательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя) |  |
| Данные документа, удостоверяющего личность (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ), – для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя |  |

1.1. спецификацию в соответствии с приложением к заявке о предоставлении сведений по форме согласно приложению 1 к заявке на покупку (далее – спецификация). Спецификация потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе предоставляемая по каждому лоту, в обязательном порядке должна содержать все сведения о работе (услуге), предусмотренные приложением к заявке на покупку. Не допускается отсутствие в спецификации сведений, установленных настоящей заявкой на покупку. 1.2. условия оплаты (указывается непосредственно в спецификации); 1.3. срок выполнения работ (оказания услуг), указывается непосредственно в спецификации; 1.4. гарантийный срок на выполненные работы (услуги) и запасные части - указывается непосредственно в спецификации; В случае выявления факта предоставления потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) недостоверных сведений о составе, технических характеристиках и функциональных параметрах предложенного товара, его предложение отклоняется; Наименование документов: 1. документ, подтверждающий регистрацию участника в стране его происхождения: - сведения о физическом лице, в том числе индивидуального предпринимателя (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (номер, дату выдачи, орган, выдавший документ), место нахождения (место жительства) и учетный номер плательщика (при наличии). - свидетельство о государственной регистрации участника либо выписку из торгового реестра страны регистрации участника (для резидентов стран-членов Евразийского экономического союза). - выписку из торгового реестра страны регистрации участника (для нерезидентов стран-членов Евразийского экономического союза). Выписка из торгового реестра страны регистрации участника должна быть выдана не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до истечения срока для подготовки и подачи предложений; 2. для нерезидентов Республики Беларусь: - документ об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданный уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи предложения (заключения договора при проведении процедуры закупки из одного источника); - заявление с указанием последней отчетной даты; 3. Соответствие требованиям, указанным в п. 2 - 16, подтверждается заявлением участника по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки, подписанным не ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения договора. Если заявление будет датировано ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения договора, участник процедуры государственной закупки будет обязан предоставить его повторно, с актуальной датой 4. Документы, подтверждающие соблюдение условий совместного участия в процедуре государственной закупки юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

VIII. Договор

Неотъемлемой частью настоящей заявки на покупку является проект договора, разработанный заказчиком в соответствии с требованиями законодательства и особенностями предмета закупки. В случае если предмет государственной закупки разделен на части (лоты), при необходимости составляется проект договора в отношении каждой части (лота).

Не допускается передача участником прав на заключение договора на оказание услуг (выполнения работ) другому юридическому или физическому лицу.

Участник в течение 2-х рабочих дней с даты выбора его таковым, обязан предоставить заказчику по электронной почте nkostechko@omr.by спецификацию по форме, указанной в проекте договора заказчика:

- в электронной форме (в формате .doc/.docx);

- переведенную в электронный вид (оцифрованную), с указанием по каждой позиции цены за единицу и общей стоимости работ (услуг), указанной в протоколе выбора участника-победителя.

Договор заключается на условиях, согласованных между заказчиком и выбранным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в письменной форме в виде электронного документа на электронной торговой площадке.

Выбранный поставщик (подрядчик, исполнитель) должен подписать договор в течение трех рабочих дней с момента передачи ему проекта договора, подписанного заказчиком. В случае неподписания выбранным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) проекта договора в указанный срок заказчик вправе определить поставщиком (подрядчиком, исполнителем) иного поставщика (подрядчика, исполнителя), разместившего на электронной торговой площадке документы и (или) сведения в ответ на заявку на покупку, или завершить процедуру закупки из одного источника, проводимую на электронной торговой площадке, без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

Просим предоставить информацию в соответствии с настоящей заявкой в срок по 08.06.2026 включительно на электронной торговой площадке.

Начальник ОМТС	И.П. Синьковская

Специалист по организации закупок:                                                                         В.А. Кальян

Приложение 1 к лоту 1

ЛОТ №1

«Услуги по техническому обслуживанию и ремонту программно-технического комплекса
автоматизированной системы управления климатическими установками фирмы
«Danfoss», «Sauter», «VTS HMI ADVANCED UP», «VS 10-75 CG OPTIMA», «С.РСО
CAREL» и «Explorer»

Показатели (характеристики) товара (работ, услуг)

Список оборудования

|  | Наименование, модель оборудования | Модель | Заводской номер | Контролер | Год выпуска | Количе СТВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приточная установка «Медвеь» (П1) | АПК - 6,3 | ЦБКМ 0004430-1 | Danfoss тех | 2013 | 1 |
| 2 | Приточная установка «Медвеь» (ПЗ) | АПК - 6,3 | ЦБКМ 0004429-1 | Danfoss тех | 2013 | 1 |
| 3 | Приточно-вытяжная установка «Медвеь» (П2В2) | АПК - 6,3 | ЦБКМ 0004431-1 | Danfoss тех | 2013 | 1 |
| 4 | Приточная установка «Медведь» П1 | КПКЦ-3,15 | ЦБКМ000894 1-1 | SYNCO 700 | 2015 | 1 |
| 5 | Приточная установка «ВЕЗА» П2 | КЦКП-5 | 1897834 | С.РСО CAREL | 2015 | 1 |
| 6 | Приточная установка «ВЕЗА» ПЗ | КЦКП-5 | 1897835 | С.РСО CAREL | 2015 | 1 |
| 7 | Приточная установка «ВЕЗА» П4П4р | AirMate- 2000 | 1897832 | С.РСО CAREL | 2015 | 1 |
| 8 | Приточная установка «ВЕЗА» П1/В1 | кцкп- 8/КЦКП-5 | 1897833 | С.РСО CAREL | 2015 | 1 |
| 9 | Кондиционер центральный «ВЕЗА» К1 | КЦКП-10 | 1897838 | С.РСО CAREL | 2015 | 1 |
| 10 | Кондиционер центральный «ВЕЗА» К1р | КЦКП-12,5 | 1897839 | С.РСО CAREL | 2015 | 1 |
| 11 | Кондиционер центральный «ВЕЗА» К2 | КЦКП-8 | 1897836 | С.РСО CAREL | 2015 | 1 |
| 12 | Кондиционер центральный «ВЕЗА» К2р | КЦКП-8 | 1897837 | С.РСО CAREL | 2015 | 1 |
| 13 | Кондиционер центральный «VTS» КЗ | VS-100-R- GHC/EENS F | 8-126-153100-00005 | CAREL pGD user interface | 2015 | 1 |

| 14 | Кондиционер центральный «VTS» К3р | VS-120-L- SEE/G | 8-126-153120-00002 | CAREL pGD user interface | 2015 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Климатическая установка «VTS» К1 поликлиника | VS-30-R- HCH/SF | 8-126-16-30 30-00001 | C.PCO CAREL | 2016 | 1 |
| 16 | Климатическая установка «VTS» К2 поликлиника | VS-30-R- HCH/SF | 8-126-16-30 30-00002 | C.PCO CAREL | 2016 | 1 |
| 17 | Приточная установка «VENTUS» П1 поликлиника | VS-100-L- н- СОМРАСТ | 8-126-162100-00009 | C.PCO CAREL | 2016 | 1 |
| 18 | Приточная установка «VENTUS» П2 поликлиника | VS-21-R-H- СОМРАСТ/ Е | 8-126-16 2021-00025 | C.PCO CAREL | 2016 | 1 |
| 19 | Приточная установка «VENTUS» ПЗ поликлиника | SPS-mini (50) | CP0030471 | C.PCO CAREL | 2016 | 1 |
| 20 | Приточная установка «VENTUS» П4 поликлиника | VS-2(50)-H | 8-126-16 2021-00026 | C.PCO CAREL | 2016 | 1 |
| 21 | Приточная установка «VENTUS» П7 поликлиника | VS-21 | 8-126-162021-00027 | C.PCO CAREL | 2016 | 1 1 |
| 22 | Приточная установка «VENTUS» П8 поликлиника | VS-5(50)-H | 8-12616-207500017 | C.PCO CAREL | 2016 | 1 |
| 23 | Климатическая установка «VBW» К1 урология | BS-1(25)-P | C 39621/16 | C.PCO CAREL | 2016 | 1 |
| 24 | Климатическая установка «VBW» К2 урология | BS-1(25)-P | C 39620/16 | C.PCO CAREL | 2016 | 1 |
| 25 | Климатическая установка «VBW» К7 урология | BS-h-l(50)- P | C407 09N/16 | C.PCO CAREL | 2016 | 1 |
| 26 | Приточная установка «VBW» П1 урология | BS-1(25)-L | C 396014/16 | C.PCO CAREL | 2016 | 1 |
| 27 | Приточная установка «VBW» П2 урология | BS-2(25)-L | C 396015/16 | C.PCO CAREL | 2016 | 1 |
| 28 | Приточная установка «VBW» ПЗ урология | BS-1(25)-L | C 396016/16 | C.PCO CAREL | 2016 | 1 |
| 29 | Приточная установка «VBW» П4 урология | BS-1(25)-P | C 396017/16 | C.PCO CAREL | 2016 | 1 |
| 30 | Приточная установка «VBW» П5 урология | BS-3(25)-L | C 396018/16 | C.PCO CAREL | 2016 | 1 |
| 31 | Приточная установка «VBW» П6 урология | BS-1(25)-L | C 39619/16 | C.PCO CAREL | 2016 | 1 |
| 32 | Климатическая установка «VBW» К1 ЛОР | BS-1 (50) -Н | C 29893/13 | Explorer MUI | 2016 | 1 |
| 33 | Приточная установка «VBW» П1 ЛОР | BS-2(50)L-H | C 29894/13 | Explorer FX06 | 2016 | 1 |
| 34 | Приточная установка «VBW» П2 ЛОР | BS-2(50)L-H | C 29895/13 | Explorer FX06 | 2016 | 1 |
| 35 | Огне задерживающие клапана PVM-E90 Ø100 ТРМ 052/05 |  |  | - |  | 10 |
| 36 | Огне задерживающие клапана КЛОП-1(60)-НО- МВ(24)-150*150-К |  |  | - | - | 12 |
| 37 | Огне задерживающие клапана КЛОП-1(60)-НО- МВ(24)-160(ФЛ)-К | - |  | - |  | 12 |
| 38 | Огне задерживающие клапана КЛОП-1(60)-НО- МВ(24)-200(ФЛ)-К |  | - |  | - | 1 |
| 39 | Огне задерживающие клапана BLF 230 BIM ВИНГС-М |  |  |  | - | 36 |
| 40 | Огне задерживающие клапана BF 230 BIM ВИНГС-М | - | - |  |  | 1 |
| 41 | Прецизионный кондиционер «GEA» | L-1486-10- 14 | FFRN35- 6WA628- 0001/2 |  | 2014 | 2 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 108 |

2.Технические требования:

в соответствии с эксплуатационной документацией техническое обслуживание проводится не реже 1 раза в месяц;

- круглосуточно предоставлять услуги аварийной службы. Обеспечивать прибытие аварийной бригады к месту аварии в течение 1 часа. Срок устранения аварий определяется в соответствии ТИПА. Прибытие аварийной бригады и работы по устранению аварий осуществляется Исполнителем без взимания дополнительной платы;

- .Требования, предъявляемые к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: на отремонтированные узлы и блоки должен устанавливаться гарантийный срок не менее периода, установленного заводом-изготовителем со дня выполнения ремонта.

- .Требования, предъявляемые к техническому обслуживанию:

- проверка правильного функционирования электронных регуляторов температуры воздуха приточных установок;

- проверка правильного функционирования электронных регуляторов температуры обратной воды приточных установок;

- проверка правильного функционирования электронных регуляторов влажности приточных установок;

- проверка правильного функционирования электронных регуляторов давления приточных установок;

- корректировка уставок срабатывания датчиков перепада давления на фильтрах;

- проверка правильного функционирования датчиков перепада давления на фильтрах;

- проверка правильного функционирования датчиков;

- проверка правильного функционирования частотных преобразователей;

- проверка правильного функционирования вентилей;

- проверка правильного функционирования приводов вентилей;

- проверка правильного функционирования приводов воздушных заслонок;

- проверка правильного функционирования и корректировка датчиков наружной температуры;

- проверка правильного функционирования и корректировка датчиков температуры приточного воздуха;

- проверка правильного функционирования насосов регистра отопления приточных установок;

- проверка правильного функционирования вентиляторов приточных установок;

- проверка правильного функционирования датчиков морозоопасности;

- проверка правильного функционирования и корректировка программ контроллеров (установлено лицензионное программное обеспечение "Siemens" desigo);

- контроль правильности передачи данных между оборудованием;

- просмотр журнала аварий.

Технические требования к проведению ремонтных работ и замена запасных частей:

- в соответствии с эксплуатационной документацией.

Перечень запасных частей:

- эл-привод клапанов DANFOSS АМЕ 435 или аналог — 6 шт.;

- эл-привода воздушных заслонок Sauter ASF123F122 или аналог- 6 шт.;

- канальный электронагреватель РВЕС 315-3-3 шт.;

- контроллер Carel с.РСО P+D000UE1DEF0 или аналог- 3 шт.;

- автоматические выключатели: CHINE NB1-63 ЗР 40А, тип С, 6КА или аналог — 9шт.; CHINT NXB-63C IP 16А, тип С, 6КА или аналог — 18 шт.;

- реле защиты двигателя CR-810 или аналог - 9 шт.

- реле времени Siemens Sirius 3RP1513 или аналог - 6 шт.;

- контактор Schneider Electric Telemecanique LC1D09 или аналог — 15 шт.;

- свето-сигнальная арматура 24В AC/DC- 20 шт.,220В AC/DC- 20 шт.;

- канальный датчик скорости воздушного потока SIEMENS QVM62.1 или аналог- 6 шт.;

- канальный датчик температуры QАЕ2121.010 или аналог - 6 шт.;

- дифференциальный манометр Siemens QBM81-10 или аналог - 12 шт.;

Приложение А

к заявке на покупку

Правила проведения экспертной оценки

предложений участников на соответствие требованиям, предъявляемым к предмету закупки

- Оценка предложений участников, предоставленных на процедуру закупки из одного источника на соответствие описанию предмета закупки (потребительским, техническим и экономическим показателям (характеристикам)), предусмотренному заявкой на закупку, при необходимости осуществляется с привлечением экспертов (экспертной комиссии) по представлению комиссии по вопросам организации и проведения процедур государственных закупок товаров, работ, услуг и решению заказчика.

Привлечение эксперта (экспертной комиссии) осуществляется на основании приказа директора РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова.

2. Оценка предложений участников производится посредством применения бальной оценки, при этом:

2.1. предложения оцениваются на соответствие заявке на закупку по каждому ее пункту по следующей балльной системе:

0 баллов часть предложения (параметр, характеристику), не соответствующую определенному пункту заявки на закупку;

1 баллом часть предложения (параметр, характеристику), соответствующую определенному пункту заявки на закупку. В случае превышения параметра (характеристики), предусмотренного заявкой на закупку, дополнительные баллы не начисляются;

иным количеством баллов, в случае если документацией на проведение процедуры закупки (конкурсными, аукционными документами, документами запроса ценовых предложений, заявкой о предоставлении сведений процедуры закупки из одного источника) предусмотрен такой порядок оценки. При этом, общий процент соответствия предложения (параметров, характеристик) рассчитывается от максимально возможного общего количества баллов, принимаемого за 100 процентное соответствие.

3. Предложение участника не оценивается (бальная оценка не производится):

3.1. в части товара, предложенного участником сверх требования заявки на закупку;

3.2. на соответствие техническим требованиям, если не соответствует заявке на закупку в части состава и (или) комплектации оборудования на 100 процентов.

4. Предложение отклоняется, если его первый раздел:

- не соответствует требованию заявки на закупку, выполнение которого является обязательным (помеченное астериском (звездочкой)) или иным образом, если это предусмотрено заявкой на закупку (приложение 1);

- не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку на 100 процентов, за исключением случая превышения объема (количества) изделий медицинского назначения в связи с кратностью упаковки;

- соответствуют описанию предмета закупки менее чем на 85 процентов.

По аналогичным основаниям отклоняется предложения участников в рамках процедур открытого конкурса, запроса ценовых предложений, закупки из одного источника.

Приложение В

к заявке на покупку

Заключение экспертной комиссии

по процедуре государственной закупки из одного источника - «(название процедуры»

На основании приказа директора РНПЦ ОМР им.Н.Н.Александрова  от ______________ №_______

экспертная комиссия в составе:

ФИО, должность,

ФИО, должность,

ФИО, должность

провела изучение и экспертную оценку представленного по процедуре предложения и представляет результаты:

| Регистрационный номера предложения участника/наименование организации | №1 |  |  |  | №2 |  |  | №3 |  |  |  |  | №4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | a |  |  |  | b |  |  | с |  |  |  |  | d |  |  |
| Изготовитель товара | a-a |  |  |  | b-b |  |  | с-с |  |  |  |  | d-d |  |  |
| 1. Требования к комплектации (составу, объему) оборудования и (или) изделий: | Да/ нет |  |  | Балл | Да/ нет | Балл |  | Да/ нет | Балл |  |  |  | Да/ нет |  | Балл |
| Перечень закупаемых изделий, заявленный заказчиком в заявке на закупку. | Да |  |  | 1 | Да | 1 |  | Да | 1 |  |  |  | Да |  | 1 |
|  | Да |  |  | 1 | Да | 1 |  | Да | 1 |  |  |  | Да |  | 1 |
|  | Да |  |  | 1 | Нет | 0 |  | Да | 1 |  |  |  | Да |  | 1 |
| СООТВЕТСТВИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ, % | 100% |  |  |  | 66% |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |
| 2. Технические требования | Да/ нет (пояснения) |  | Балл |  | Да/ нет |  | Балл | Да/ нет |  | Балл |  | Да/ нет |  | Балл |  |
| Требования (параметр, характеристика) в соответствии с заявкой на закупку | Да |  | 1 |  | Не оценивается |  |  | Нет (пояснения) |  | 0 |  | Нет (пояснения) |  | 0 |  |
|  | Да |  | 1 |  |  |  |  | Да |  | 1 |  | Нет (пояснения) |  | 0 |  |
|  | Да |  | 1 |  |  |  |  | Да |  | 1 |  | Да |  | 1 |  |
|  | Да |  | 1 |  |  |  |  | Да |  | 1 |  | Да |  | 1 |  |
|  | Да |  | 1 |  |  |  |  | Да |  | 1 |  | Да |  | 1 |  |
|  | Да |  | 1 |  |  |  |  | Да |  | 1 |  | Да |  | 1 |  |
|  | Да |  | 1 |  |  |  |  | Да |  | 1 |  | Да |  | 1 |  |
| Пример выставления баллов (максимально возможное количество баллов – 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее количество баллов за соответствие предложения заявке на закупку |  | 7 |  |  | - |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВКЕ НА ЗАКУПКУ, % |  | 100% |  |  | - |  |  | 85,7% |  |  | 71% |  |  |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ:

На основании комплексного анализа соответствия требованиям технического задания по процедуре закупки, комиссия пришла к следующим выводам:

Участник №1 соответствует требованиям, предъявляемым техническим заданием на закупку, на 100%.

Участник №3 соответствует требованиям, предъявляемым техническим заданием на закупку, на 85,7%.

Участник №4 не соответствует требованиям, предъявляемым техническим заданием на закупку.

Члены экспертной комиссии  		 _____________	__________________					                  	(подпись)           (расшифровка подписи)

_____________	__________________		                  	(подпись)           (расшифровка подписи)

_____________	__________________		                                       	(подпись)           (расшифровка подписи)

Приложение 1

к заявке на покупку

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер процедуры:		лот № __

| № п/п | Наименование оборудования, модель оборудования Зав. (инв..) номер | Количество единиц оборудования | Вид работ | Наличие заключения | Иные документы при отсутствии заключения | Объем (кол-во), ед. изм. | Цена единицы выполнения работ (оказания услуг), валюта платежа | Ставка НДС, % | Сумма НДС | Общая стоимость работ (услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (ДА/НЕТ) | (ДА/НЕТ) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень запасных частей и расходных материалов, используемых в рамках выполнения работ

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Сроки выполнения работ (услуг), оплаты: согласно документам заявки

Срок действия предложения: ____________________.

Гарантийный срок на выполненные работы (услуги) и запасные части: _____________