## ОС2
Модернизация системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации в жилом доме по адресу: г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 2 ( подъезды №№ 5,6,7,8)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | Модернизация системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации в жилом доме по адресу: г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 2 ( подъезды №№ 5,6,7,8) | [7 empty] | 2 | )
КОД ОБЪЕКТА |  | 22/12/2025-1Пр | [7 empty] | на 01 февраля 2026 | г.
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №: |  |  |  |  | 2
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  | 2)
на пусконаладочные работы
(нормы 2022г.)
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Составлена в ценах |  | на 01 февраля 2026 г. |  |  | СТОИМОСТЬ | 25.818 | тысяч белорусских рублей
№ локальных cмет и расчетов | Наименование разделов, объектов, работ и расходов | Стоимость, тысяч белорусских рублей |  |  |  | Прочие расходы | Налоги | Всего | Затраты труда (трудо-емкость), человеко-часов
|  | заработная плата | ОХР и ОПР | плановая прибыль | итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
8 | АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | 7.953 | 3.280 | 1.263 | 12.496 | 2.704 | - | 15.200 | 281
9 | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПДЗ | 5.556 | 2.291 | 0.882 | 8.729 | 1.889 | - | 10.618 | 181
| ИТОГО | 13.509 | 5.571 | 2.145 | 21.225 | 4.593 | - | 25.818 | 462
Главный инженер проекта |  | БУХВАЛ В.А.
Руководитель подразделения |  | БОНДАРЬ С.Н.
Составил |  | КЛУСЕВИЧ И.Е.
Проверил |  | БОНДАРЬ С.Н.

## ЛС8
Модернизация системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации в жилом доме по адресу: г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 2 ( подъезды №№ 5,6,7,8)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | Модернизация системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации в жилом доме по адресу: г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 2 ( подъезды №№ 5,6,7,8) | [7 empty] | на 01 февраля 2026 | г.
КОД ОБЪЕКТА |  | 22/12/2025-1Пр | [6 empty] | на | АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | [7 empty] | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №: |  |  |  | 8
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
(нормы 2022г.)
на АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ |  | на 01 февраля 2026 г. |  | СТОИМОСТЬ | 15.200 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измере- ния | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-часов |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | на единицу измерения | всего | на единицу измерения | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
H4=41.24,15.88;
Коэффициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1
| Ж3-90 | ПНР
1 | ПН03-01-513 (H4) к=0.8 | СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЭТАЖЕЙ ДО 16 | СИСТЕМА | 4 | 37.760 | 151.04 | 1025.49 | 4101.96
2 | ПН03-01-503 (H4) к=0.8 | СИСТЕМА ПОДПОРА В ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТКАХ И ЛИФТОВЫХ ШАХТАХ, ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЭТАЖЕЙ ДО 16 | СИСТЕМА | 4 | 32.024 | 128.10 | 962.74 | 3850.96
|  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  |  |  | 279 |  | 7953
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 3280
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 1263
|  | ИТОГО ПО ПТМ | [5 empty] | 12496
|  | ВСЕГО | [5 empty] | 12496
|  | В С Е Г О | [5 empty] | 12496
в т.ч.
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 7953
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 3280
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 1263
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | [5 empty] | 279
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
|  | Социальное страхование | 34% |  |  |  |  | 2704
Подвижной рабочих
Командировочные расходы
|  | Итого прочих | [5 empty] | 2704
|  | ИТОГО стоимость ПНР | [5 empty] | 15200
| Составил |  |  |  |  | КЛУСЕВИЧ И.Е.
|  | (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| Проверил |  |  |  |  | БОНДАРЬ С.Н.
|  | (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ВО8
Модернизация системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации в жилом доме по адресу: г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 2 ( подъезды №№ 5,6,7,8)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | Модернизация системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации в жилом доме по адресу: г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 2 ( подъезды №№ 5,6,7,8) | [7 empty] | на 01 февраля 2026 | г.
КОД ОБЪЕКТА |  | 22/12/2025-1Пр | [7 empty] | АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | [7 empty] | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ №: | [5 empty] | 8
(нормы 2022г.)
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Составлена в ценах |  | на 01 февраля 2026 г.
№ ПТМ | Наименование раздела | Количество | Зарплата, белорусских рублей | Эксплуатация машин | Материалы | Оборудование, мебель | ОХР и ОПР | Прочие | Всего, белорусских рублей
|  | Единица измерения | Трудоемкость, чел/час | в т.ч. Зарплата | транспорт | транспорт | Плановые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3-90 | ПНР | 12496.00 РУБ | 7953 279 |  |  |  | 3280 1263 |  | 12496
| ИТОГО |  | 7953 279 |  |  |  | 3280 1263 |  | 12496
| Составил | [5 empty] | КЛУСЕВИЧ И.Е.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| Проверил | [5 empty] | БОНДАРЬ С.Н.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ВР8
Модернизация системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации в жилом доме по адресу: г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 2 ( подъезды №№ 5,6,7,8)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | Модернизация системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации в жилом доме по адресу: г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 2 ( подъезды №№ 5,6,7,8) |  |  |  |  | на 01 февраля 2026 | г.
КОД ОБЪЕКТА |  | 22/12/2025-1Пр |  |  |  |  | АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №: |  |  | 8
(нормы 2022г.)
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Составлена в ценах |  | на 01 февраля 2026 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | за единицу измерения | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1-1 | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 279
2 | 1-3 | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 0
| Составил |  |  | КЛУСЕВИЧ И.Е.
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
| Проверил |  |  | БОНДАРЬ С.Н.
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## ВОР8
Модернизация системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации в жилом доме по адресу: г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 2 ( подъезды №№ 5,6,7,8)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | Модернизация системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации в жилом доме по адресу: г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 2 ( подъезды №№ 5,6,7,8) | [5 empty] | АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
КОД ОБЪЕКТА | 22/12/2025-1Пр
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | [5 empty] | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ | 2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ №: |  |  | 8
(нормы 2022г.)
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Код ресурса | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество
объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ж3-90 | ПНР | РУБ 12496
|  |  | 1-1 | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 279
|  |  | 1-3 | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 0
Составил |  |  |  | КЛУСЕВИЧ И.Е.
| (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил |  |  |  | БОНДАРЬ С.Н.
| (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ЛС9
Модернизация системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации в жилом доме по адресу: г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 2 ( подъезды №№ 5,6,7,8)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | Модернизация системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации в жилом доме по адресу: г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 2 ( подъезды №№ 5,6,7,8) | [7 empty] | на 01 февраля 2026 | г.
КОД ОБЪЕКТА |  | 22/12/2025-1Пр | [6 empty] | на | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПДЗ
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | [7 empty] | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №: |  |  |  | 9
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)
(нормы 2022г.)
на ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПДЗ
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ |  | на 01 февраля 2026 г. |  | СТОИМОСТЬ | 10.618 | ТЫСЯЧ БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измере- ния | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-часов |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | на единицу измерения | всего | на единицу измерения | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
H4=41.24,15.88;
Коэффициенты для ОХР и ОПР 1 ; плановой прибыли 1
| Ж3-90 | ПНР
1 | ПН02-01-007 (H4) к=0.2 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ I КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 40 | СИСТЕМА | 4 | 28.112 | 112.45 | 868.50 | 3474.00
2 | ПН02-01-008 (H4) к=0.2 | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 40 ДО 79 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-7 | КАНАЛ | 100 | 0.674 | 67.40 | 20.82 | 2082.00
|  | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ |  |  |  | 180 |  | 5556
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 2291
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 882
|  | ИТОГО ПО ПТМ | [5 empty] | 8729
|  | ВСЕГО | [5 empty] | 8729
|  | В С Е Г О | [5 empty] | 8729
в т.ч.
|  | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | [5 empty] | 5556
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 2291
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 882
|  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ | [5 empty] | 180
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
|  | Социальное страхование | 34% |  |  |  |  | 1889
Подвижной рабочих
Командировочные расходы
|  | Итого прочих | [5 empty] | 1889
|  | ИТОГО стоимость ПНР | [5 empty] | 10618
| Составил |  |  |  |  | КЛУСЕВИЧ И.Е.
|  | (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| Проверил |  |  |  |  | БОНДАРЬ С.Н.
|  | (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ВО9
Модернизация системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации в жилом доме по адресу: г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 2 ( подъезды №№ 5,6,7,8)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | Модернизация системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации в жилом доме по адресу: г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 2 ( подъезды №№ 5,6,7,8) | [7 empty] | на 01 февраля 2026 | г.
КОД ОБЪЕКТА |  | 22/12/2025-1Пр | [7 empty] | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПДЗ
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | [7 empty] | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ №: | [5 empty] | 9
(нормы 2022г.)
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПДЗ
Составлена в ценах |  | на 01 февраля 2026 г.
№ ПТМ | Наименование раздела | Количество | Зарплата, белорусских рублей | Эксплуатация машин | Материалы | Оборудование, мебель | ОХР и ОПР | Прочие | Всего, белорусских рублей
|  | Единица измерения | Трудоемкость, чел/час | в т.ч. Зарплата | транспорт | транспорт | Плановые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3-90 | ПНР | 8729.00 РУБ | 5556 180 |  |  |  | 2291 882 |  | 8729
| ИТОГО |  | 5556 180 |  |  |  | 2291 882 |  | 8729
| Составил | [5 empty] | КЛУСЕВИЧ И.Е.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
| Проверил | [5 empty] | БОНДАРЬ С.Н.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## ВР9
Модернизация системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации в жилом доме по адресу: г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 2 ( подъезды №№ 5,6,7,8)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА |  | Модернизация системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации в жилом доме по адресу: г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 2 ( подъезды №№ 5,6,7,8) |  |  |  |  | на 01 февраля 2026 | г.
КОД ОБЪЕКТА |  | 22/12/2025-1Пр |  |  |  |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПДЗ
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ |  | 2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ №: |  |  | 9
(нормы 2022г.)
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПДЗ
Составлена в ценах |  | на 01 февраля 2026 г.
№ п/п | Обоснование | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | за единицу измерения | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1-1 | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 179
2 | 1-3 | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 0
| Составил |  |  | КЛУСЕВИЧ И.Е.
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
| Проверил |  |  | БОНДАРЬ С.Н.
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## ВОР9
Модернизация системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации в жилом доме по адресу: г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 2 ( подъезды №№ 5,6,7,8)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | Модернизация системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации в жилом доме по адресу: г. Минск, ул. Тикоцкого, д. 2 ( подъезды №№ 5,6,7,8) | [5 empty] | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПДЗ
КОД ОБЪЕКТА | 22/12/2025-1Пр
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | [5 empty] | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ | 2
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДА РЕСУРСОВ №: |  |  | 9
(нормы 2022г.)
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПДЗ
Обоснование | Наименование видов работ | Единица измерения | Код ресурса | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество
объем
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ж3-90 | ПНР | РУБ 8729
|  |  | 1-1 | ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ | ЧЕЛ/ЧАС | 179
|  |  | 1-3 | ТРУДОЗАТРАТЫ МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ/ЧАС | 0
Составил |  |  |  | КЛУСЕВИЧ И.Е.
| (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил |  |  |  | БОНДАРЬ С.Н.
| (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)