- Заявка на закупку: Реагенты и расходные материалы для иммуногистохимических исследований

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЗ "Минский городской клинический онкологический центр" |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220013, г. Минск, пр. Независимости, 64/3 |
| УНП | 100 854 061 |
| Адрес электронной почты | mgkod_z@mail.ru |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | http://onko@mgkod.by |

| Лот № 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) |  | Реагенты и расходные материалы для автоматизированной системы окрашивания микропрепаратов Leica Bond Max |  |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки |  | Согласно приложению № 1 |  |
| Код по ОКРБ (9 знаков) |  | 21.10.60.600 диагностические препараты (реагенты) микробного и вирусного происхождения; диагностические наборы, включая препараты иммунного происхождения |  |
| Объем (количество) |  | 1 комплект |  |
| Источник финансирования государственной закупки |  | Местный бюджет |  |
| Срок поставки |  | Со 2 по 4 квартал 2026г. |  |
| Лот № 2 |  |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для иммуногистохимических исследований |  |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению № 2 |  |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 диагностические препараты (реагенты) микробного и вирусного происхождения; диагностические наборы, включая препараты иммунного происхождения |  |
| Объем (количество) | 1 комплект |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |  |
| Срок поставки | Со 2 по 3 квартал 2026г.. |  |
| Лот № 3 |  |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для иммуногистохимических исследований |  |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению № 3 |  |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 диагностические препараты (реагенты) микробного и вирусного происхождения; диагностические наборы, включая препараты иммунного происхождения |  |
| Объем (количество) | 1 комплект |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |  |
| Срок поставки | Со 2 по 3 квартал 2026г. |  |
| Лот № 4 |  |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для иммуногистохимических исследований |  |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению № 4 |  |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 диагностические препараты (реагенты) микробного и вирусного происхождения; диагностические наборы, включая препараты иммунного происхождения |  |
| Объем (количество) | 1 комплект |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |  |
| Срок поставки | Со 2 по 3 квартал 2026г. |  |
| Лот № 5 |  |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для иммуногистохимических исследований |  |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению № 5 |  |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 диагностические препараты (реагенты) микробного и вирусного происхождения; диагностические наборы, включая препараты иммунного происхождения |  |
| Объем (количество) | 1 комплект |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |  |
| Срок поставки | Со 2 по 3 квартал 2026г. |  |
| Лот № 6 |  |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для иммуногистохимических исследований |  |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению № 6 |  |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 диагностические препараты (реагенты) микробного и вирусного происхождения; диагностические наборы, включая препараты иммунного происхождения |  |
| Объем (количество) | 1 комплект |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |  |
| Срок поставки | Со 2 по 3 квартал 2026г. |  |
| Лот № 7 |  |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для иммуногистохимических исследований |  |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению № 7 |  |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 диагностические препараты (реагенты) микробного и вирусного происхождения; диагностические наборы, включая препараты иммунного происхождения |  |
| Объем (количество) | 1 комплект |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |  |
| Срок поставки | Со 2 по 3 квартал 2026г. |  |
| Лот № 8 |  |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для иммуногистохимических исследований |  |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению № 8 |  |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 21.10.60.600 диагностические препараты (реагенты) микробного и вирусного происхождения; диагностические наборы, включая препараты иммунного происхождения |  |
| Объем (количество) | 1 комплект |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |  |
| Срок поставки | Со 2 по 3 квартал 2026г. |  |

Приложение № 1

ЛОТ № 1

Реагенты и расходные материалы для автоматизированной системы окрашивания микропрепаратов Leica Bond Max

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реагенты и расходные материалы для автоматизированной системы окрашивания микропрепаратов Leica Bond Max | 1 комплект |

# Состав комплекта:

| №, п/п | Наименование | Минимальное кол-во тестов (из расчета 150 мкл реагента на 1 тест) |
| --- | --- | --- |
|  | Система визуализации реакции антиген-антитело. | 70 шт. |
|  | Демаскирующий буфер для термической предобработки антигенов рН 6,1, фасовка не более 1литра. | 55 л |
|  | Демаскирующий буфер для термической предобработки антигенов рН 9,0, фасовка не более 1литра. | 55 л |
|  | Раствор для депарафинизации для автоматизированной системы окрашивания микропрепаратов по 1 литру | 40 л |
|  | Промывочный буфер концентрированный, фасовка не более 1литра. | 25 л |
|  | антитела к человеческому антигену Alpha-Methylacyl-CoA Racemase (AMACR, p504s) | 50 т |
|  | антитела к человеческому антигену Всl-2 | 50 т |
|  | антитела к человеческому антигену Всl-6 | 50 т |
|  | антитела к человеческому антигену Сalretinin | 50 т |
|  | антитела к человеческому антигену Calponin | 250 т |
|  | антитела к человеческому антигену CК (АЕ1/АЕ3) | 200 т |
|  | антитела к человеческому антигену CK 5 | 300 т |
|  | антитела к человеческому антигену CK 7 | 600 т |
|  | антитела к человеческому антигену СК 20 | 250 т |
|  | антитела к человеческому антигену CK 8/18 | 50 т |
|  | антитела к человеческому антигену CK 14 | 40 т |
|  | антитела к человеческому антигену CD 10 | 50 т |
|  | антитела к человеческому антигену CD 56 | 200 т |
|  | антитела к человеческому антигену CD 3 | 40 т |
|  | антитела к человеческому антигену CD 30 | 20 т |
|  | антитела к человеческому антигену CD 138 | 50 т |
|  | антитела к человеческому антигену CDX2 | 150 т |
|  | антитела к человеческому антигену CyclinD1 | 50 т |
|  | антитела к человеческому антигену CD 34 | 100 т |
|  | антитела к человеческому антигену DOG-1 | 100 т |
|  | антитела к человеческому антигену Desmin | 50 т |
|  | антитела к человеческому антигену Chromogranin A | 500 т |
|  | антитела к человеческому антигену c-erbB-2 | 2 000 т |
|  | антитела к человеческому антигену E-Cadherin | 50 т |
|  | антитела к человеческому антигену EMA | 50 т |
|  | антитела к человеческому антигену Estrogen Receptor | 2 000 т |
|  | антитела к человеческому антигену Ki 67 MM1 клон | 1400 т |
|  | антитела к человеческому Melanoma marker (HMB45) | 100 т |
|  | антитела к человеческому антигену Melan A | 100 т |
|  | антитела к человеческому антигену Mammoglobin | 50 т |
|  | антитела к человеческому антигену SMA | 250 т |
|  | антитела к человеческому антигену NSE | 50 т |
|  | антитела к человеческому антигену Napsin A | 250 т |
|  | антитела к человеческому антигену p120 Catenin | 50 т |
|  | антитела к человеческому антигену p16 | 250 т |
|  | антитела к человеческому антигену p53 | 250 т |
|  | антитела к человеческому антигену p63 | 250 т |
|  | антитела к человеческому антигену S-100 | 300 т |
|  | антитела к человеческому антигену Synaptophysin | 500 т |
|  | антитела к человеческому антигену Thyroid Transcription Factor-1 | 500 т |
|  | антитела к человеческому антигену Vimentin | 100 т |
|  | антитела к человеческому антигену WT1 | 200 т |
|  | HER2 IHC система | 120 т |

2. Технические требования:

2.1. Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть предназначены для применения на автоматизированной системе окрашивания микропрепаратов Leica Bond Max, что должно быть подтверждено инструкциями производителя.

2.2. Предлагаемые реагенты должны иметь международную валидацию клонов.

2.3. Реагенты должны быть оригинального производства или должны иметь адаптацию к аппарату Leica Bond Max в соответствии с приказом МЗ РБ от 18.02.2014 № 145 « Об утверждении инструкции о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах».

3.Требования, предъявляемые к сроку годности товара:

3.1. Срок годности на дату поставки для товаров, с общим сроком годности, установленным изготовителем (производителем), который составляет 12 месяцев и менее 12 месяцев, остаточный срок годности на дату поставки товара составляет не менее 60% срока годности, установленного изготовителем (производителем).

Разработано:

Врач-патологоанатом (зав.)

ПАО УЗ «МГКОЦ»                                                                            С.Н. Кишко

Приложение 2

ЛОТ № 2

Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных   иммуногистохимических исследований

| №, п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных иммуногистохимических исследований | 1 комплект |

# Состав комплекта:

| №, п/п | Наименование | Минимальное кол-во тестов (из расчета 200 мкл реагента на 1 тест) |
| --- | --- | --- |
|  | Система визуализации антиген-антитело | На 1600 тестов |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований Androgen | 20 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований D2-40 | 20 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований SOX 10 | 50 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований PAX8 | 150 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований GATA-3 | 100 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований Oct3/4 | 20 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований SATB2 | 50 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований Stat 6 | 20 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований InhibinA | 30 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований CD117 | 100 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований SALL4 | 20 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований HMWCK | 100 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований Ber Ep | 50 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований NKX 3.1 | 50 т |

2.1. Предлагаемые реагенты должны иметь инструкцию по применению на русском языке. Должны быть предназначены для проведения иммуногистохимических исследований в ручном и/или автоматическом режиме на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале.

2.2. Предлагаемые реагенты должны быть готовы к употреблению (RTU).

2.3. Предлагаемые реагенты должны иметь международную валидацию клонов для антитела ИВД+ (IVD+)

3.Требования, предъявляемые к сроку годности товара:

3.1. Срок годности на дату поставки для товаров, с общим сроком годности, установленным изготовителем (производителем), который составляет 12 месяцев и менее 12 месяцев, остаточный срок годности на дату поставки товара составляет не менее 60% срока годности, установленного изготовителем (производителем).

Разработано:

Врач-патологоанатом (зав.)

ПАО УЗ «МГКОЦ»                                                                            С.Н. Кишко

Приложение 3

.

ЛОТ № 3

Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных   иммуногистохимических исследований

| №, п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных иммуногистохимических исследований | 1 комплект |

# Состав комплекта:

| №, п/п | Наименование | Минимальное кол-во тестов (из расчета 200 мкл реагента на 1 тест) |
| --- | --- | --- |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований PIN Cocktail (AMACR/p504S+p63) | 100 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований Pancreatic Lipase | 20 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований IMP3 | 50 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований INSM1 | 100 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований p40 | 300 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований Uroplakin II | 20 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований Glypican 3 | 20 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований MSH2 | 20 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований MSH6 | 20 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований PMS2 | 20 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований MHL1 | 20 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований PAX2 | 20 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований SF1 | 20 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований CAIX | 20 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований Glutamine Synthetase | 20 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований Heat shock protein | 20 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований S100P | 20 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований MUM1 | 20 т |

2.1. Предлагаемые реагенты должны иметь инструкцию по применению на русском языке. Должны быть предназначены для проведения иммуногистохимических исследований в ручном и/или автоматическом режиме на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале.

2.2. Предлагаемые реагенты должны быть готовы к употреблению (RTU).

2.3. Предлагаемые реагенты должны иметь международную валидацию клонов для антитела ИВД+ (IVD+)

3.Требования, предъявляемые к сроку годности товара:

3.1. Срок годности на дату поставки для товаров, с общим сроком годности, установленным изготовителем (производителем), который составляет 12 месяцев и менее 12 месяцев, остаточный срок годности на дату поставки товара составляет не менее 60% срока годности, установленного изготовителем (производителем).

Разработано:

Врач-патологоанатом (зав.)

ПАО УЗ «МГКОЦ»                                                                            С.Н. Кишко

Приложение 4

.

ЛОТ № 4

Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных   иммуногистохимических исследований

| №, п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных иммуногистохимических исследований | 1 комплект |

# Состав комплекта:

| №, п/п | Наименование | Минимальное кол-во тестов (из расчета 200 мкл реагента на 1 тест) |
| --- | --- | --- |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований Pan Melanoma cocktail | 30 т |

2.1. Предлагаемые реагенты должны иметь инструкцию по применению на русском языке. Должны быть предназначены для проведения иммуногистохимических исследований в ручном и/или автоматическом режиме на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале.

2.2. Предлагаемые реагенты должны быть готовы к употреблению (RTU).

2.3. Предлагаемые реагенты должны иметь международную валидацию клонов для антитела ИВД+ (IVD+)

3.Требования, предъявляемые к сроку годности товара:

3.1. Срок годности на дату поставки для товаров, с общим сроком годности, установленным изготовителем (производителем), который составляет 12 месяцев и менее 12 месяцев, остаточный срок годности на дату поставки товара составляет не менее 60% срока годности, установленного изготовителем (производителем).

Разработано:

Врач-патологоанатом (зав.)

ПАО УЗ «МГКОЦ»                                                                            С.Н. Кишко

Приложение 5

.

ЛОТ № 5

Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных   иммуногистохимических исследований

| №, п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных иммуногистохимических исследований | 1 комплект |

# Состав комплекта:

| №, п/п | Наименование | Минимальное кол-во тестов (из расчета 200 мкл реагента на 1 тест) |
| --- | --- | --- |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований Caldesmon | 20 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований PLAP | 20 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований GFAP | 20 т |

2.1. Предлагаемые реагенты должны иметь инструкцию по применению на русском языке. Должны быть предназначены для проведения иммуногистохимических исследований в ручном и/или автоматическом режиме на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале.

2.2. Предлагаемые реагенты должны быть готовы к употреблению (RTU).

2.3. Предлагаемые реагенты должны иметь международную валидацию клонов для антитела ИВД+ (IVD+)

3.Требования, предъявляемые к сроку годности товара:

3.1. Срок годности на дату поставки для товаров, с общим сроком годности, установленным изготовителем (производителем), который составляет 12 месяцев и менее 12 месяцев, остаточный срок годности на дату поставки товара составляет не менее 60% срока годности, установленного изготовителем (производителем).

Разработано:

Врач-патологоанатом (зав.)

ПАО УЗ «МГКОЦ»                                                                            С.Н. Кишко

Приложение 6

.

ЛОТ № 6

Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных   иммуногистохимических исследований

| №, п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных иммуногистохимических исследований | 1 комплект |

# Состав комплекта:

| №, п/п | Наименование | Минимальное кол-во тестов (из расчета 200 мкл реагента на 1 тест) |
| --- | --- | --- |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований PRAME | 20 т |

2.1. Предлагаемые реагенты должны иметь инструкцию по применению на русском языке. Должны быть предназначены для проведения иммуногистохимических исследований в ручном и/или автоматическом режиме на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале.

2.2. Предлагаемые реагенты должны быть готовы к употреблению (RTU).

2.3. Предлагаемые реагенты должны иметь международную валидацию клонов для антитела ИВД+ (IVD+)

3.Требования, предъявляемые к сроку годности товара:

3.1. Срок годности на дату поставки для товаров, с общим сроком годности, установленным изготовителем (производителем), который составляет 12 месяцев и менее 12 месяцев, остаточный срок годности на дату поставки товара составляет не менее 60% срока годности, установленного изготовителем (производителем).

Разработано:

Врач-патологоанатом (зав.)

ПАО УЗ «МГКОЦ»                                                                            С.Н. Кишко

Приложение 7

ЛОТ № 7

Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных   иммуногистохимических исследований

| №, п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных иммуногистохимических исследований | 1 комплект |

# Состав комплекта:

| №, п/п | Наименование | Минимальное кол-во тестов (из расчета 200 мкл реагента на 1 тест) |
| --- | --- | --- |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований RCC | 20 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований PHH 3 | 20 т |
|  | антитела для иммуногистохимических исследований HHV8 | 20 т |

2.1. Предлагаемые реагенты должны иметь инструкцию по применению на русском языке. Должны быть предназначены для проведения иммуногистохимических исследований в ручном и/или автоматическом режиме на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале.

2.2. Предлагаемые реагенты должны быть готовы к употреблению (RTU).

2.3. Предлагаемые реагенты должны иметь международную валидацию клонов для антитела ИВД+ (IVD+)

3.Требования, предъявляемые к сроку годности товара:

3.1. Срок годности на дату поставки для товаров, с общим сроком годности, установленным изготовителем (производителем), который составляет 12 месяцев и менее 12 месяцев, остаточный срок годности на дату поставки товара составляет не менее 60% срока годности, установленного изготовителем (производителем).

Разработано:

Врач-патологоанатом (зав.)

ПАО УЗ «МГКОЦ»                                                                            С.Н. Кишко

Приложение 8

ЛОТ № 8

Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных   иммуногистохимических исследований

| №, п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных иммуногистохимических исследований | 1 комплект |

# Состав комплекта:

| №, п/п | Наименование | Минимальное кол-во тестов (из расчета 200 мкл реагента на 1 тест) |
| --- | --- | --- |
| 1 | антитела для иммуногистохимических исследований Heppar1 | - т |
| 2 | антитела для иммуногистохимических исследований ARG1 | 20 т |
| 3 | антитела для иммуногистохимических исследований Thyroglobulin | 20 т |

2.1. Предлагаемые реагенты должны иметь инструкцию по применению на русском языке. Должны быть предназначены для проведения иммуногистохимических исследований в ручном и/или автоматическом режиме на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале.

2.2. Предлагаемые реагенты должны быть готовы к употреблению (RTU).

2.3. Предлагаемые реагенты должны иметь международную валидацию клонов для антитела ИВД+ (IVD+)

3.Требования, предъявляемые к сроку годности товара:

3.1. Срок годности на дату поставки для товаров, с общим сроком годности, установленным изготовителем (производителем), который составляет 12 месяцев и менее 12 месяцев, остаточный срок годности на дату поставки товара составляет не менее 60% срока годности, установленного изготовителем (производителем).

Разработано:

Врач-патологоанатом (зав.)

ПАО УЗ «МГКОЦ»                                                                            С.Н. Кишко