1. Заявка на закупку: Реагенты и расходные материалы для иммуногистохимических исследований

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "Минский городской клинический онкологический центр"  

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	220013, г. Минск, пр. Независимости, 64/3


	УНП
	100 854 061

	Адрес электронной почты
	mgkod_z@mail.ru

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	http://onko@mgkod.by




	Лот № 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и расходные материалы для автоматизированной системы окрашивания микропрепаратов Leica Bond Max

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	
Согласно приложению № 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600 диагностические препараты (реагенты) микробного и вирусного происхождения; диагностические наборы, включая препараты иммунного происхождения 

	Объем (количество)
	1 комплект 

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Срок поставки
	Со 2 по 4 квартал 2026г.

	Лот № 2

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и расходные материалы для     иммуногистохимических исследований 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	
Согласно приложению № 2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600 диагностические препараты (реагенты) микробного и вирусного происхождения; диагностические наборы, включая препараты иммунного происхождения 

	Объем (количество)
	1 комплект

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Срок поставки
	Со 2 по 3 квартал 2026г..

	Лот № 3

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и расходные материалы для     иммуногистохимических исследований 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	
Согласно приложению № 3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600 диагностические препараты (реагенты) микробного и вирусного происхождения; диагностические наборы, включая препараты иммунного происхождения 

	Объем (количество)
	1 комплект

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Срок поставки
	Со 2 по 3 квартал 2026г.

	Лот № 4

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и расходные материалы для     иммуногистохимических исследований 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	
Согласно приложению № 4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600 диагностические препараты (реагенты) микробного и вирусного происхождения; диагностические наборы, включая препараты иммунного происхождения 

	Объем (количество)
	1 комплект

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Срок поставки
	Со 2 по 3 квартал 2026г.

	Лот № 5

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и расходные материалы для     иммуногистохимических исследований 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	
Согласно приложению № 5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600 диагностические препараты (реагенты) микробного и вирусного происхождения; диагностические наборы, включая препараты иммунного происхождения 

	Объем (количество)
	1 комплект

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Срок поставки
	Со 2 по 3 квартал 2026г.

	Лот № 6

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и расходные материалы для     иммуногистохимических исследований 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	
Согласно приложению № 6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600 диагностические препараты (реагенты) микробного и вирусного происхождения; диагностические наборы, включая препараты иммунного происхождения 

	Объем (количество)
	1 комплект

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Срок поставки
	Со 2 по 3 квартал 2026г.

	Лот № 7

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и расходные материалы для     иммуногистохимических исследований 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	
Согласно приложению № 7

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600 диагностические препараты (реагенты) микробного и вирусного происхождения; диагностические наборы, включая препараты иммунного происхождения 

	Объем (количество)
	1 комплект

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Срок поставки
	Со 2 по 3 квартал 2026г.

	Лот № 8

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Реагенты и расходные материалы для     иммуногистохимических исследований 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	
Согласно приложению № 8

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	21.10.60.600 диагностические препараты (реагенты) микробного и вирусного происхождения; диагностические наборы, включая препараты иммунного происхождения 

	Объем (количество)
	1 комплект

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Срок поставки
	Со 2 по 3 квартал 2026г.

	





Приложение № 1
	 
ЛОТ № 1
Реагенты и расходные материалы для автоматизированной системы окрашивания микропрепаратов Leica Bond Max
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Реагенты и расходные материалы для автоматизированной системы окрашивания микропрепаратов Leica Bond Max
	1 комплект



Состав комплекта:
	№, п/п
	Наименование
	Минимальное кол-во тестов (из расчета 150 мкл реагента на 1 тест)

	1. 
	Система визуализации реакции антиген-антитело.
	70 шт.

	2. 
	Демаскирующий буфер для термической предобработки антигенов рН 6,1, фасовка не более 1литра.
	55 л

	3. 
	Демаскирующий буфер для термической предобработки антигенов рН 9,0, фасовка не более 1литра.
	55 л

	4. 
	Раствор для депарафинизации для автоматизированной системы окрашивания микропрепаратов по 1 литру
	40 л

	5. 
	Промывочный буфер концентрированный, фасовка не более 1литра.
	25 л

	6. 
	антитела к человеческому антигену Alpha-Methylacyl-CoA Racemase (AMACR, p504s)
	50 т

	7. 
	антитела к человеческому антигену Всl-2
	50 т

	8. 
	антитела к человеческому антигену Всl-6
	50 т

	9. 
	антитела к человеческому антигену Сalretinin
	50 т

	10. 
	антитела к человеческому антигену Calponin
	 250 т 

	11. 
	антитела к человеческому антигену CК (АЕ1/АЕ3)
	200 т

	12. 
	антитела к человеческому антигену CK 5
	300 т

	13. 
	антитела к человеческому антигену CK 7
	600 т

	14. 
	антитела к человеческому антигену СК 20
	250 т

	15. 
	антитела к человеческому антигену CK 8/18
	50 т

	16. 
	антитела к человеческому антигену CK 14
	40 т

	17. 
	антитела к человеческому антигену CD 10
	50 т

	18. 
	антитела к человеческому антигену CD 56
	200 т

	19. 
	антитела к человеческому антигену CD 3
	40 т

	20. 
	антитела к человеческому антигену CD 30
	20 т

	21. 
	антитела к человеческому антигену CD 138
	50 т

	22. 
	антитела к человеческому антигену CDX2
	150 т

	23. 
	антитела к человеческому антигену CyclinD1
	50 т

	24. 
	антитела к человеческому антигену CD 34
	100 т

	25. 
	антитела к человеческому антигену DOG-1
	100 т

	26. 
	антитела к человеческому антигену Desmin
	50 т

	27. 
	антитела к человеческому антигену Chromogranin A
	500 т

	28. 
	антитела к человеческому антигену c-erbB-2 
	2 000 т

	29. 
	антитела к человеческому антигену E-Cadherin
	50 т

	30. 
	антитела к человеческому антигену EMA
	50 т

	31. 
	антитела к человеческому антигену Estrogen Receptor
	2 000 т

	32. 
	антитела к человеческому антигену Ki 67 MM1 клон
	1400 т

	33. 
	антитела к человеческому Melanoma marker (HMB45)
	100 т

	34. 
	антитела к человеческому антигену Melan A
	100 т

	35. 
	антитела к человеческому антигену Mammoglobin
	50 т

	36. 
	антитела к человеческому антигену SMA
	250 т

	37. 
	антитела к человеческому антигену NSE
	50 т

	38. 
	антитела к человеческому антигену Napsin A
	250 т

	39. 
	антитела к человеческому антигену p120 Catenin
	50 т

	40. 
	антитела к человеческому антигену p16
	250 т

	41. 
	антитела к человеческому антигену p53 
	250 т

	42. 
	антитела к человеческому антигену p63 
	250 т

	43. 
	антитела к человеческому антигену S-100
	300 т

	44. 
	антитела к человеческому антигену Synaptophysin
	500 т

	45. 
	антитела к человеческому антигену Thyroid Transcription Factor-1
	500 т

	46. 
	антитела к человеческому антигену Vimentin
	100 т

	47. 
	антитела к человеческому антигену WT1 
	200 т

	48. 
	HER2 IHC система
	120 т


2. Технические требования:
2.1. Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть предназначены для применения на автоматизированной системе окрашивания микропрепаратов Leica Bond Max, что должно быть подтверждено инструкциями производителя.
2.2. Предлагаемые реагенты должны иметь международную валидацию клонов.
2.3. Реагенты должны быть оригинального производства или должны иметь адаптацию к аппарату Leica Bond Max в соответствии с приказом МЗ РБ от 18.02.2014 № 145 « Об утверждении инструкции о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах».
3.Требования, предъявляемые к сроку годности товара:
3.1. Срок годности на дату поставки для товаров, с общим сроком годности, установленным изготовителем (производителем), который составляет 12 месяцев и менее 12 месяцев, остаточный срок годности на дату поставки товара составляет не менее 60% срока годности, установленного изготовителем (производителем).

Разработано:
Врач-патологоанатом (зав.)
ПАО УЗ «МГКОЦ»                                                                            С.Н. Кишко


Приложение 2
	
ЛОТ № 2
Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных   иммуногистохимических исследований
	№, п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных     иммуногистохимических исследований
	1 комплект


Состав комплекта:
	№, п/п
	Наименование
	Минимальное кол-во тестов (из расчета 200 мкл реагента на 1 тест)

	1. 
	Система визуализации антиген-антитело
	На  1600 тестов

	2. 
	антитела для иммуногистохимических исследований Androgen
	20 т

	3. 
	антитела для иммуногистохимических исследований D2-40
	20 т

	4. 
	антитела для иммуногистохимических исследований SOX 10
	50 т

	5. 
	антитела для иммуногистохимических исследований PAX8
	            150 т

	6. 
	антитела для иммуногистохимических исследований GATA-3 
	100 т

	7. 
	антитела для иммуногистохимических исследований Oct3/4
	20 т

	8. 
	антитела для иммуногистохимических исследований SATB2 
	50 т

	9. 
	антитела для иммуногистохимических исследований Stat 6
	20 т

	10. 
	антитела для иммуногистохимических исследований InhibinA
	30 т

	11. 
	антитела для иммуногистохимических исследований CD117
	100 т

	12. 
	антитела для иммуногистохимических исследований SALL4
	20 т

	13. 
	антитела для иммуногистохимических исследований HMWCK
	100 т

	14. 
	антитела для иммуногистохимических исследований Ber Ep
	50 т

	15. 
	антитела для иммуногистохимических исследований NKX 3.1
	50 т


2.1. Предлагаемые реагенты должны иметь инструкцию по применению на русском языке. Должны быть предназначены для проведения иммуногистохимических исследований в ручном и/или автоматическом режиме на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале.
2.2. Предлагаемые реагенты должны быть готовы к употреблению (RTU).
2.3. Предлагаемые реагенты должны иметь международную валидацию клонов для антитела ИВД+ (IVD+)
3.Требования, предъявляемые к сроку годности товара:
3.1. Срок годности на дату поставки для товаров, с общим сроком годности, установленным изготовителем (производителем), который составляет 12 месяцев и менее 12 месяцев, остаточный срок годности на дату поставки товара составляет не менее 60% срока годности, установленного изготовителем (производителем).

Разработано:
Врач-патологоанатом (зав.)
ПАО УЗ «МГКОЦ»                                                                            С.Н. Кишко

































Приложение 3
.
ЛОТ № 3
Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных   иммуногистохимических исследований
	№, п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных     иммуногистохимических исследований
	1 комплект


Состав комплекта:
	№, п/п
	Наименование
	Минимальное кол-во тестов (из расчета 200 мкл реагента на 1 тест)

	1. 
	антитела для иммуногистохимических исследований PIN Cocktail (AMACR/p504S+p63) 
	100 т

	2. 
	антитела для иммуногистохимических исследований Pancreatic Lipase
	20 т

	3. 
	антитела для иммуногистохимических исследований IMP3
	50 т

	4. 
	антитела для иммуногистохимических исследований INSM1
	100 т

	5. 
	антитела для иммуногистохимических исследований p40 
	300 т

	6. 
	антитела для иммуногистохимических исследований Uroplakin II
	20 т

	7. 
	антитела для иммуногистохимических исследований Glypican 3
	20 т

	8. 
	антитела для иммуногистохимических исследований MSH2
	20 т

	9. 
	антитела для иммуногистохимических исследований MSH6
	20 т

	10. 
	антитела для иммуногистохимических исследований PMS2
	20 т

	11. 
	антитела для иммуногистохимических исследований MHL1
	20 т

	12. 
	антитела для иммуногистохимических исследований PAX2
	20 т

	13. 
	антитела для иммуногистохимических исследований SF1
	20 т

	14. 
	антитела для иммуногистохимических исследований CAIX
	20 т

	15. 
	антитела для иммуногистохимических исследований Glutamine Synthetase
	20 т

	16. 
	антитела для иммуногистохимических исследований Heat shock protein
	20 т

	17. 
	антитела для иммуногистохимических исследований S100P
	20 т

	18. 
	антитела для иммуногистохимических исследований MUM1
	20 т


2.1. Предлагаемые реагенты должны иметь инструкцию по применению на русском языке. Должны быть предназначены для проведения иммуногистохимических исследований в ручном и/или автоматическом режиме на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале.
2.2. Предлагаемые реагенты должны быть готовы к употреблению (RTU).
2.3. Предлагаемые реагенты должны иметь международную валидацию клонов для антитела ИВД+ (IVD+)
3.Требования, предъявляемые к сроку годности товара:
3.1. Срок годности на дату поставки для товаров, с общим сроком годности, установленным изготовителем (производителем), который составляет 12 месяцев и менее 12 месяцев, остаточный срок годности на дату поставки товара составляет не менее 60% срока годности, установленного изготовителем (производителем).

Разработано:
Врач-патологоанатом (зав.)
ПАО УЗ «МГКОЦ»                                                                            С.Н. Кишко























Приложение 4
	.
ЛОТ № 4
Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных   иммуногистохимических исследований
	№, п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных     иммуногистохимических исследований
	1 комплект


Состав комплекта:
	№, п/п
	Наименование
	Минимальное кол-во тестов (из расчета 200 мкл реагента на 1 тест)

	1. 
	антитела для иммуногистохимических исследований Pan Melanoma cocktail
	30 т


2.1. Предлагаемые реагенты должны иметь инструкцию по применению на русском языке. Должны быть предназначены для проведения иммуногистохимических исследований в ручном и/или автоматическом режиме на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале.
2.2. Предлагаемые реагенты должны быть готовы к употреблению (RTU).
2.3. Предлагаемые реагенты должны иметь международную валидацию клонов для антитела ИВД+ (IVD+)
3.Требования, предъявляемые к сроку годности товара:
3.1. Срок годности на дату поставки для товаров, с общим сроком годности, установленным изготовителем (производителем), который составляет 12 месяцев и менее 12 месяцев, остаточный срок годности на дату поставки товара составляет не менее 60% срока годности, установленного изготовителем (производителем).

Разработано:
Врач-патологоанатом (зав.)
ПАО УЗ «МГКОЦ»                                                                            С.Н. Кишко





















Приложение 5
	
.
ЛОТ № 5
Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных   иммуногистохимических исследований
	№, п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных     иммуногистохимических исследований
	1 комплект


Состав комплекта:
	№, п/п
	Наименование
	Минимальное кол-во тестов (из расчета 200 мкл реагента на 1 тест)

	1. 
	антитела для иммуногистохимических исследований Caldesmon
	20 т

	2. 
	антитела для иммуногистохимических исследований PLAP
	20 т

	3. 
	антитела для иммуногистохимических исследований GFAP
	20 т


2.1. Предлагаемые реагенты должны иметь инструкцию по применению на русском языке. Должны быть предназначены для проведения иммуногистохимических исследований в ручном и/или автоматическом режиме на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале.
2.2. Предлагаемые реагенты должны быть готовы к употреблению (RTU).
2.3. Предлагаемые реагенты должны иметь международную валидацию клонов для антитела ИВД+ (IVD+)
3.Требования, предъявляемые к сроку годности товара:
3.1. Срок годности на дату поставки для товаров, с общим сроком годности, установленным изготовителем (производителем), который составляет 12 месяцев и менее 12 месяцев, остаточный срок годности на дату поставки товара составляет не менее 60% срока годности, установленного изготовителем (производителем).

Разработано:
Врач-патологоанатом (зав.)
ПАО УЗ «МГКОЦ»                                                                            С.Н. Кишко








Приложение 6
	
.
ЛОТ № 6
Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных   иммуногистохимических исследований

	№, п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных     иммуногистохимических исследований
	1 комплект


Состав комплекта:
	№, п/п
	Наименование
	Минимальное кол-во тестов (из расчета 200 мкл реагента на 1 тест)

	1. [bookmark: _Hlk226632595]
	антитела для иммуногистохимических исследований PRAME
	20 т


2.1. Предлагаемые реагенты должны иметь инструкцию по применению на русском языке. Должны быть предназначены для проведения иммуногистохимических исследований в ручном и/или автоматическом режиме на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале.
2.2. Предлагаемые реагенты должны быть готовы к употреблению (RTU).
2.3. Предлагаемые реагенты должны иметь международную валидацию клонов для антитела ИВД+ (IVD+)
3.Требования, предъявляемые к сроку годности товара:
3.1. Срок годности на дату поставки для товаров, с общим сроком годности, установленным изготовителем (производителем), который составляет 12 месяцев и менее 12 месяцев, остаточный срок годности на дату поставки товара составляет не менее 60% срока годности, установленного изготовителем (производителем).

Разработано:
Врач-патологоанатом (зав.)
ПАО УЗ «МГКОЦ»                                                                            С.Н. Кишко











Приложение 7
	

ЛОТ № 7
Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных   иммуногистохимических исследований
	№, п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных     иммуногистохимических исследований
	1 комплект


Состав комплекта:
	№, п/п
	Наименование
	Минимальное кол-во тестов (из расчета 200 мкл реагента на 1 тест)

	1. 
	антитела для иммуногистохимических исследований RCC
	20 т

	2. 
	антитела для иммуногистохимических исследований PHH 3
	20 т

	3. 
	антитела для иммуногистохимических исследований HHV8
	20 т


2.1. Предлагаемые реагенты должны иметь инструкцию по применению на русском языке. Должны быть предназначены для проведения иммуногистохимических исследований в ручном и/или автоматическом режиме на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале.
2.2. Предлагаемые реагенты должны быть готовы к употреблению (RTU).
2.3. Предлагаемые реагенты должны иметь международную валидацию клонов для антитела ИВД+ (IVD+)
3.Требования, предъявляемые к сроку годности товара:
3.1. Срок годности на дату поставки для товаров, с общим сроком годности, установленным изготовителем (производителем), который составляет 12 месяцев и менее 12 месяцев, остаточный срок годности на дату поставки товара составляет не менее 60% срока годности, установленного изготовителем (производителем).


Разработано:
Врач-патологоанатом (зав.)
ПАО УЗ «МГКОЦ»                                                                            С.Н. Кишко
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Приложение 8
	

ЛОТ № 8
Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных   иммуногистохимических исследований
	№, п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	Реагенты и расходные материалы для узкоспециализированных     иммуногистохимических исследований
	1 комплект


Состав комплекта:
	№, п/п
	Наименование
	Минимальное кол-во тестов (из расчета 200 мкл реагента на 1 тест)

	1

	антитела для иммуногистохимических исследований Heppar1
	20 т

	2
	антитела для иммуногистохимических исследований ARG1
	20 т

	3
	антитела для иммуногистохимических исследований Thyroglobulin
	20 т


2.1. Предлагаемые реагенты должны иметь инструкцию по применению на русском языке. Должны быть предназначены для проведения иммуногистохимических исследований в ручном и/или автоматическом режиме на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале.
2.2. Предлагаемые реагенты должны быть готовы к употреблению (RTU).
2.3. Предлагаемые реагенты должны иметь международную валидацию клонов для антитела ИВД+ (IVD+)
3.Требования, предъявляемые к сроку годности товара:
3.1. Срок годности на дату поставки для товаров, с общим сроком годности, установленным изготовителем (производителем), который составляет 12 месяцев и менее 12 месяцев, остаточный срок годности на дату поставки товара составляет не менее 60% срока годности, установленного изготовителем (производителем).


Разработано:
Врач-патологоанатом (зав.)
ПАО УЗ «МГКОЦ»                                                                            С.Н. Кишко

