ГродМТ 420/26-ЭА                                                                                          Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Велоэргометрическая стресс - система

- Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Велоэргометр электрический | 1 |
| 1.2. | Автоматизированный электрокардиограф | 1 |

2. Технические требования:

| № п/п | Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Велоэргометр электрический |  |
| 2.1.1. | Диапазон нагрузки, (Вт) | От 25 (не более) до 400 (не менее) |
| 2.1.2. | Датчик оборотов, (об/мин) | 20 – 120 |
| 2.1.3. | Тормоз | Электромагнитный |
| 2.1.4. | Регулировка положения сидения и руля | Наличие |
| 2.1.5. | Максимальный допустимый вес пациента, не менее (кг) | 150 |
| 2.2. | Автоматизированный электрокардиограф |  |
| 2.2.1. | Количество отведений для мониторинга | 3, 6, 12 |
| 2.2.2. | Дисплей для отображения результатов исследования | Наличие |
| 2.2.3. | ПК и специализированное программное обеспечение | Управление стресс – тестом (настройка параметров тестирования, а также создание собственных протоколов); мониторинг и анализ показателей ЭКГ (автоматизированный расчет амплитудно-временных параметров, формы PQRST, смещение ST-сегмента, экстрасистолии, сигналы тревог), артериального давления, числа сердечных сокращений в режиме реального времени; автоматическое формирование протокола обследования, в котором содержатся объективные оценки результатов нагрузочной пробы и интерпретация полученной ЭКГ |
| 2.2.4. | Кабель пациента | Наличие |
| 2.2.5. | Лазерный принтер | Наличие |
| 2.2.6. | Тележка приборная | Наличие |

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.