Форма в соответствии с Приложением 2

Постановление МЗ РБ от 9 июня 2021 г. № 78

в редакции Постановления МЗ РБ от 2 октября 2025 г. № 134

ОБЪЕДИНЁННАЯ ЗАЯВКА

на закупку медицинских изделий

от заказчиков, подчинённых Главному управлению по здравоохранению Витебского облисполкома
       1. Заявка на закупку магистраль кровопроводящая для гемосорбции, соединитель медицинский полимерный

2. Заказчики 
- УЗ "Витебский городской клинический роддом №2"

- УЗ "Витебская областная клиническая больница"

- УЗ "Докшицкая центральная районная больница"
- ГУЗ "Витебский областной центр трансфузиологии"

поручают УП “Медтехника” г. Витебск провести процедуру государственной закупки медицинских изделий в соответствии требованиями к медицинским изделиям, предусмотренными в настоящей объединенной заявке на закупку медицинских изделий.
3. Настоящая объединенная заявка на закупку медицинских изделий направляется:

на бумажном носителе в адрес организатора - Республика Беларусь, 210033, г. Витебск, ул. Лазо, 108;

на адрес электронной почты организатора - ooz@vitmt.by;

передается по системе межведомственного электронного документооборота государственных органов Республики Беларусь – по запросу организатора, при необходимости.
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ "ВИТЕБСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДДОМ №2"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210041,  Г.ВИТЕБСК,  ПР-Т ПОБЕДЫ, 34



	УНП
	300081784

	Адрес электронной почты
	roddom2@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210037,  Г.ВИТЕБСК,  УЛ.ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, 37



	УНП
	300050210

	Адрес электронной почты
	uz_vokb@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	ГУЗ "ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ТРАНСФУЗИОЛОГИИ"

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	210009,  Г. ВИТЕБСК,  ПР-Т ФРУНЗЕ, 71/2



	УНП
	300007471

	Адрес электронной почты
	vospk@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ"ДОКШИЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"



	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	211720, ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.,  Г.ДОКШИЦЫ,  УЛ.М.ГОРЬКОГО, 6



	УНП
	300146850

	Адрес электронной почты
	doktmo@vitebsk.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	


4. Область применения - медицина.

5. Сведения о государственной закупке:

	Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Магистрали кровопроводящие для гемосорбции

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий 

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	2 наименования

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Требования к участникам
	

	Лот 2

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Соединитель медицинский полимерный СМП-01 или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий 

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	1 наименование

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Требования к участникам
	

	Лот 3

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Соединитель медицинский полимерный СМП-02 или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий 

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	1 наименование

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Требования к участникам
	

	Лот 4

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Соединитель медицинский полимерный СМП-03 или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий 

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	1 наименование

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Требования к участникам
	

	Лот 5

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Соединитель медицинский полимерный СМП-04 или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий 

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	1 наименование

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Требования к участникам
	

	Лот 6

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Соединитель медицинский полимерный СМП-05 или аналог

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к объединенной заявке на закупку медицинских изделий 

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	1 наименование

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Требования к участникам
	


6. Результаты изучения конъюнктуры рынка с указанием производителей и моделей медицинской техники (в случае приобретения медицинской техники): нет (не медицинская техника)
7. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности служащих, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчиков, определённых для осуществления контактов с организатором: ____________________________________________

8. Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются), занимаемые должности служащих, номера телефонов специалистов, определенных заказчиками для включения в состав экспертной комиссии организатора: __________________________________________________
9. Заключение договора государственной закупки возложить на Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие “Медтехника” г. Витебск.

           10. Существенные условия договора государственной закупки: __________________
Приложение

к объединенной заявке 
на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
 и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1 Магистраль кровопроводящая для гемосорбции

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Тип магистрали
	Длина магистрали, мм
	Длина сегмента, мм
	Диаметр трубок магистралей, мм
	Диаметр насосного сегмента, мм
	Количество, шт.

	1.1.
	МКА 0/330х8,0
	2240±10
	330
	6,5
	12
	400

	1.2.
	МКА 2/260х6,0
	2220±10
	260
	4,3
	9
	1 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.Основные элементы магистралей – трубка, насосный сегмент и камера капельная изготовлены   из медицинского поливинилхлорида без содержания фталатов.

2.2. Стерильно, индивидуальная упаковка.
Лот 2 Соединитель медицинский полимерный СМП-01 или аналог
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1
	Соединитель медицинский полимерный СМП-01 или аналог
	400


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Для соединения емкости с дистиллированной водой и увлажнителя инкубатора.
2.2. Материал: медицинский ПВХ

2.3. Стерильно, апирогенно, нетоксично
2.4. Однократного применения
Лот 3 Соединитель медицинский полимерный СМП-02 или аналог
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1
	Соединитель медицинский полимерный СМП-02 или аналог
	2 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Для соединения полимерных контейнеров и стеклянных флаконов с гемоконсервантом и консервированной кровью.

2.2. Диаметр иглы флаконной – 2,6 мм.

2.3. Диаметр иглы воздуховода – 2,0 мм.
2.4.  Диаметр иглы полимерной – 5,2 мм.

2.5. Материал: медицинский ПВХ
2.6. Стерильно, апирогенно, нетоксично

2.7. Однократного применения

Лот 4 Соединитель медицинский полимерный СМП-03 или аналог
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1
	Соединитель медицинский полимерный СМП-03 или аналог
	1 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Для соединения иглы диализной и кровопроводящих магистралей при проведении процедуры очищения крови у больных с острой и хронической почечной недостаточностью.
2.2. Материал: медицинский ПВХ
2.3. Стерильно, апирогенно, нетоксично

2.4. Однократного применения

Лот 5 Соединитель медицинский полимерный СМП-04 или аналог
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1
	Соединитель медицинский полимерный СМП-04 или аналог
	1 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Для соединения шприцев при остановке кровотечений с использованием препарата «Фибриностат» и «Фибриностат М».
2.2. Материал: медицинский ПВХ
2.3. Стерильно, апирогенно, нетоксично

2.4. Однократного применения.

Лот 6 Соединитель медицинский полимерный СМП-05 или аналог
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1
	Соединитель медицинский полимерный СМП-05 или аналог
	1 000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Для соединения полимерных контейнеров и кровопроводящих магистралей при проведении процедуры очищения крови у больных с острой и хронической почечной недостаточностью.

2.2. Материал: медицинский ПВХ
2.3. Стерильно, апирогенно, нетоксично

2.4. Однократного применения

