                                                                                                                                            Приложение 5         

Перечень оборудования, поставка которого возложена на подрядчика, по объекту «Модернизация системы противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации в жилом доме по адресу: г.Минск, ул. Тикоцкого, д. 2 ( подъезды №№ 5,6,7,8)»
	№ п/п
	Наименование изделия
	Технические характеристики
	Количество
(шт.)
	Гарантия

	1. 
	Блок индикации
	Блок индикации БИ-02
	4
	В соответствии с договором п. 8.11.

	2. 
	Блок сигнализации и управления
	Блок сигнализации БА-02
	24
	В соответствии с договором п. 8.11.

	3. 
	Блок релейный 
	Блок релейный БР-02К
	24
	В соответствии с договором п. 8.11.

	4. 
	Блок релейный 
	Блок релейный БР-02
	12
	В соответствии с договором п. 8.11.

	5. 
	Блок управления 
	Блок управления БА-03
	4
	В соответствии с договором п. 8.11.

	6. 
	Система передачи извещений
	УОО «Молния» ТУ BY 101114857.059-2007 комплектно с батареей 7 А*ч
	4
	В соответствии с договором п. 8.11.

	7. 
	Шкаф управления и автоматики 
	ШК-5,5-16 5,5 кВт
	4
	В соответствии с договором п. 8.11.

	8. 
	Шкаф управления и автоматики 
	ШК-7,5-20 7,5 кВт
	4
	В соответствии с договором п. 8.11.

	9. 
	Блок резервного питания
	ИРПА 124/2-12
	4
	В соответствии с договором п. 8.11.

	10. 
	Аккумулятор
	12В, 28Ач
	8
	В соответствии с договором п. 8.11.

	11. 
	Оповещатель пожарный световой
	АСТО12/1
	56
	В соответствии с договором п. 8.11.

	12. 
	Оповещатель пожарный звуковой 
	ПКИ-1 «Иволга»
	44
	В соответствии с договором п. 8.11.

	13. 
	Вводно-распределительное устройство 
	УВР-14-00 У3 ТУ РБ 100288958.001-2004 корпус красного цвета, металлический с устройством АВР, класс защиты I ТУ РБ 100288958.001-2004
	1
	В соответствии с договором п. 8.11.

	14. 
	Щит распределительный 
	ЩРН-36-IP31-У3 ТУ РБ 100288958.004-2005 корпус красного цвета, металлический
	2
	В соответствии с договором п. 8.11.

	15. 
	Щит распределительный 
	ЩРН-36-IP31-У3 ТУ РБ 100288958.004-2005 корпус красного цвета, металлический
	2
	В соответствии с договором п. 8.11.

	16. 
	Щит распределительный 
	ЩРН-36-IP31-У3 ТУ РБ 100288958.004-2005 корпус красного цвета, металлический
	2
	В соответствии с договором п. 8.11.

	17. 
	Щит распределительный 
	ЩРН-36-IP31-У3 ТУ РБ 100288958.004-2005 корпус красного цвета, металлический
	2
	В соответствии с договором п. 8.11.

	18. 
	Выключатель пакетный 
	3 полюсный  ПВ3-16 У1 Iн=16А
	4
	В соответствии с договором п. 8.11.

	19. 
	Выключатель пакетный 
	3 полюсный  ПВ3-25 У1 Iн=25А
	4
	В соответствии с договором п. 8.11.

	20. 
	Выключатель автоматический  
	ВА04-36 63А
	2
	В соответствии с договором п. 8.11.


· Поставляемое оборудование должно быть новым (2025-2026 г.г.), которое не было в употреблении (ремонте), в том числе не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, у которого не были восстановлены потребительские свойства.
· Возможно использовать аналог по согласованию с заказчиком

Предложение должно содержать географическое указание (при наличии), производителя (изготовителя) товара, страну происхождения товара.
