О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
04.06.2026


Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики, Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):
 
«Реактивы и расходные материалы для проведения ЛАЛ-теста»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1-5) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 08.06.2026 включительно на электронную почту  vkuzmitovich@omr.by
Информация должна содержать: 
- наименование потенциального поставщика;
- наименование производителя;
- срок поставки;
- условия поставки и оплаты;
- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)
	Место поставки товара
	РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова

	Порядок поставки товара
	Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. 

	Предполагаемые сроки поставки
	УКАЗАТЬ СРОКИ ПОСТАВКИ

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

   Специалист по организации закупок                                                                          Кузьмитович В.В   







Приложение 1 к заявке 
Технические характеристики (описание)
ЛАЛ (ТАЛ) реактив для проведения гель-тромб теста
1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к
товару, его описание
	Кол-во

	1.
	ЛАЛ (ТАЛ) реактив
	1.Чувствительность реактива - 0,03 ЕЭ/мл
2. Объем разведения - От 5
до 5,2 мл на флакон
	30 флак


Приложение 2 к заявке
Технические характеристики (описание)
Контрольный стандарт эндотоксина (КСЭ) 1-199 ЕЭ/флакон для проведения гель-тромб теста
1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к
товару, его описание
	Кол-во

	1.
	Контрольный стандарт эндотоксина (КСЭ) 1-199 ЕЭ/флакон для проведения гель-тромб теста
	1.Активность стандарта - 1-199 ЕЭ/флакон
	15 флак


Приложение 3 к заявке 
Технические характеристики (описание)
Вода для ЛАЛ-теста 
1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к
товару, его описание
	Кол-во

	1.
	Вода для ЛАЛ-теста
	1. Объем воды во флаконе - 100 мл
2.Содержание эндотоксинов в воде - менее 0,005 ЕЭ/мл
	12 флак


Приложение 4 к заявке 
Технические характеристики (описание)
Пробирки стеклянные круглодонные 10x75 мм
1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к
товару, его описание
	Кол-во

	1.
	Пробирки стеклянные
круглодонные 10x75 мм
	1.Размеры пробирок - 10 х 75 мм
2.Апирогенные пробирки - Да
	1 500 штук


Приложение 5 к заявке 
Технические характеристики (описание)
Пробирки стеклянные круглодонные 12x75 мм
1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

	№ п/п
	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)
	Требования, предъявляемые к
товару, его описание
	Кол-во

	1.
	Пробирки стеклянные
круглодонные 12x75 мм
	1.Размеры пробирок - 12 х 75 мм
2.Апирогенные пробирки - Да
	640 штук



