О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

04.06.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики, Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

«Реактивы и расходные материалы для проведения ЛАЛ-теста»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1-5) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 08.06.2026 включительно на электронную почту  vkuzmitovich@omr.by

Информация должна содержать:

- наименование потенциального поставщика;

- наименование производителя;

- срок поставки;

- условия поставки и оплаты;

- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место поставки товара | РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова |
| --- | --- |
| Порядок поставки товара | Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. |
| Предполагаемые сроки поставки | УКАЗАТЬ СРОКИ ПОСТАВКИ |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок                                                                          Кузьмитович В.В

Приложение 1 к заявке

Технические характеристики (описание)

ЛАЛ (ТАЛ) реактив для проведения гель-тромб теста

- Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару, его описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЛАЛ (ТАЛ) реактив | 1.Чувствительность реактива - 0,03 ЕЭ/мл 2. Объем разведения - От 5 до 5,2 мл на флакон | 30 флак |

Приложение 2 к заявке

Технические характеристики (описание)

Контрольный стандарт эндотоксина (КСЭ) 1-199 ЕЭ/флакон для проведения гель-тромб теста

- Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару, его описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контрольный стандарт эндотоксина (КСЭ) 1-199 ЕЭ/флакон для проведения гель-тромб теста | 1.Активность стандарта - 1-199 ЕЭ/флакон | 15 флак |

Приложение 3 к заявке

Технические характеристики (описание)

Вода для ЛАЛ-теста

- Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару, его описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вода для ЛАЛ-теста | 1. Объем воды во флаконе - 100 мл 2.Содержание эндотоксинов в воде - менее 0,005 ЕЭ/мл | 12 флак |

Приложение 4 к заявке

Технические характеристики (описание)

Пробирки стеклянные круглодонные 10x75 мм

- Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару, его описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пробирки стеклянные круглодонные 10x75 мм | 1.Размеры пробирок - 10 х 75 мм 2.Апирогенные пробирки - Да | 1 500 штук |

Приложение 5 к заявке

Технические характеристики (описание)

Пробирки стеклянные круглодонные 12x75 мм

- Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару, его описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пробирки стеклянные круглодонные 12x75 мм | 1.Размеры пробирок - 12 х 75 мм 2.Апирогенные пробирки - Да | 640 штук |