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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет закупки – наименование товара: Автомат окраски мазков       крови-1шт. 
[bookmark: _GoBack]2. Код товара по ОКРБ  32.50.13.790 — Аппаратура для нервной стимуляции; прочие приборы и устройства.
3. Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели, и характеристики товара:
3.1 Производительность: 60 стекол/ч;
3.2 Тип и метод окраски: конвейер по Май-Грюнвальду;
3.3 Емкость загрузочного устройства: 50 стекол 1 мм, 25 стекол 5 мм;
3.4 Наличие возможности дозагрузки образцов;
3.5 Расход красителя: 0,16 мл/1 стекло;
3.6 Расход буфера: 0,4 мл/1 стекло;
3.7 Расход промывочного р-ра: 0,8 мл/1 стекло;
3.8 Набор реактивов: «Эозин-метиленовый синий для автоматических систем» концентрат 225 см³, буферный раствор концентрат 100 см³, промывочный раствор концентрат 100 см³, а также - набор реактивов фиксатор по Май-Грюнвальду 250 мл, буферный раствор 500 мл, промывочный раствор 100 мл. 
3.9 Автоматическое оповещение о замене реактивов;
3.10 Гарантийное сервисное обслуживание не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, включая техническое обслуживание и ремонт без дополнительных платежей;
3.11 Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию;
4. Валюта платежа: белорусские рубли
5. Источник финансирования: Республиканский бюджет 
6. Порядок расчетов: оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней после ввода в эксплуатацию. 
7. Условия поставки товара: доставка представителем продавца в УО ВГАВМ, сборка, установка и наладка, демонстрация работоспособности оборудования, обучение персонала, методическая помощь и руководство пользователя на русском языке. 
8. Требования к упаковке товара: в упаковке производителя.
9. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя
10. Объем гарантийного обслуживания: Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет осуществляет ремонт и замену неисправных деталей и узлов или производит замену некачественного товара на аналогичный качественный. 
11. Комплект поставки:
- паспорт/руководство (инструкция) по эксплуатации;
- Автомат окраски мазков крови 
- Набор реактивов для окраски мазков крови
- Набор предметных стекол
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