Утверждаю Ректор УО ВГАВМ _____________О.С. Горлова «22» мая 2026 г.

Техническое задание

- Предмет закупки – наименование товара: программируемое устройство для разложения– 1шт.

- Код товара по ОКРБ 26.51.800. – Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие.

- Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики товара:

# Универсальная автоматическая установка для разложения по Кьельдалю предназначена для подготовки проб методом быстрого инфракрасного разложения для анализа содержания азота в органических соединениях по методу Кьельдаля. Установка может работать с самым широким спектром образцов.

### Технические характеристики:

| # Максимальная мощность нагрева, ВТ | # 1500 |
| --- | --- |
| # Рабочий объем реакционных пробирок, мл | # 250 |
| # Количество реакционных пробирок | # 6 |
| Потребляемая мощность от сети В | 220-230 |

4. Валюта платежа: белорусские рубли

5.  Источник финансирования: Республиканский бюджет

6. Порядок расчетов: оплата по факту  поставки,  путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней с момента поставки.

7. Условия поставки товара: доставка до склада Покупателя транспортом и за счет поставщика. Включить: установку прибора на рабочем месте и ознакомить персонал с принципом работы прибора.

8. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.

9. Объем гарантийного обслуживания: Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет осуществляет ремонт и замену неисправных деталей и узлов или производит замену некачественного товара на аналогичный качественный (гарантия – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию).

10. Список документации, передаваемой вместе с товаром:

- паспорт

- руководство по эксплуатации;

Заведующий кафедрой кормления

с.-х. животных им. проф. В.Ф. Лемеша                             А.М. Синцерова

Согласовано

Проректор по учебной работе                                             И.А. Субботина