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Техническое задание
1. Предмет закупки – наименование товара: программируемое устройство для разложения– 1шт. 
2. [bookmark: _Hlk224199140]Код товара по ОКРБ 26.51.800. – Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие.
3. [bookmark: _Hlk224199164]Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики товара:
[bookmark: _Hlk224199200]Универсальная автоматическая установка для разложения по Кьельдалю предназначена для подготовки проб методом быстрого инфракрасного разложения для анализа содержания азота в органических соединениях по методу Кьельдаля. Установка может работать с самым широким спектром образцов. 
[bookmark: _Hlk224199264]Технические характеристики: 
	Максимальная мощность нагрева, ВТ
	1500

	Рабочий объем реакционных пробирок, мл
	250

	Количество реакционных пробирок
	6

	Потребляемая мощность от сети В
	220-230



 
4. Валюта платежа: белорусские рубли
5.  Источник финансирования: Республиканский бюджет 
6. Порядок расчетов: оплата по факту  поставки,  путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней с момента поставки.
[bookmark: _Hlk224199439]7. Условия поставки товара: доставка до склада Покупателя транспортом и за счет поставщика. Включить: установку прибора на рабочем месте и ознакомить персонал с принципом работы прибора.   
8. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.
9. Объем гарантийного обслуживания: Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет осуществляет ремонт и замену неисправных деталей и узлов или производит замену некачественного товара на аналогичный качественный (гарантия – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию). 

10. Список документации, передаваемой вместе с товаром:
- паспорт 
- руководство по эксплуатации;
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