УТВЕРЖДАЮ

Ректор УО ВГАВМ

____________ О.С. Горлова

«04» июня 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Предмет закупки – наименование товара: Ветеринарный портативный эндоскоп.

2.Код товара по ОКРБ 007-2012- 32.50.13.300 приборы и оборудование для измерения кровяного давления; эндоскопы.

3.Общие требования к товару:

Комплектация:

- Монитор  не менее 3.5 - дюймовый; разрешение HD;

- Кабель USB;

- Зарядное устройство;

- Встроенный аккумулятор;

- Кофр для хранения и транспортировки.

Технические характеристики:

- Длина рабочей части  не менее 1000 мм;

- Наружный диаметр гибкой дистальной части от 2,8 до 3,8 мм;

- Встроенный рабочий канал не менее 1,2 и не более 1,5 мм;

- Гибкая дистальная часть с возможностью изгиба  лево/право - не менее чем на 1200;

- Сохранение фото и видео изображения, как во внутреннюю память, так и на внешний носитель;

4.Количество товара: 1 шт.

5.Срок поставки: июль-сентябрь 2026г.

6. Условия поставки товара: доставка товара осуществляется силами, средствами и за счёт Поставщика.

7. Порядок расчета: оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.

Зав. кафедрой

внутренних незаразных

болезней							                 М.В. Богомольцева

Согласовано:

Проректор по учебной работе					     И.А. Субботина