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Заявка на покупку № 366

1. 	Наименование вида процедуры государственной закупки: процедура закупки из одного источника в электронном виде.
2. 	Основание выбора процедуры закупки из одного источника с указанием нормы законодательства о государственных закупках, предоставляющей такое право: пункт 9 Приложения к Закону Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
3. Наименование предмета государственной закупки: электроматериалы для проведения текущего ремонта помещений автопарка воинской части.
3.1.	срок поставки товаров, являющихся предметом государственной закупки: не позднее 20-ти дней с момента заключения договора;
3.2.	место поставки товаров, являющихся предметом государственной закупки – войсковая часть 2044, Гродненская область, г. Сморгонь;
3.3.	порядок поставки товаров: поставка товара за счет Поставщика.
3.4.	порядок оплаты товаров: через территориальные органы государственного казначейства;
3.5.	описание предмета государственной закупки, его частей (лотов):
	№
п/п
	Наименование подлежащих государственной закупке товаров (работ, услуг) 
Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам), при необходимости с указанием технического регламента Евразийского экономического союза
	Количество (объем), закупаемых товаров (работ, услуг)
	Предельная стоимость

	1.
	Кабель силовой:
Марки ВВГ 2х1,5
	1 000 м
	1584,00  

	2
	Кабель силовой:
Марки ВВГ 2х2,5
	1 000 м.
	2484,00

	3
	Труба гофрированная:
ПВХ (серая) d 20 мм
	1 000 м.
	504,00  

	4
	Труба гофрированная:
ПВХ (черная) d 20 мм
	1 000 м.
	516,00  

	5
	Держатели (клипсы) гофры:
d 20мм, цвет - серый
	750 шт.
	72,00  

	6
	Держатели (клипсы) гофры:
d 20мм, цвет - черный
	750 шт.
	90,00  

	7
	Прожектор светодиодный:
220 В, 50 W, степень защиты не ниже – IP65
	60 шт.
	1042,80

	8
	Прожектор светодиодный:
220 В, 30 W, степень защиты не ниже – IP65
	120 шт.
	1342,92  

	9
	Выключатель наружный:
Одноклавишный открытый 6А, 220-250В, наружная установка, степень защиты не ниже – IP65, цвет - белый, соответствие ТР/ТС 004/2011
	30 шт.
	165,30

	10
	Щит распределительный ЩРН-12:
Настенный монтаж, цвет – светло серый,  с DIN рейкой, металлический с замком (ЩРН-12 или аналог)
	8 шт.
	303,65

	11
	Панель светодиодная:
Степень защиты – не менее IP20;
климатическое исполнение – УХЛ-4;
напряжение – 200-240 В/50 Гц;
работоспособность не менее 50000 часов;
гарантия – не менее 2 лет;
Корпус светильника:
возможность установки в подвесной потолок типа «Армстронг»);
размеры: длина – 595 мм, ширина – 595 мм, толщина – до 30 мм;
масса светильника (нетто) – не более 3 кг;
потребляемая мощность – не более 36 Вт.
	10 шт.
	226,08

	12
	Розетка:
Двойная с заземляющим контактом 16А, 220-250В, внутренняя установка, белая, соответствие ТР/ТС 004/2011
	20 шт.
	125,52  

	13
	Розетка:
Тройная с заземляющим контактом 16А, 220-250В, внутренняя установка, белая, соответствие ТР/ТС 004/2011 
	20 шт.
	227,52  

	14
	Розетка:
Четвертная с заземляющим контактом 16А, 220-250В, внутренняя установка, белая, соответствие ТР/ТС 004/2011 
	20 шт.
	303,36

	15
	Коробка для розеток:
Для установки на гипсокартон или полые стены
	30 шт.
	38,88  

	16
	Коробка монтажная:
Открытой установки для разводки проводов (код Б0037445 или аналог).
	150 шт.
	288,00  

	ИТОГО:
	9 314,03



4.Сведения о заказчике (организаторе) - Войсковая часть 2044, 231000, г. Сморгонь, Гродненская область, р/с BY29 AKBB 3604 9050 0015 6420 0000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBВBY2Х,  УНП 500053039, тел./факс 8-01592-3-67-52:
4.1. фамилия, имя, отчество контактного лица – Насенник Людмила Валентиновна;
4.2. номер контактного телефона/факса – 8-01592 – 3-67-52, 8-029-6039492;
4.3. адрес электронной почты – nasennik_lv@ops.gov.by .
5. Источник финансирования государственной закупки – Республиканский бюджет.
6. Дата и порядок предоставления сведений о предлагаемых потенциальными поставщиками товарах и ценах на них (далее – ответ на заявку):
6.1. 	дата истечения срока предоставления документов и (или) сведений поставщиками (подрядчиками, исполнителями):  не позднее 23:59 часов 08.06.2026 года;
6.2. 	порядок предоставления ответов на заявку – путем подачи предложений на ЭТП zakupki.butb.by.
7. Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю), включая перечень документов и (или) сведений для их проверки: Участники предоставляют информацию (заявление) в соответствии со ст.16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012г. и Постановления Совета Министров Республики Беларусь №395 от 15.06.2019г. (с изменениями и дополнениями).
8. Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору, если заказчиком (организатором) установлено такое требование: нет.
9. Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку: не позднее 11:00 часов 08.06.2026 года.
10. Срок размещения заказчиком (организатором) на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку: не позднее 15:00 часов 08.06.2026 года.
11. Коммерческое предложение должно содержать описание предполагаемых товаров с указанием страны происхождения.
-Цена предложения должна быть сформирована на весь объем товара по лоту и включать все затраты участника (в том числе транспортные расходы, налоговые платежи, страхование, НДС, и др. расходы, уплачиваемые участником в связи с исполнением договора в случае признания его участником-поставщиком);
- Цена товара (при наличии его в перечне) должна быть сформирована с учетом постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19 декабря 2023 г. №125 «О порядке регулирования цен».
12. Иные сведения: Товар должен быть новый (не бывший в использовании, ремонте, в том числе не восстановлен, в нем не были восстановлены потребительские качества). Качество и комплектность товара должно соответствовать действующим стандартам Республики Беларусь.
13. Гарантийный срок товара – в соответствии с документами завода изготовителя.
Срок действия счета коммерческого предложения не менее 10-ти рабочих дней. 

Старший офицер отдела закупок
майор	Л.В.Насенник
04.06.2026
