Заявка на покупку № 366

1. 	Наименование вида процедуры государственной закупки: процедура закупки из одного источника в электронном виде.

2. 	Основание выбора процедуры закупки из одного источника с указанием нормы законодательства о государственных закупках, предоставляющей такое право: пункт 9 Приложения к Закону Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

3. Наименование предмета государственной закупки: электроматериалы для проведения текущего ремонта помещений автопарка воинской части.

3.1.	срок поставки товаров, являющихся предметом государственной закупки: не позднее 20-ти дней с момента заключения договора;

3.2.	место поставки товаров, являющихся предметом государственной закупки – войсковая часть 2044, Гродненская область, г. Сморгонь;

3.3.	порядок поставки товаров: поставка товара за счет Поставщика.

3.4.	порядок оплаты товаров: через территориальные органы государственного казначейства;

3.5.	описание предмета государственной закупки, его частей (лотов):

| № п/п | Наименование подлежащих государственной закупке товаров (работ, услуг) Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам), при необходимости с указанием технического регламента Евразийского экономического союза | Количество (объем), закупаемых товаров (работ, услуг) | Предельная стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кабель силовой: Марки ВВГ 2х1,5 | 1 000 м | 1584,00 |
| 2 | Кабель силовой: Марки ВВГ 2х2,5 | 1 000 м. | 2484,00 |
| 3 | Труба гофрированная: ПВХ (серая) d 20 мм | 1 000 м. | 504,00 |
| 4 | Труба гофрированная: ПВХ (черная) d 20 мм | 1 000 м. | 516,00 |
| 5 | Держатели (клипсы) гофры: d 20мм, цвет - серый | 750 шт. | 72,00 |
| 6 | Держатели (клипсы) гофры: d 20мм, цвет - черный | 750 шт. | 90,00 |
| 7 | Прожектор светодиодный: 220 В, 50 W, степень защиты не ниже – IP65 | 60 шт. | 1042,80 |
| 8 | Прожектор светодиодный: 220 В, 30 W, степень защиты не ниже – IP65 | 120 шт. | 1342,92 |
| 9 | Выключатель наружный: Одноклавишный открытый 6А, 220-250В, наружная установка, степень защиты не ниже – IP65, цвет - белый, соответствие ТР/ТС 004/2011 | 30 шт. | 165,30 |
| 10 | Щит распределительный ЩРН-12: Настенный монтаж, цвет – светло серый, с DIN рейкой, металлический с замком (ЩРН-12 или аналог) | 8 шт. | 303,65 |
| 11 | Панель светодиодная: Степень защиты – не менее IP20; климатическое исполнение – УХЛ-4; напряжение – 200-240 В/50 Гц; работоспособность не менее 50000 часов; гарантия – не менее 2 лет; Корпус светильника: возможность установки в подвесной потолок типа «Армстронг»); размеры: длина – 595 мм, ширина – 595 мм, толщина – до 30 мм; масса светильника (нетто) – не более 3 кг; потребляемая мощность – не более 36 Вт. | 10 шт. | 226,08 |
| 12 | Розетка: Двойная с заземляющим контактом 16А, 220-250В, внутренняя установка, белая, соответствие ТР/ТС 004/2011 | 20 шт. | 125,52 |
| 13 | Розетка: Тройная с заземляющим контактом 16А, 220-250В, внутренняя установка, белая, соответствие ТР/ТС 004/2011 | 20 шт. | 227,52 |
| 14 | Розетка: Четвертная с заземляющим контактом 16А, 220-250В, внутренняя установка, белая, соответствие ТР/ТС 004/2011 | 20 шт. | 303,36 |
| 15 | Коробка для розеток: Для установки на гипсокартон или полые стены | 30 шт. | 38,88 |
| 16 | Коробка монтажная: Открытой установки для разводки проводов (код Б0037445 или аналог). | 150 шт. | 288,00 |
| ИТОГО: |  |  | 9 314,03 |

4.Сведения о заказчике (организаторе) - Войсковая часть 2044, 231000, г. Сморгонь, Гродненская область, р/с BY29 AKBB 3604 9050 0015 6420 0000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBВBY2Х,  УНП 500053039, тел./факс 8-01592-3-67-52:

4.1. фамилия, имя, отчество контактного лица – Насенник Людмила Валентиновна;

4.2. номер контактного телефона/факса – 8-01592 – 3-67-52, 8-029-6039492;

4.3. адрес электронной почты – nasennik_lv@ops.gov.by .

5. Источник финансирования государственной закупки – Республиканский бюджет.

6. Дата и порядок предоставления сведений о предлагаемых потенциальными поставщиками товарах и ценах на них (далее – ответ на заявку):

6.1. 	дата истечения срока предоставления документов и (или) сведений поставщиками (подрядчиками, исполнителями):  не позднее 23:59 часов 08.06.2026 года;

6.2. 	порядок предоставления ответов на заявку – путем подачи предложений на ЭТП zakupki.butb.by.

7. Требования к поставщику (подрядчику, исполнителю), включая перечень документов и (или) сведений для их проверки: Участники предоставляют информацию (заявление) в соответствии со ст.16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012г. и Постановления Совета Министров Республики Беларусь №395 от 15.06.2019г. (с изменениями и дополнениями).

8. Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору, если заказчиком (организатором) установлено такое требование: нет.

9. Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку: не позднее 11:00 часов 08.06.2026 года.

10. Срок размещения заказчиком (организатором) на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку: не позднее 15:00 часов 08.06.2026 года.

11. Коммерческое предложение должно содержать описание предполагаемых товаров с указанием страны происхождения.

-Цена предложения должна быть сформирована на весь объем товара по лоту и включать все затраты участника (в том числе транспортные расходы, налоговые платежи, страхование, НДС, и др. расходы, уплачиваемые участником в связи с исполнением договора в случае признания его участником-поставщиком);

- Цена товара (при наличии его в перечне) должна быть сформирована с учетом постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 19 декабря 2023 г. №125 «О порядке регулирования цен».

12. Иные сведения: Товар должен быть новый (не бывший в использовании, ремонте, в том числе не восстановлен, в нем не были восстановлены потребительские качества). Качество и комплектность товара должно соответствовать действующим стандартам Республики Беларусь.

13. Гарантийный срок товара – в соответствии с документами завода изготовителя.

Срок действия счета коммерческого предложения не менее 10-ти рабочих дней.

Старший офицер отдела закупок

майор	Л.В.Насенник

04.06.2026