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ЗОИ
Заявка на закупку 
  Комплекты для трансдермального дренажа. Устройства для активного дренирования  ран

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: изделия медицинские;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:


Лот №1 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Комплект для трансдермального дренажа

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	385 шт.                                        

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	53691,11 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "МООД" 700117844
УЗ "Белыничская ЦРБ" 700081736
УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042
УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973
УЗ «Кричевская ЦРБ» 700087775
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625
УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «БМОД» 700616064



Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Комплект для трансдермального дренажа 6Fr двухступенчатый метод
	106

	1.2
	Комплект для трансдермального дренажа 6Fr одноступенчатый метод
	54

	1.3
	Комплект для трансдермального дренажа 9Fr одноступенчатый метод
	140

	1.4
	Комплект для трансдермального дренажа 12Fr одноступенчатый метод
	85




2. Показатели (характеристики):
2.1. Должен быть однократного применения, стерильный. 

   Лот №2 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Устройство для активного дренирования  ран 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1.Тип устройства – сильфон (гармошка).
1.2. Объем устройства не менее 400 мл.
1.3.Прозрачные стенки устройства для визуального контроля наполненности.
1.4.Наличие в комплекте не менее 2 трубок дренажных и переходников к трубкам.
1.5. Стерильное, в индивидуальной упаковке.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	9310 шт.                              

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	50274 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "МООД" 700117844
УЗ "Белыничская ЦРБ" 700081736
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174
УЗ "Мстиславская ЦРБ" 700021005
УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462
УЗ "Хотимская ЦРБ" 700024336
УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ "Могилевская больница №1" 790295625
УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ "БМОД" 700616064
УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808



Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Устройство для активного дренирования ран 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1. Емкость баллона не более 250 мл
1.2.Наличие в комплекте не менее 2 трубок дренажных и переходников к трубкам.
1.3. Стерильное, в индивидуальной упаковке

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	4550 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	69569,50 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «МОДБ» 700198143
УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072
УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973
УЗ «Осиповичская ЦРБ» 700023462
УЗ «Славгородская ЦРБ» 700030743
УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009
УЗ «Могилевская больница №1» 790295625
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811
УЗ «БМОД» 700616064



                                                                             Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Устройство для активного дренирования ран 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1. Объем дренажного сильфона (гармошки) 500 мл;
1.2.Наличие в комплекте не менее 2 трубок дренажных (СН18- 1м и СН32- 1м) и переходников к трубкам.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	3000 шт.                              

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	51150 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ "МООД" 700117844


                                             


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 кат. ООТ                                                                	Ю.В.Сергиенко
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