УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

__________Е.А.Зайцева

«_05_»_июня_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Комплекты для трансдермального дренажа. Устройства для активного дренирования  ран

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: изделия медицинские;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Комплект для трансдермального дренажа |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.170 |
| Объем (количество) | 385 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 53691,11 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "МООД" 700117844 УЗ "Белыничская ЦРБ" 700081736 УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042 УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973 УЗ «Кричевская ЦРБ» 700087775 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625 УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808 УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ «БМОД» 700616064 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Комплект для трансдермального дренажа 6Fr двухступенчатый метод | 106 |
| 1.2 | Комплект для трансдермального дренажа 6Fr одноступенчатый метод | 54 |
| 1.3 | Комплект для трансдермального дренажа 9Fr одноступенчатый метод | 140 |
| 1.4 | Комплект для трансдермального дренажа 12Fr одноступенчатый метод | 85 |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Должен быть однократного применения, стерильный.

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Устройство для активного дренирования ран |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1.Тип устройства – сильфон (гармошка). 1.2. Объем устройства не менее 400 мл. 1.3.Прозрачные стенки устройства для визуального контроля наполненности. 1.4.Наличие в комплекте не менее 2 трубок дренажных и переходников к трубкам. 1.5. Стерильное, в индивидуальной упаковке. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 9310 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 50274 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "МООД" 700117844 УЗ "Белыничская ЦРБ" 700081736 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Круглянская ЦРБ" 700184174 УЗ "Мстиславская ЦРБ" 700021005 УЗ "Осиповичская ЦРБ" 700023462 УЗ "Хотимская ЦРБ" 700024336 УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ "Могилевская больница №1" 790295625 УЗ "Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ "БМОД" 700616064 УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Устройство для активного дренирования ран |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1. Емкость баллона не более 250 мл 1.2.Наличие в комплекте не менее 2 трубок дренажных и переходников к трубкам. 1.3. Стерильное, в индивидуальной упаковке |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 4550 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 69569,50 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «МОДБ» 700198143 УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072 УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973 УЗ «Осиповичская ЦРБ» 700023462 УЗ «Славгородская ЦРБ» 700030743 УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009 УЗ «Могилевская больница №1» 790295625 УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811 УЗ «БМОД» 700616064 |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Устройство для активного дренирования ран |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1. Объем дренажного сильфона (гармошки) 500 мл; 1.2.Наличие в комплекте не менее 2 трубок дренажных (СН18- 1м и СН32- 1м) и переходников к трубкам. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 3000 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 51150 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "МООД" 700117844 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                	Ю.В.Сергиенко