УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

_05_ _июня_ года

ЗОИ

Заявка на закупку

Калоприемники двухкомпонентные

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: стомийное оснащение;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Калоприемники двухкомпонентные |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 660 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 8052 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевская поликлиника № 11» 790321265 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Пластины адгезивные | 60 |
| 1.2 | Мешки дренируемые | 600 |

2.Показатели (характеристики):

2.1. Пластины адгезивные:

2.1.1.Пластина конвексная (выпуклая) для втянутых стом.

2.1.2.Вырезаемое отверстие 15-43 мм

2.1.3.Размер фланца 60 мм

2.1.4.Минимальный срок ношения – не менее 4 суток

2.2. Мешки дренируемые:

2.2.1.Мешок дренируемый с фильтром.

2.2.2.Размер фланца 60 мм

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Пластины двухкомпонентного уроприемника |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Пластина двухкомпонентного уроприемника Coloplast Alterna WearLife (или аналог) диаметром 45-50 мм 1.2. Должна быть с фланцем для крепления, соответствующим по размеру фланцу мешка. 1.3. Наличие «ушек» для крепления пояса. 1.4. Клеевая основа состоит из двух различных чередующихся слоев: один – влагопоглощающий, второй обеспечивает надежное приклеивание (надежно защищает кожу от воздействия кишечного отделяемого или мочи). |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 150 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1200 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Белыничская ЦРБ» 700081736 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                  Ю.В.Сергиенко