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Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: стомийное оснащение;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Калоприемники двухкомпонентные

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ(9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	660 шт.    

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	8052 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевская поликлиника № 11» 790321265


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Пластины адгезивные
	60

	1.2
	Мешки дренируемые
	600



2.Показатели (характеристики):
2.1. Пластины адгезивные:
2.1.1.Пластина конвексная (выпуклая) для втянутых стом.
2.1.2.Вырезаемое отверстие 15-43 мм
2.1.3.Размер фланца 60 мм
2.1.4.Минимальный срок ношения – не менее 4 суток
2.2. Мешки дренируемые:
2.2.1.Мешок дренируемый с фильтром.
2.2.2.Размер фланца 60 мм

Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Пластины двухкомпонентного уроприемника 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1. Пластина двухкомпонентного уроприемника Coloplast Alterna WearLife (или аналог) диаметром 45-50 мм
1.2. Должна быть с фланцем для крепления, соответствующим по размеру фланцу мешка.
1.3. Наличие «ушек» для крепления пояса. 
1.4. Клеевая основа состоит из двух различных чередующихся слоев: один – влагопоглощающий, второй обеспечивает надежное приклеивание (надежно защищает кожу от воздействия кишечного отделяемого или мочи).

	Код по ОКРБ(9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	150 шт.    

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1200 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Белыничская ЦРБ» 700081736





4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.
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