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ЗОИ                                                           Заявка на закупку
Изделия медицинского назначения

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: изделия медицинского назначения;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
   Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Коннекторы (переходники) соединительные для медицинских трубок дренажных 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390		

	Объем (количество)
	750 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3652 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752


Приложение к лоту №2:
1. Состав медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Показатели (характеристики),
размер (мм)
	Кол-во шт.

	1.1
	Коннектор У-образный    
	9/6
	200

	1.2
	Коннектор У-образный    
	11/9
	100

	1.3
	Коннектор прямой конический 
	8-12/6
	200

	1.4
	Коннектор прямой конический 
	6-9/5
	200

	1.5
	Переходник асимметричный 
	10-14/9
	50


2.Показатели (характеристики):
1.*Коннектор (переходник) соединительный  должен быть изготовлен из  термостабильных поливинилхлорида или полипропилена.                                                    
2.Рабочие концы коннекторов должны иметь кольцевидные (ребристые) утолщения  различного диаметра и конфигураций: симметричный, асимметричный, У-образный, прямой конический, штуцер.
3.Должны использоваться для соединения с несколькими катетерами и медицинскими дренажными трубками для различных анатомических зон и биологических жидкостей организма.
4. Однократного применения.
5. Стерильные.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.
Товаровед ООТ                                                                                                  Ю.В.Сергиенко
