УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

__________Е.А.Зайцева

«_05_»_июня_ 2026 года

ЗОИ                                                           Заявка на закупку

Изделия медицинского назначения

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: изделия медицинского назначения;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Коннекторы (переходники) соединительные для медицинских трубок дренажных |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 750 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3652 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 |

Приложение к лоту №2:

1. Состав медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики), размер (мм) | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Коннектор У-образный | 9/6 | 200 |
| 1.2 | Коннектор У-образный | 11/9 | 100 |
| 1.3 | Коннектор прямой конический | 8-12/6 | 200 |
| 1.4 | Коннектор прямой конический | 6-9/5 | 200 |
| 1.5 | Переходник асимметричный | 10-14/9 | 50 |

2.Показатели (характеристики):

1.*Коннектор (переходник) соединительный  должен быть изготовлен из  термостабильных поливинилхлорида или полипропилена.

2.Рабочие концы коннекторов должны иметь кольцевидные (ребристые) утолщения  различного диаметра и конфигураций: симметричный, асимметричный, У-образный, прямой конический, штуцер.

3.Должны использоваться для соединения с несколькими катетерами и медицинскими дренажными трубками для различных анатомических зон и биологических жидкостей организма.

4. Однократного применения.

5. Стерильные.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед ООТ                                                                                                  Ю.В.Сергиенко