Государственное учреждение «Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента Республики Беларусь

223052, Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, район аг. Ждановичи

УНП 100750231

Заявка на покупку

1. Вид процедуры государственной закупки: процедура закупки из одного источника на электронной торговой площадке.

2. Основание выбора процедуры закупки из одного источника с указанием нормы законодательства о государственных закупках: - п. 7 приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» как следствие признания несостоявшейся конкурентной процедуры ЭА-96-2026 (AU20260508375891, 4502160).

3. Наименование предмета государственной закупки, его объем (количество):

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Реагенты, контрольные и расходные материалы для автоматического анализатора физико-химических свойств мочи «Н-800» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.100 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами |
| Объем (количество) | 6 усл. ед. |
| Предельная стоимость | 246,64 бел. руб. (BYN) |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 2-4 квартал 2026 года |
| Лот № 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Контрольные, калибровочные и расходные материалы для автоматического анализатора определения СОЭ в капиллярной и венозной крови по методу Вестергрена |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.100 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами |
| Объем (количество) | 5 Упаковка |
| Предельная стоимость | 4 487,45 бел. руб. (BYN) |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 2-4 квартал 2026 года |
| Лот № 4 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Реагенты и расходные материалы для автоматического анализатора глюкозы Biosen |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.100 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами |
| Объем (количество) | 4 усл. ед. |
| Предельная стоимость | 3 090,57 бел. руб. (BYN) |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 2-4 квартал 2026 года |
| Лот № 5 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Реагенты и контрольные материалы для исследования гликированного гемоглобина на анализаторе «D-10» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.100 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами |
| Объем (количество) | 4 упак. |
| Предельная стоимость | 16 632,00 бел. руб. (BYN) |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 2-4 квартал 2026 года |
| Лот № 6 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Реагенты, контрольные и расходные материалы для проведения исследований газов крови и метаболитов на автоматическом анализаторе «ABL800 FLEX» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.100 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами |
| Объем (количество) | 40 усл. ед. |
| Предельная стоимость | 105 585,26 бел. руб. (BYN) |
| Срок (сроки) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | 2-4 квартал 2026 года |

4. Место (места) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), являющихся предметом государственной закупки: склад Государственное учреждение Республиканский клинический медицинский центр Управления делами Президента Республики Беларусь, 223052, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, 81/5, район аг. Ждановичи.

5. Источник финансирования: республиканский бюджет

6. Порядок оплаты: оплата за поставляемый товар производится Покупателем по факту поставки товара платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней на основании ТТН (ТН).

7. Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов): в соответствии с техническим заданием (прилагается).

8. Перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки:

- спецификация (по форме согласно приложению 1 к заявке на покупку);

- полное описание предлагаемого товара – документальные материалы фирмы-производителя для подтверждения технических и функциональных параметров товара, содержащегося в предложении участника, на русском языке (при необходимости с визуальным представлением), а именно: описание, инструкции и другие документы изготовителя товара;

- таблицу соответствия предлагаемого товара предъявляемым требованиям (по форме согласно приложению 2 к заявке на покупку), с указанием (ссылкой) на соответствующий раздел (страницу) подтверждающего документа;

- копии регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения Республики Беларусь на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь, в которых участники отмечают (выделяют) позиции, входящие в их предложение.

При подаче предложения на медицинские изделия, находящиеся в процедуре государственной регистрации (перерегистрации), внесения изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику в Республике Беларусь на дату подачи предложения, которые зарегистрированы в Российской Федерации и (или) находятся в обращении на территории Китайской Народной Республики, Соединенных Штатов Америки и (или) государств – членов Европейского союза, участнику закупки необходимо включить в свое предложение следующие документы:

- копии регистрационного удостоверения (для медицинских изделий, зарегистрированных в Российской Федерации), копии документов о сертификации изделия медицинского назначения, медицинской техники и (или) документов, разрешающих обращение изделия медицинского назначения, медицинской техники в Соединенных Штатах Америки и (или) в государствах – членах Европейского союза (сертификат на свободную продажу и (или) декларация о соответствии (сертификат соответствия) и другие), копии сертификата на экспорт медицинской продукции и сертификата о регистрации медицинского изделия (для медицинских изделий, зарегистрированных в Китайской Народной Республике). НЕ ТРЕБУЕТСЯ предоставление документов, перечисленных в настоящем абзаце, для медицинских изделий с маркировкой RUO (Research Use Only), предназначенных в стране производителя для научных исследований;

- копии действующего на дату подачи предложения договора на проведение комплекса предварительных технических работ, предшествующих государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, внесению изменений в регистрационное досье на изделия медицинского назначения и медицинскую технику, заключенного с республиканским унитарным предприятием «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»;

- копии документа, подтверждающего факт оплаты услуг по договору на проведение комплекса предварительных технических работ (платежного поручения или квитанции об оплате);

- письменное обязательство участника процедуры государственной закупки в случае выбора его победителем (поставщиком) по результатам проведенной процедуры государственной закупки предоставить копию регистрационного удостоверения заказчику на предлагаемый товар, являющийся предметом государственной закупки, в срок не позднее даты поставки товара по договору.

При подаче предложения на медицинские изделия, с истекшим сроком действия регистрационного удостоверения, ввезенных в Республику Беларусь и произведенных (изготовленных) в Республике Беларусь в период действия такого удостоверения, участник предоставляет следующие документы:

- регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь на товар, относящийся к предмету закупки, действовавшее на момент ввоза или производства (изготовления) изделий медицинского назначения;

- документы, подтверждающие срок годности предлагаемых изделий медицинского назначения, обеспечивающие их соответствие техническому заданию;

- документы, подтверждающие ввоз в Республику Беларусь или производство (изготовление) в Республике Беларусь изделий медицинского назначения, в период действия регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

9. Перечень документов, подтверждающих требования к участнику: (подрядчику, исполнителю:

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, либо аналогичный документ, выданный уполномоченным органом (организацией) страны регистрации;

- заявление о соответствии требованиям, установленным абзацами 5,6,8-14 п. 2 ст. 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», и дополнительным требованиям, установленным ч.3 подп. 1.7 п. 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

(Заявление формируется и направляется средствами ЭТП по форме, установленной регламентом оператора электронной торговой площадки не ранее чем за 5 дней, до даты заключения договора.)

10. Дата истечения срока для подготовки и подачи документов (сведений) поставщиками (подрядчиками, исполнителями): 09.06.2026 г.

11. Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запрос о разъяснении заявки на покупку: 12:00 08.06.2026г.

12. Срок размещения заказчиком на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку: 15:00 08.06.2026г.

13. Иная информация:

- при подаче предложений с одинаковой ценой (стоимостью) – предпочтение отдается поставщику (подрядчику, исполнителю), первым представившим предложение или ответ на запрос, при условии соответствия техническому заданию;

- выбранный поставщик (подрядчик, исполнитель) должен подписать договор в течении 5 рабочих дней с момента размещения на ЭТП согласованного проекта договора.

Специалист по организации закупок       ______________		Т.В. Вилкова

05.06.2026 г

Приложение № 1

к заявке на покупку

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

«_____» _________________20____г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ (для изделий медицинского назначения)

| № позиции | #### Наименование позиции, согласно наименованиям лотов | Наименование товара предлагаемого участником, согласно регистрационному удостоверению | #### Каталожный номер | Номер регистрационного удостоверения и срок его действия | Наименование производителя (изготовителя) товара | Страна происхождения | Предлагаемое кол-во товара в кор./упак./ шт. | Стоимость за единицу продукции в бел.руб. (с НДС) | Общая стоимость в бел.руб. исходя из предлагаемого количества с учетом таможенных платежей (пошлины, сборы и НДС) на территории РБ (для резидентов и нерезидентов РБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пример: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Скобы 3 х 5 | Скобы 3 х 5 | С35 | ИМ.- 7.4536 до 01.01.2016 | АВС | Франция | 70 шт. | .за единицу | указывается общая стоимость по позиции |
| 2. | Скобы 7 х 9 | Скобы 7 х 9 | С79 | ИМ.- 7.4536 до 01.01.2016 | АВС | Франция | 170 шт. | за единицу | указывается общая стоимость по позиции |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подтверждаем, что предлагаемые товары является новыми товарами (товары, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Срок годности и (или) стерильности на дату поставки:       ___________________________________________________

(указать срок, соответствующий требованиям технического задания)

_________________________________________Ф.И.О. Руководителя

Приложение № 2

к заявке на покупку

ТАБЛИЦА

соответствия предлагаемого товара предъявляемым требованиям

Номер процедуры: _______    лот №____                                                   Стр._____ из ______

| Наименование параметра, соответствующего техническому заданию | Соответствует/ Не соответствует | Ссылка на документ (с указанием страницы, главы, пункта и т.д.), подтверждающий соответствие предложения предмету закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| Состав (комплектация): |  |  |
| Описание предмета закупки: |  |  |
| Дополнительные требования (при наличии в техническом задании): |  |  |

* Заполнение столбца 3 таблицы является обязательным, за исключением случаев, когда характеристика (параметр) предлагаемого товара не соответствует требованиям технического задания.

В случае, если техническим заданием предусмотрено предоставление участником каких-либо обязательств, то для подтверждения выполнения соответствующего пункта технического задания на закупку участник в столбце 3 указывает «Предоставляю обязательство».