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Заявка на закупку
Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудования;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот№1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Система электрокардиоизмерительная для реабилитации и диагностики (велоэргометр)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	26.60.12.800

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	55 000 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720


Приложение к лоту №1:
1.Состав комплекта оборудования (на 1 комплект):
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1.1
	Велоэргометр
	1

	1.2
	Блок универсальный электрокардиоизмерительный
	не менее 1 шт.

	1.3
	Программное обеспечение (ПО покоя или стресс-теста)
	наличие

	1.4
	ПЭВМ с монитором, предназначенный для работы с системой
	1 шт.

	1.5
	Принтер
	Наличие

	1.6
	Стойка универсальная с регулируемым штативом
	не менее 1 шт.

	1.7
	Комплект электродов (грудные + прижимные)
	не менее 1 комплекта

	1.8
	Кушетка кардиографическая для съема ЭКГ покоя
	1 шт.

	1.9
	Электродно-вакуумная система для вакуумной фиксации ЭКГ электродов
	1 шт.


2.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр/ наличие

	2.1
	соответствие международным стандартам по нагрузочному тестированию;
	наличие

	2.2
	возможность настройки параметров тестирования, а также создание собственных протоколов;
	наличие

	2.3
	высококачественный мониторинг и анализ ЭКГ при стрессовых физических нагрузках;
	наличие

	2.4
	Иные необходимые требования, относящиеся к предмету закупки:
	наличие

	2.4.1
	автоматизированный расчет амплитудно-временных параметров ЭКГ, ведение специализированной базы клинико-электрокардиологических данных
	наличие

	2.4.2
	контроль формы PQRST, ЧСС, смещение ST-сегмента, экстрасистолии во время и после нагрузки
	наличие

	2.4.3
	возможность автоматического формирования протокола обследования, в котором содержатся объективные оценки результатов нагрузочной пробы и интерпретация полученной ЭКГ
	наличие

	2.4.4
	анализ амплитудно-временных параметров кардиокомплекса по всем отведениям, эргометрическим показателям, изменениям ЧСС, АД, нагрузки
	наличие

	2.4.5
	возможность получения любого количества копий ЭКГ на бумаге
	наличие

	2.4.6
	поддержка файлов в формате DICOM либо аналог
	наличие


Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат для смазывания и продувки наконечника

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.11.300

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	6 500 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Могилевская областная стоматологическая поликлиника" 790075184


Приложение к лоту №2:
1.Состав оборудования (на 1 комплект):
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	
	Аппарат для смазывания и продувки наконечника:
	

	1.1
	Адаптер для турбины с четырьмя отверстиями 
	1 шт.

	1.2
	Соединительный воздушный шланг для подачи воздуха
	1 шт.

	1.3
	Быстродействующая муфта для подключения линии сжатого воздуха
	1 шт.

	1.4
	Запасные уплотнители
	2 шт.

	1.5
	Средство, имеющее очищающее и смазывающее действие
	2 флакон


2.Показатели (характеристики):
	№ п/п
	Наименование
	Параметр

	2.1
	Время цикла 
	Не менее 15 секунд

	2.2
	Возможность обработки от 1 до 4 инструментов
	Наличие 

	2.3
	Подключение к системе сжатого воздуха
	Наличие 

	2.4
	Давление  сжатого воздуха
	Не менее 4  МПа

	2.5
	Индикатор сжатого  воздуха 
	наличие

	2.6
	Инструкция на русском языке
	наличие

	2.7
	Звуковой и/или световой сигнал окончания обработки инструмента 
	наличие

	2.8
	Объем 1 флакона средства, имеющего  очищающее и смазывающее действие
	Не менее 500 мл



Лот№3
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Редуктор-ингалятор кислородный

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав (комплектация) оборудования (на 1 комплект):
1.1 Редуктор-ингалятор кислородный:
1.1.1 Ингалятор аэрозольный – 1 шт.;
1.2. Маска лицевая взрослая – 1 шт.;
1.3. Баллон для медицинского кислорода с вентилем  - 1шт.
1.4. Транспортно-эксплуатуационная сумка – 1 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1 Расход –0-25 л/мин.,
2.2 Давление в баллоне – 19,6-1 Мпа.
2.3 Давление срабатывания предохранительного клапана – не более 0,6 Мпа.
2.4 . Наличие быстросъемного соединения для ИВЛ.
2.5. Возможность подсоединения к баллону без инструментов.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.21.800

	Объем (количество)
	2 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4500 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ "МОКБ" 700190752


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5.  Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ       	                                     			             Сергиенко Ю.В.   
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