УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________ Зайцева Е.А.

«_05_»_июня_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Медицинское оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудования;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот№1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Система электрокардиоизмерительная для реабилитации и диагностики (велоэргометр) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 26.60.12.800 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 55 000 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав комплекта оборудования (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Велоэргометр | 1 |
| 1.2 | Блок универсальный электрокардиоизмерительный | не менее 1 шт. |
| 1.3 | Программное обеспечение (ПО покоя или стресс-теста) | наличие |
| 1.4 | ПЭВМ с монитором, предназначенный для работы с системой | 1 шт. |
| 1.5 | Принтер | Наличие |
| 1.6 | Стойка универсальная с регулируемым штативом | не менее 1 шт. |
| 1.7 | Комплект электродов (грудные + прижимные) | не менее 1 комплекта |
| 1.8 | Кушетка кардиографическая для съема ЭКГ покоя | 1 шт. |
| 1.9 | Электродно-вакуумная система для вакуумной фиксации ЭКГ электродов | 1 шт. |

###### 2.Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр/ наличие |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | соответствие международным стандартам по нагрузочному тестированию; | наличие |
| 2.2 | возможность настройки параметров тестирования, а также создание собственных протоколов; | наличие |
| 2.3 | высококачественный мониторинг и анализ ЭКГ при стрессовых физических нагрузках; | наличие |
| 2.4 | Иные необходимые требования, относящиеся к предмету закупки: | наличие |
| 2.4.1 | автоматизированный расчет амплитудно-временных параметров ЭКГ, ведение специализированной базы клинико-электрокардиологических данных | наличие |
| 2.4.2 | контроль формы PQRST, ЧСС, смещение ST-сегмента, экстрасистолии во время и после нагрузки | наличие |
| 2.4.3 | возможность автоматического формирования протокола обследования, в котором содержатся объективные оценки результатов нагрузочной пробы и интерпретация полученной ЭКГ | наличие |
| 2.4.4 | анализ амплитудно-временных параметров кардиокомплекса по всем отведениям, эргометрическим показателям, изменениям ЧСС, АД, нагрузки | наличие |
| 2.4.5 | возможность получения любого количества копий ЭКГ на бумаге | наличие |
| 2.4.6 | поддержка файлов в формате DICOM либо аналог | наличие |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат для смазывания и продувки наконечника |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.11.300 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 6 500 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Могилевская областная стоматологическая поликлиника" 790075184 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав оборудования (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Аппарат для смазывания и продувки наконечника: |  |
| 1.1 | Адаптер для турбины с четырьмя отверстиями | 1 шт. |
| 1.2 | Соединительный воздушный шланг для подачи воздуха | 1 шт. |
| 1.3 | Быстродействующая муфта для подключения линии сжатого воздуха | 1 шт. |
| 1.4 | Запасные уплотнители | 2 шт. |
| 1.5 | Средство, имеющее очищающее и смазывающее действие | 2 флакон |

2.Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Время цикла | Не менее 15 секунд |
| 2.2 | Возможность обработки от 1 до 4 инструментов | Наличие |
| 2.3 | Подключение к системе сжатого воздуха | Наличие |
| 2.4 | Давление сжатого воздуха | Не менее 4 МПа |
| 2.5 | Индикатор сжатого воздуха | наличие |
| 2.6 | Инструкция на русском языке | наличие |
| 2.7 | Звуковой и/или световой сигнал окончания обработки инструмента | наличие |
| 2.8 | Объем 1 флакона средства, имеющего очищающее и смазывающее действие | Не менее 500 мл |

Лот№3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Редуктор-ингалятор кислородный |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Состав (комплектация) оборудования (на 1 комплект): 1.1 Редуктор-ингалятор кислородный: 1.1.1 Ингалятор аэрозольный – 1 шт.; 1.2. Маска лицевая взрослая – 1 шт.; 1.3. Баллон для медицинского кислорода с вентилем - 1шт. 1.4. Транспортно-эксплуатуационная сумка – 1 шт. 2. Показатели (характеристики): 2.1 Расход –0-25 л/мин., 2.2 Давление в баллоне – 19,6-1 Мпа. 2.3 Давление срабатывания предохранительного клапана – не более 0,6 Мпа. 2.4 . Наличие быстросъемного соединения для ИВЛ. 2.5. Возможность подсоединения к баллону без инструментов. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.21.800 |
| Объем (количество) | 2 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4500 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5.  Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ       	                                     			             Сергиенко Ю.В.