Уведомление о завершении процедуры закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260602378942 «Стул лабораторный» без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).
В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:
ЛОТ № 1, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2
1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260603421017
Общество с ограниченной ответственностью "БДВ Торг"
УНП 193786687
220114, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Кирилла Туровского, д.16, ком.125

Цена по лоту: 3 950,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия - Товар не соответствует требованиям к предмету государственной закупки в части заявленной высоты, размера и формы спинки, размера сидения :
в заявке на покупку заказчика указано: от 440(±10)мм до 550(±10)мм. предложена высота 470-640мм; 
в заявке на покупку заказчика указано: спинка трапециевидная эргономическая не менее 390*410 мм.предложена спинка (ШхВ)350х270мм;
в заявке на покупку заказчика указана сидушка круглая, мягкая, шитая не менее 400 мм. — поролон не менее 40 мм.предложено сидение  диаметром 370мм.

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260603421105
Общество с ограниченной ответственностью "СЛ-энергия"
УНП 192756906
223021, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, аг.Озерцо, ул.Центральная, д.13, оф.16

Цена по лоту: 3 979,20 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия - Товар не соответствует требованиям к предмету государственной закупки в части заявленной высоты, размера и формы спинки, наполнения сидения(толщины поролона):
в заявке на покупку заказчика указано: от 440(±10)мм до 550(±10)мм. предложена высота 540-710мм; 
в заявке на покупку заказчика указано: спинка трапециевидная эргономическая не менее 390*410 мм.предложена спинка (ШхВ)350х370мм;
в заявке на покупку заказчика указана сидушка круглая, мягкая, шитая не менее 400 мм. — поролон не менее 40 мм., в документах участника отсутствует информация о поролоне.  

ИТОГИ:
Принято решение по лоту № 1 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).
