УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Учреждения здравоохранения

«4-я городская клиническая

больница имени Н.Е.Савченко»

______________В.В. Сиренко

«______» июнь 2026г.

Техническое задание

на закупку наборов для внутреннего стентирования мочеточников для операционного урологического отделения

Лот 1 Набор для ретроградного стентирования мочеточника 6 Fr 26 см почечный конец открытый

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для ретроградного стентирования мочеточника 6 Fr 26 см почечный конец открытый, в составе: |  | штука | 500 |
|  | 1.1 | Стент 6 Fr - 26 см с завитками на почечном и пузырном концах | штука | 1 |
|  | 1.2 | Струна-проводник | штука | 1 |
|  | 1.3 | Позиционирующее устройство | штука | 1 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1. Стент должен быть:

- выполнен из полиуретана с высоким комфортом для пациента

- высоко-рентгенконтрастный.

- со специальным покрытием для низкой склонности к инкрустации

2.2. Струна-проводник должна быть диаметром от 0.035”.

2.3 Позиционирующее устройство должно быть длиной не менее 39 см.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

Лот 2. Набор для ретроградного стентирования мочеточника 7 Fr 26 см почечный конец открытый

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для ретроградного стентирования мочеточника 7 Fr 26 см почечный конец открытый, в составе: |  | штука | 300 |
|  | 1.1 | Стент 7 Fr - 26 см с завитками на почечном и пузырном концах | штука | 1 |
|  | 1.2 | Струна-проводник | штука | 1 |
|  | 1.3 | Позиционирующее устройство | штука | 1 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1. Стент должен быть:

- выполнен из полиуретана с высоким комфортом для пациента

- высоко-рентгенконтрастный.

- со специальным покрытием для низкой склонности к инкрустации

2.2. Струна-проводник должна быть диаметром от 0.035”.

2.3 Позиционирующее устройство должно быть длиной не менее 39 см.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

Разработчики:

Врач-уролог (заведующий) операционным

урологическим отделением						В.Ю. Лелюк

Медсестра (старшая) операционным

урологическим отделением						С.Н. Пшеничник

Согласовано:

Заместитель главного врача по урологии				И.А.Купаво