## Объектная смета на ПНР
| Наименование объекта | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ №104 ПО УЛ.ЛОБАНКА В Г.МИНСКЕ (исправлено по замечаниям экспертизы)
| Код объекта | 05/12/25-1ПР
Объектная смета (Объектный сметный расчет) № 2 на пусконаладочные работы
|  | Составлена в ценах на | 1 ДЕКАБРЯ 2025 |  |  |  |  | Стоимость | 10.081 |  | тысяч белорусских рублей
(дата разработки)
Номера локальных смет и расчетов | Наименование разделов, объектов, работ и расходов |  |  |  |  | Стоимость, тысяч белорусских рублей |  |  |  | Прочие расходы | Налоги | Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | Затраты труда, чел-час.
[6 empty] | Заработная плат | ОХР и ОПР | Плановая прибыль | Итого (гр.3 + гр.4 + гр.5)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Смета № 2.201 | Аэродинамические испытания |  |  |  |  | 3.83 | 1.579 | 0.608 | 6.018 | 1.302 |  | 7.32 | 158.44
Смета № 2.202 | Пуско-наладочные работы пдз |  |  |  |  | 1.445 | 0.596 | 0.229 | 2.27 | 0.491 |  | 2.761 | 54.82
| . ИТОГО : |  |  |  |  | 5.275 | 2.175 | 0.838 | 8.287 | 1.793 |  | 10.081 | 213.26
|  | Главный инженер проекта |  |  |  | 3: КУПРЕЕВ
|  |  | (подпись) |  |  | 3: (инициалы, фамилия)
|  |  |  | Составил |  | 4: БОСОВЕЦ
[5 empty] | (должность) | 3: (подпись); 4: (инициалы, фамилия)

## Смета ПНР2.201
|  |  | Наименование объекта | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ №104 ПО УЛ.ЛОБАНКА В Г.МИНСКЕ (исправлено по замечаниям экспертизы)
|  |  | Код объекта | 05/12/25-1ПР
|  |  | Наименование здания, сооружения | Пуско-наладочные работы
|  |  | Шифр здания, сооружения | 2
Комплект чертежей
Локальная смета (Локальный сметный расчет) № 201
на Аэродинамические испытания
|  | Составлена в ценах на | 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. |  | Цены | с НДС |  |  |  | Сметная стоимость | 7.32 | тысяч белорусских рублей
(вид цены)
[6 empty] | Среднемесячная заработная плата в строительстве за 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. г . | 2459.9 | белорусских рублей
[6 empty] | Нормативное рабочее время | 170 | час.
[6 empty] | Стоимость одного чел.часа | 14.47 | белорусских рублей
Номер по смете |  | Обоснование (шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | [5 empty] | Ед.изм. | Количество | Нормы затрат труда, чел.час |  | Стоимость,белорусских рублей
[11 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 |  | 2 | 3 | [7 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Cмета: | 2. 201. Аэродинамические испытания | bar: 4 to 7
Пнр | bar: 4 to 7
1 |  | 03-01-513 | Система дымоудаления, при количестве обслуживающих этажей до 16 | [5 empty] | система | 2 | 47.2 | 94.4 | 1093.66 | 2187.32
(41.24 / 15.88)
2 |  | 03-01-502 | Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах, при количестве обслуживающих этажей до 12 | [5 empty] | система | 2 | 32.02 | 64.04 | 821.3 | 1642.6
(41.24 / 15.88)
ИТОГО заработная плата | [10 empty] | 7: 3829.92
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | [10 empty] | 7: 1579.46
Плановая прибыль | [10 empty] | 7: 608.19
Прочие расходы, в т.ч. | [10 empty] | 7: 1302.17
| П.17.1 Инструкции |  | Отчисление на социальное страхование пусконаладочного персонала | [7 empty] | 6: 34; 7: 1302.17
| П.17.2 Инструкции |  | Командирование пусконаладочного персонала
| П.17.3 Инструкции |  | Подвижной и разъездной характер работ пусконаладочного персонала
| П.17.3 Инструкции |  | Перевозка пусконаладочного персонала
| П.17.4 Инструкции |  | Покрытие расходов на пробег высоковольтной лаборатории и других спецмашин
| П.17.5 Инструкции |  | Составление сметной документации
| П.17.7 Инструкции |  | Применение прогнозных индексов
Налоги и отчисления, в т.ч.
Отчисление в инновационный фонд
Налог от выручки
НДС
Всего по смете | [10 empty] | 7: 7319.74
|  | Составил | ГЛ.СПЕЦ |  |  | БОСОВЕЦ О.Г
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## ВР.1 по ЛС 2.201
|  |  | Наименование объекта | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ №104 ПО УЛ.ЛОБАНКА В Г.МИНСКЕ (исправлено по замечаниям экспертизы)
|  |  | Код объекта | 05/12/25-1ПР.
|  |  | Наименование здания, сооружения | Пуско-наладочные работы
|  |  | Шифр здания, сооружения | 2
Комплект чертежей
Ведомость ресурсов по смете № 201
на Аэродинамические испытания
|  |  | Составлена в ценах на | 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. |  | Цены | с НДС
|  |  |  | (дата разработки) |  |  | (вид цены)
№пп | код |  | Наименование ресурсов |  |  |  |  | Единица измерения | Количество | Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.
[10 empty] | Единицы | Общая
1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ |  |  |  |  | чел/ч | 158.44
2 |  | 1-2 | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ |  |  |  |  | руб. | 3829.92
3 |  | 1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  | чел/ч
|  | Составил | ГЛ.СПЕЦ |  |  | БОСОВЕЦ О.Г
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Вед.объемов по смете 2.201
|  | Наименование объекта | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ №104 ПО УЛ.ЛОБАНКА В Г.МИНСКЕ (исправлено по замечаниям экспертизы)
|  | Код объекта | 05/12/25-1ПР.
|  | Наименование здания, сооружения | Пуско-наладочные работы
|  | Шифр здания, сооружения | 2
Комплект чертежей
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ № 201
на Аэродинамические испытания
|  |  | Составлена в ценах на | 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. |  | Цены | с НДС
|  |  |  | (дата разработки) |  |  | (вид цены)
Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | [5 empty] | Ед.изм. | Стоимость: Ед.изм. / Всего,(тыс.руб.)
[8 empty] | Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов | Материальные ресурсы | Оборудование | ОХР и ОПР | Прочие затраты | Всего
[7 empty] | Количество | Трудоёмкость, чел-час | в том числе зарплата машинистов | Транспорт | Транспорт | Плановая прибыль
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж000 | Пнр | [5 empty] | 4: 3.83; 8: 1.579; 10: 6.018
[8 empty] | 158.44 |  |  |  | 0.608
|  | Составил | ГЛ.СПЕЦ |  |  | БОСОВЕЦ О.Г
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Смета ПНР2.202
|  |  | Наименование объекта | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ №104 ПО УЛ.ЛОБАНКА В Г.МИНСКЕ (исправлено по замечаниям экспертизы)
|  |  | Код объекта | 05/12/25-1ПР
|  |  | Наименование здания, сооружения | Пуско-наладочные работы
|  |  | Шифр здания, сооружения | 2
Комплект чертежей
Локальная смета (Локальный сметный расчет) № 202
на Пуско-наладочные работы пдз
|  | Составлена в ценах на | 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. |  | Цены | с НДС |  |  |  | Сметная стоимость | 2.761 | тысяч белорусских рублей
(вид цены)
[6 empty] | Среднемесячная заработная плата в строительстве за 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. г . | 2459.9 | белорусских рублей
[6 empty] | Нормативное рабочее время | 170 | час.
[6 empty] | Стоимость одного чел.часа | 14.47 | белорусских рублей
Номер по смете |  | Обоснование (шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | [5 empty] | Ед.изм. | Количество | Нормы затрат труда, чел.час |  | Стоимость,белорусских рублей
[11 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 |  | 2 | 3 | [7 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Cмета: | 2. 202. Пуско-наладочные работы пдз | bar: 4 to 7
Пнр | bar: 4 to 7
1 |  | ПО | ПОДЪЕЗД 1, колличество каналов 39, 1 категория сложности
2 |  | 02-01-005 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Kобщ) равным 20 | [5 empty] | система | 1 | 71.68 | 14.34 | 377.88 | 377.88
(41.24 / 15.88)
|  |  | К=0,2 к трудозатратам | [7 empty] | 5: К1=0.2
3 |  | 02-01-006 | за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к нормативу расхода ресурсов 02-01-005 | [5 empty] | канал | 19 | 3.44 | 13.07 | 18.13 | 344.47
(41.24 / 15.88)
|  |  | К=0,2 к трудозатратам | [7 empty] | 5: К1=0.2
4 |  | ПО | ПОДЪЕЗД 2, колличество каналов 39, 1 категория сложности
5 |  | 02-01-005 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Kобщ) равным 20 | [5 empty] | система | 1 | 71.68 | 14.34 | 377.88 | 377.88
(41.24 / 15.88)
|  |  | К=0,2 к трудозатратам | [7 empty] | 5: К1=0.2
6 |  | 02-01-006 | за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к нормативу расхода ресурсов 02-01-005 | [5 empty] | канал | 19 | 3.44 | 13.07 | 18.13 | 344.47
(41.24 / 15.88)
|  |  | К=0,2 к трудозатратам | [7 empty] | 5: К1=0.2
ИТОГО заработная плата | [10 empty] | 7: 1444.7
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | [10 empty] | 7: 595.8
Плановая прибыль | [10 empty] | 7: 229.42
Прочие расходы, в т.ч. | [10 empty] | 7: 491.2
| П.17.1 Инструкции |  | Отчисление на социальное страхование пусконаладочного персонала | [7 empty] | 6: 34; 7: 491.2
| П.17.2 Инструкции |  | Командирование пусконаладочного персонала
| П.17.3 Инструкции |  | Подвижной и разъездной характер работ пусконаладочного персонала
| П.17.3 Инструкции |  | Перевозка пусконаладочного персонала
| П.17.4 Инструкции |  | Покрытие расходов на пробег высоковольтной лаборатории и других спецмашин
| П.17.5 Инструкции |  | Составление сметной документации
| П.17.7 Инструкции |  | Применение прогнозных индексов
Налоги и отчисления, в т.ч.
Отчисление в инновационный фонд
Налог от выручки
НДС
Всего по смете | [10 empty] | 7: 2761.12
|  | Составил | ГЛ.СПЕЦ |  |  | БОСОВЕЦ О.Г
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## ВР.1 по ЛС 2.202
|  |  | Наименование объекта | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ №104 ПО УЛ.ЛОБАНКА В Г.МИНСКЕ (исправлено по замечаниям экспертизы)
|  |  | Код объекта | 05/12/25-1ПР.
|  |  | Наименование здания, сооружения | Пуско-наладочные работы
|  |  | Шифр здания, сооружения | 2
Комплект чертежей
Ведомость ресурсов по смете № 202
на Пуско-наладочные работы пдз
|  |  | Составлена в ценах на | 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. |  | Цены | с НДС
|  |  |  | (дата разработки) |  |  | (вид цены)
№пп | код |  | Наименование ресурсов |  |  |  |  | Единица измерения | Количество | Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.
[10 empty] | Единицы | Общая
1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ |  |  |  |  | чел/ч | 54.82
2 |  | 1-2 | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ |  |  |  |  | руб. | 1444.7
3 |  | 1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  | чел/ч
|  | Составил | ГЛ.СПЕЦ |  |  | БОСОВЕЦ О.Г
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Вед.объемов по смете 2.202
|  | Наименование объекта | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ №104 ПО УЛ.ЛОБАНКА В Г.МИНСКЕ (исправлено по замечаниям экспертизы)
|  | Код объекта | 05/12/25-1ПР.
|  | Наименование здания, сооружения | Пуско-наладочные работы
|  | Шифр здания, сооружения | 2
Комплект чертежей
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ № 202
на Пуско-наладочные работы пдз
|  |  | Составлена в ценах на | 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. |  | Цены | с НДС
|  |  |  | (дата разработки) |  |  | (вид цены)
Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | [5 empty] | Ед.изм. | Стоимость: Ед.изм. / Всего,(тыс.руб.)
[8 empty] | Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов | Материальные ресурсы | Оборудование | ОХР и ОПР | Прочие затраты | Всего
[7 empty] | Количество | Трудоёмкость, чел-час | в том числе зарплата машинистов | Транспорт | Транспорт | Плановая прибыль
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж000 | Пнр | [5 empty] | 3: КАНАЛ; 4: 1.445; 8: 0.596; 10: 2.27
[8 empty] | 54.82 |  |  |  | 0.229
| ИТОГО | [5 empty] | 4: 5.275; 8: 2.175; 10: 8.288
[8 empty] | 213.26 |  |  |  | 0.837
|  | Составил | ГЛ.СПЕЦ |  |  | БОСОВЕЦ О.Г
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)