УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«____»______2026года

Заявка на закупку

Отоскопы

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот № 1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Отоскоп |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту№1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 64 комплекта |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 25 344 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова" 700031660 УЗ "Чериковская ЦРБ" 700026341 УЗ «Могилёвская поликлиника №2» 791070256 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 УЗ «Могилёвская поликлиника №10» 791070284 УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 2» 791082447 УЗ «Могилёвская детская поликлиника №4» 791082434 УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865 УЗ "Бобруйская городская поликлиника №1» филиал УЗ «Бобруйская городская поликлиника №5» 790323878 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837 ИК №9 управления ДИН МВД по Могилевской области 790155344 |

Приложение к лоту№1:

Состав (комплектация) оборудования на 1 комплект:

| №п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отоскоп: |  |
| 1.1. | Ушные воронки одноразовые Ø 2,5 мм | 10 шт. |
| 1.2 | Ушные воронки одноразовые Ø 4,0 мм | 10 шт. |
| 1.3 | Рукоятка | 1 шт. |
| 1.4 | Футляр (чехол) | 1 шт. |

2. Показатели (характеристики):

| №п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Источник света | Наличие |
| 2.2. | Материал головки | Металл/пластик |
| 2.3 | Материал рукоятки | Металл/пластик |
| 2.4 | Лупа с трехкратным увеличением | Наличие |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                                                                      Ю.В.Сергиенко