ГродМТ 209/26-ЗОИ(П)                                                                                      Приложение 1

	Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования функции внешнего дыхания (спирометр)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования функции внешнего дыхания (спирометр)
	компл.
	1



2. Состав комплекта оборудования (1 комплект поставки)
	№ п/н
	Наименование
	Базовые параметры
	Кол-во

	1.1. 
	Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования функции внешнего дыхания (спирометр)
	наличие
	1 шт.

	1.2. 
	Сетевой адаптер 
	наличие
	1 шт.

	1.3. 
	сенсор потока
	наличие
	1 шт.

	1.4. 
	кабель интерфейсный
	наличие
	1 шт.

	1.5. 
	печатающее устройство
	наличие
	1 шт.

	1.6. 
	персональный компьютер
	наличие
	1 шт.

	1.7. 
	многоразовый мундштук
	наличие
	20 шт.

	1.8. 
	одноразовый мундштук
	наличие
	20 шт.

	1.9. 
	фильтр антибактериальный
	наличие
	10 шт.

	1.10. 
	зажим для носа
	наличие
	Не менее 2 шт.


2. Технические требования:
2.1. Персональный компьютер - цветной экран, экспертная система “Интел Спиро” или аналог.
2.2. ёмкость архива – не менее 20 тыс. (кол-во записей)
2.3. питание от электросети переменного тока 220В; 0,04 + 0,3 кВт.
2.4. Подключение к сети через 2-полюсную розетку с заземляющим контактом.
2.5. Измеряемый объём – до 10л;
2.6. поток – до ±18 л/с; 1ф;
2.7. Относительная погрешность измерения объёма – не более ±3%,
2.8. Спирометрические тесты ЖЕЛ и ФЖЕЛ, тест МВЛ, бронходилатационная проба, сравнение двух, нескольких измерений регрессия, автоматический контроль качества выполнения тестов.
2.9. Пульсоксиметрия. ХОБЛ мониторирование.


