ГродМТ 125/26-ЗОИ(3П)                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 5, 9, 15, 16, 21 Комплекты принадлежностей для проведения факоэмульсификации катаракты к системе комбинированной

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№ лота
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	5
	Пинцет для диатермической биполярной коагуляции
	шт.
	15

	9
	Эндоосветитель шандельер для системы Stellaris Vision Enhanced System
	шт.
	50

	15
	Зонд биполярный для эндодиатермии одноразовый для хирургической офтальмологической системы Stellaris Vision Enhanced System
	шт.
	50

	16
	Мембранный скраппер выдвижной с алмазным напылением 25 Ga 
	шт.
	20

	21
	[bookmark: _Hlk212727077]Универсальный эксплуатационный комплект по уходу за рукояткой для факоэмульсификации катаракты к системе Stellaris Vision Enhanced System (CX7120 или аналог)
	шт.
	5


2. Технические требования. 
Для всех лотов: полная совместимость с системой офтальмологической микрохирургической комбинированной Stellaris Vision Enhanced System.

2.1. Лот 5 Пинцет для диатермической биполярной коагуляции.
Состав: 
- пинцет для диатермической биполярной коагуляции.
- многоразового применения.

2.2. Лот 9 Эндоосветитель шандельер.
Состав комплекта: 
- эндоосветитель шандельер калибра 25 Ga. 
- троакар-канюля 25 Ga.

2.15. Лот 15 Зонд биполярный для эндодиатермии одноразовый.
- калибр 25 Ga;
- многоразовый.

2.16. Лот 16 Мембранный скраппер выдвижной с алмазным напылением. 
- дизайн – рукоятка с выдвижным силиконовым наконечником с алмазным напылением, калибра 25 Ga;
- предназначен для атравматичного удаления пигментных клеток, гиалоида, мембран от сетчатки;
- одноразовый, стерильная упаковка.

2.21. Лот 21 Универсальный эксплуатационный комплект по уходу за рукояткой для факоэмульсификации катаракты
- полная совместимость с системой офтальмологической микрохирургической комбинированной Stellaris Vision Enhanced System (CX7120 или аналог).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. Многоразовый инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящей из дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации в соответствии с режимами. 
 Должен, гарантировано выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию, не теряя при этом своих функциональных характеристик
3.2. Изделия медицинского назначения однократного применения должны быть стерильны и готовы к немедленному использованию;
3.3. Должны поставляться в упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузочно-разгрузочных операциях, хранении и содержать информацию о наименовании изделия и составе;
3.4. Срок годности поставляемых изделий должен быть не менее 12 месяцев со дня продажи.

