ГродМТ 125/26-ЗОИ(3П)                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 5, 9, 15, 16, 21 Комплекты принадлежностей для проведения факоэмульсификации катаракты к системе комбинированной

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № лота | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Пинцет для диатермической биполярной коагуляции | шт. | 15 |
| 9 | Эндоосветитель шандельер для системы Stellaris Vision Enhanced System | шт. | 50 |
| 15 | Зонд биполярный для эндодиатермии одноразовый для хирургической офтальмологической системы Stellaris Vision Enhanced System | шт. | 50 |
| 16 | Мембранный скраппер выдвижной с алмазным напылением 25 Ga | шт. | 20 |
| 21 | Универсальный эксплуатационный комплект по уходу за рукояткой для факоэмульсификации катаракты к системе Stellaris Vision Enhanced System (CX7120 или аналог) | шт. | 5 |

- Технические требования.

Для всех лотов: полная совместимость с системой офтальмологической микрохирургической комбинированной Stellaris Vision Enhanced System.

- Лот 5 Пинцет для диатермической биполярной коагуляции.

Состав:

- пинцет для диатермической биполярной коагуляции.

- многоразового применения.

- Лот 9 Эндоосветитель шандельер.

Состав комплекта:

- эндоосветитель шандельер калибра 25 Ga.

- троакар-канюля 25 Ga.

2.15. Лот 15 Зонд биполярный для эндодиатермии одноразовый.

- калибр 25 Ga;

- многоразовый.

2.16. Лот 16 Мембранный скраппер выдвижной с алмазным напылением.

- дизайн – рукоятка с выдвижным силиконовым наконечником с алмазным напылением, калибра 25 Ga;

- предназначен для атравматичного удаления пигментных клеток, гиалоида, мембран от сетчатки;

- одноразовый, стерильная упаковка.

2.21. Лот 21 Универсальный эксплуатационный комплект по уходу за рукояткой для факоэмульсификации катаракты

- полная совместимость с системой офтальмологической микрохирургической комбинированной Stellaris Vision Enhanced System (CX7120 или аналог).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- Многоразовый инструмент должен быть устойчив к циклу обработки, состоящей из дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации в соответствии с режимами.

Должен, гарантировано выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию, не теряя при этом своих функциональных характеристик

- Изделия медицинского назначения однократного применения должны быть стерильны и готовы к немедленному использованию;

- Должны поставляться в упаковке, защищающей от атмосферных и механических воздействий при перевозке, погрузочно-разгрузочных операциях, хранении и содержать информацию о наименовании изделия и составе;

- Срок годности поставляемых изделий должен быть не менее 12 месяцев со дня продажи.