Технологическое оборудование подрядчика по объекту:

«Реконструкция транзитных трубопроводов от ЦТП 2/720 в жилых домах по ул. Белецкого, 32, 36, 40, 46, 50 к. 1, 50 к. 2, 50 к. 3; ул. Рафиева, 45, 49 в г.Минске»

	№

п/п
	Наименование товара
	Ед. 
изм.
	Кол- во

	1.
	ТЕПЛОСЧЕТЧИК "ПОДАЧА" ТЭМ-104М-2-2- ПРПМ-32-1-1-2-0-1-1-1-1-0
	шт
	3

	2.
	ТЕПЛОСЧЕТЧИК "ПОДАЧА" ТЭМ-104М-2-2- ПРПМ25-1-1-2-0-1-1-1-1-0  (ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-2ШТ, ПЕРВИЧ.ПРЕОБРАЗ.-2ШТ, ВЫЧИСЛ. БЛОК-1ШТ)
	комп
	1

	3.
	СИСТЕМА СБОРА ИНФОРМАЦИИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНДЕЛ-1708
	шт
	4

	4.
	ТЕПЛОСЧЕТЧИК "ПОДАЧА"  С ETHERNET  ТЭМ-104М-2-2-ПРПМ-32-1-1-2-0-1-1-1-1-0 (ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- 2ШТ, ПЕРВИЧ. ПРЕОБРАЗ.-1ШТ, ВЫЧИСЛ. БЛОК-1ШТ)
	комп
	3

	5.
	ТЕПЛОСЧЕТЧИК "ПОДАЧА"  С ETHERNET  ТЭМ-104М-2-2- ПРПМ-50-1-1-2-0-1-1-1-1-0 (ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ- 2ШТ, ПЕРВИЧ. ПРЕОБРАЗ.- 2ШТ, ВЫЧИСЛ. БЛОК-1ШТ)
	комп
	10

	6.
	ТЕПЛОСЧЕТЧИК "ПОДАЧА+Р" ТЭМ-104М-2-2- ПРПМ-50-1-1-2-0-1-1-1-1-0 (ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-2ШТ,ПЕРВИЧ.ПРЕОБРАЗ.ДУ50-1ШТ,ДУ32-1ШТ,ВЫЧИСЛ. БЛОК-1ШТ)
	комп
	1

	7.
	ТЕПЛОСЧЕТЧИК "ПОДАЧА+Р" ТЭМ-104М-2-2- ПРПМ-32-1-1-2-0-1-1-1-1-0 (ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-2ШТ,ПЕРВИЧ.ПРЕОБРАЗ.-2ШТ,ВЫЧИСЛ. БЛОК-1ШТ)
	комп
	1

	8.
	ТЕПЛОСЧЕТЧИК "ПОДАЧА+Р" ТЭМ-104М-2-2- ПРПМ-50-1-1-2-0-1-1-1-1-0 (ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-2ШТ,ПЕРВИЧ.ПРЕОБРАЗ.ДУ50-2ШТ,ВЫЧИСЛ. БЛОК-1ШТ)
	комп
	1


