Приложение 1
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) трубок пациента XD-2040 или аналог
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Трубка пациента XD-2040 или аналог
	штука
	32 000


2. Показатели (характеристики):

2.1. Совместимость с автоматическим инъектором «Ulrich»;
2.2. Длина шланга - не менее 250 см;
2.3. Наличие двух клапанов безопасности.
3.
Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам

