## Объектная смета на ПНР
| Наименование объекта | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ №3 ПО УЛ.ФЁДОРОВА В Г.МИНСКЕ (исправлено по замечаниям экспертизы)
| Код объекта | 05/12/25-3ПР
Объектная смета (Объектный сметный расчет) № 2 на пусконаладочные работы
|  | Составлена в ценах на | 1 ДЕКАБРЯ 2025 |  |  |  |  | Стоимость | 8.008 |  | тысяч белорусских рублей
(дата разработки)
Номера локальных смет и расчетов | Наименование разделов, объектов, работ и расходов |  |  |  |  | Стоимость, тысяч белорусских рублей |  |  |  | Прочие расходы | Налоги | Всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | Затраты труда, чел-час.
[6 empty] | Заработная плат | ОХР и ОПР | Плановая прибыль | Итого (гр.3 + гр.4 + гр.5)
1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Смета № 2.201 | Аэродинамические испытания |  |  |  |  | 3.129 | 1.29 | 0.497 | 4.916 | 1.064 |  | 5.98 | 128.88
Смета № 2.202 | Пуско-наладочные работы пдз |  |  |  |  | 1.061 | 0.437 | 0.168 | 1.667 | 0.361 |  | 2.027 | 40.24
| . ИТОГО : |  |  |  |  | 4.19 | 1.728 | 0.665 | 6.583 | 1.425 |  | 8.008 | 169.12
|  | Главный инженер проекта |  |  |  | 3: КУПРЕЕВ
|  |  | (подпись) |  |  | 3: (инициалы, фамилия)
|  | Составил |  |  | БОСОВЕЦ
|  |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Смета ПНР2.201
|  |  | Наименование объекта | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ №3 ПО УЛ.ФЁДОРОВА В Г.МИНСКЕ (исправлено по замечаниям экспертизы)
|  |  | Код объекта | 05/12/25-3ПР
|  |  | Наименование здания, сооружения | Пуско-наладочные работы
|  |  | Шифр здания, сооружения | 2
Комплект чертежей
Локальная смета (Локальный сметный расчет) № 201
на Аэродинамические испытания
|  | Составлена в ценах на | 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. |  | Цены | с НДС |  |  |  | Сметная стоимость | 5.98 | тысяч белорусских рублей
(вид цены)
[6 empty] | Среднемесячная заработная плата в строительстве за 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. г . | 2459.9 | белорусских рублей
[6 empty] | Нормативное рабочее время | 170 | час.
[6 empty] | Стоимость одного чел.часа | 14.47 | белорусских рублей
Номер по смете |  | Обоснование (шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | [5 empty] | Ед.изм. | Количество | Нормы затрат труда, чел.час |  | Стоимость,белорусских рублей
[11 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 |  | 2 | 3 | [7 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Cмета: | 2. 201. Аэродинамические испытания
Пнр
1 |  | 03-01-514 | Система дымоудаления, при количестве обслуживающих этажей до 25 | [5 empty] | система | 1 | 71.24 | 71.24 | 1650.69 | 1650.69
(41.24 / 15.88)
2 |  | 03-01-504 | Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах, при количестве обслуживающих этажей до 25 | [5 empty] | система | 1 | 57.64 | 57.64 | 1478.44 | 1478.44
(41.24 / 15.88)
ИТОГО заработная плата | [13 empty] | 3129.13
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | [13 empty] | 1290.45
Плановая прибыль | [13 empty] | 496.91
Прочие расходы, в т.ч. | [13 empty] | 1063.9
| П.17.1 Инструкции |  | Отчисление на социальное страхование пусконаладочного персонала | [9 empty] | 34 | 1063.9
| П.17.2 Инструкции |  | Командирование пусконаладочного персонала
| П.17.3 Инструкции |  | Подвижной и разъездной характер работ пусконаладочного персонала
| П.17.3 Инструкции |  | Перевозка пусконаладочного персонала
| П.17.4 Инструкции |  | Покрытие расходов на пробег высоковольтной лаборатории и других спецмашин
| П.17.5 Инструкции |  | Составление сметной документации
| П.17.7 Инструкции |  | Применение прогнозных индексов
Налоги и отчисления, в т.ч.
Отчисление в инновационный фонд
Налог от выручки
НДС
Всего по смете | [13 empty] | 5980.39
|  | Составил | ГЛ.СПЕЦ |  |  | БОСОВЕЦ О.Г
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## ВР.1 по ЛС 2.201
|  |  | Наименование объекта | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ №3 ПО УЛ.ФЁДОРОВА В Г.МИНСКЕ (исправлено по замечаниям экспертизы)
|  |  | Код объекта | 05/12/25-3ПР.
|  |  | Наименование здания, сооружения | Пуско-наладочные работы
|  |  | Шифр здания, сооружения | 2
Комплект чертежей
Ведомость ресурсов по смете № 201
на Аэродинамические испытания
|  |  | Составлена в ценах на | 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. |  | Цены | с НДС
|  |  |  | (дата разработки) |  |  | (вид цены)
№пп | код |  | Наименование ресурсов |  |  |  |  | Единица измерения | Количество | Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.
[10 empty] | Единицы | Общая
1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ |  |  |  |  | чел/ч | 128.88
2 |  | 1-2 | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ |  |  |  |  | руб. | 3129.13
3 |  | 1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  | чел/ч
|  | Составил | ГЛ.СПЕЦ |  |  | БОСОВЕЦ О.Г
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Вед.объемов по смете 2.201
|  | Наименование объекта | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ №3 ПО УЛ.ФЁДОРОВА В Г.МИНСКЕ (исправлено по замечаниям экспертизы)
|  | Код объекта | 05/12/25-3ПР.
|  | Наименование здания, сооружения | Пуско-наладочные работы
|  | Шифр здания, сооружения | 2
Комплект чертежей
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ № 201
на Аэродинамические испытания
|  |  | Составлена в ценах на | 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. |  | Цены | с НДС
|  |  |  | (дата разработки) |  |  | (вид цены)
Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | [5 empty] | Ед.изм. | Стоимость: Ед.изм. / Всего,(тыс.руб.)
[8 empty] | Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов | Материальные ресурсы | Оборудование | ОХР и ОПР | Прочие затраты | Всего
[7 empty] | Количество | Трудоёмкость, чел-час | в том числе зарплата машинистов | Транспорт | Транспорт | Плановая прибыль
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж000 | Пнр | [5 empty] | 4: 3.129; 8: 1.29; 10: 4.916
[8 empty] | 128.88 |  |  |  | 0.497
|  | Составил | ГЛ.СПЕЦ |  |  | БОСОВЕЦ О.Г
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Смета ПНР2.202
|  |  | Наименование объекта | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ №3 ПО УЛ.ФЁДОРОВА В Г.МИНСКЕ (исправлено по замечаниям экспертизы)
|  |  | Код объекта | 05/12/25-3ПР
|  |  | Наименование здания, сооружения | Пуско-наладочные работы
|  |  | Шифр здания, сооружения | 2
Комплект чертежей
Локальная смета (Локальный сметный расчет) № 202
на Пуско-наладочные работы пдз
|  | Составлена в ценах на | 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. |  | Цены | с НДС |  |  |  | Сметная стоимость | 2.027 | тысяч белорусских рублей
(вид цены)
[6 empty] | Среднемесячная заработная плата в строительстве за 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. г . | 2459.9 | белорусских рублей
[6 empty] | Нормативное рабочее время | 170 | час.
[6 empty] | Стоимость одного чел.часа | 14.47 | белорусских рублей
Номер по смете |  | Обоснование (шифр нормативов расхода ресурсов) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | [5 empty] | Ед.изм. | Количество | Нормы затрат труда, чел.час |  | Стоимость,белорусских рублей
[11 empty] | Единицы измерения | Всего | Единицы измерения | Всего
1 |  | 2 | 3 | [7 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Cмета: | 2. 202. Пуско-наладочные работы пдз
Пнр
1 |  | ПО | ПОДЪЕЗД 1, колличество каналов 58, 1 категория сложности
2 |  | 02-01-007 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Kобщ) равным 40 | [5 empty] | система | 1 | 140.56 | 28.11 | 740.99 | 740.99
(41.24 / 15.88)
|  |  | К=0,2 к трудозатратам | [8 empty] | К1=0.2
3 |  | 02-01-008 | за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к нормативу расхода ресурсов 02-01-007 | [5 empty] | канал | 18 | 3.37 | 12.13 | 17.77 | 319.86
(41.24 / 15.88)
|  |  | К=0,2 к трудозатратам | [8 empty] | К1=0.2
ИТОГО заработная плата | [13 empty] | 1060.85
Общехозяйственные и общепроизводственные расходы | [13 empty] | 437.49
Плановая прибыль | [13 empty] | 168.46
Прочие расходы, в т.ч. | [13 empty] | 360.69
| П.17.1 Инструкции |  | Отчисление на социальное страхование пусконаладочного персонала | [9 empty] | 34 | 360.69
| П.17.2 Инструкции |  | Командирование пусконаладочного персонала
| П.17.3 Инструкции |  | Подвижной и разъездной характер работ пусконаладочного персонала
| П.17.3 Инструкции |  | Перевозка пусконаладочного персонала
| П.17.4 Инструкции |  | Покрытие расходов на пробег высоковольтной лаборатории и других спецмашин
| П.17.5 Инструкции |  | Составление сметной документации
| П.17.7 Инструкции |  | Применение прогнозных индексов
Налоги и отчисления, в т.ч.
Отчисление в инновационный фонд
Налог от выручки
НДС
Всего по смете | [13 empty] | 2027.49
|  | Составил | ГЛ.СПЕЦ |  |  | БОСОВЕЦ О.Г
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## ВР.1 по ЛС 2.202
|  |  | Наименование объекта | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ №3 ПО УЛ.ФЁДОРОВА В Г.МИНСКЕ (исправлено по замечаниям экспертизы)
|  |  | Код объекта | 05/12/25-3ПР.
|  |  | Наименование здания, сооружения | Пуско-наладочные работы
|  |  | Шифр здания, сооружения | 2
Комплект чертежей
Ведомость ресурсов по смете № 202
на Пуско-наладочные работы пдз
|  |  | Составлена в ценах на | 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. |  | Цены | с НДС
|  |  |  | (дата разработки) |  |  | (вид цены)
№пп | код |  | Наименование ресурсов |  |  |  |  | Единица измерения | Количество | Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.
[10 empty] | Единицы | Общая
1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | 1-1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ |  |  |  |  | чел/ч | 40.24
2 |  | 1-2 | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ |  |  |  |  | руб. | 1060.85
3 |  | 1-3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ |  |  |  |  | чел/ч
|  | Составил | ГЛ.СПЕЦ |  |  | БОСОВЕЦ О.Г
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## Вед.объемов по смете 2.202
|  | Наименование объекта | МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ В ЖИЛОМ ДОМЕ №3 ПО УЛ.ФЁДОРОВА В Г.МИНСКЕ (исправлено по замечаниям экспертизы)
|  | Код объекта | 05/12/25-3ПР.
|  | Наименование здания, сооружения | Пуско-наладочные работы
|  | Шифр здания, сооружения | 2
Комплект чертежей
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ № 202
на Пуско-наладочные работы пдз
|  |  | Составлена в ценах на | 1 ДЕКАБРЯ 2025 г. |  | Цены | с НДС
|  |  |  | (дата разработки) |  |  | (вид цены)
Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | [5 empty] | Ед.изм. | Стоимость: Ед.изм. / Всего,(тыс.руб.)
[8 empty] | Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов | Материальные ресурсы | Оборудование | ОХР и ОПР | Прочие затраты | Всего
[7 empty] | Количество | Трудоёмкость, чел-час | в том числе зарплата машинистов | Транспорт | Транспорт | Плановая прибыль
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Ж000 | Пнр | [5 empty] | 4: 1.061; 8: 0.437; 10: 1.667
[8 empty] | 40.24 |  |  |  | 0.168
| ИТОГО | [5 empty] | 4: 4.19; 8: 1.727; 10: 6.583
[8 empty] | 169.12 |  |  |  | 0.665
|  | Составил | ГЛ.СПЕЦ |  |  | БОСОВЕЦ О.Г
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил
|  |  | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)