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08.06.2026 № ОМТС-26/153

На № ________________________		  	Руководителю организации

О предоставлении информации 
и ценах на товары

Для целей определения предельной стоимости предмета государственной закупки РНПЦ неврологии и нейрохирургии проводит изучение конъюнктуры рынка в отношении следующих медицинских изделий «Система одноразовых стерильных шлангов».
Просим Вас предоставить информацию о стоимости указанного товара в соответствии с прилагаемым описанием (Приложение 1), предполагаемыми условиями поставки и оплаты в срок по 11.06.2026 на электронную почту omts@neuro.by.
Информация в обязательном порядке должна содержать: наименование потенциального поставщика, цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету; порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании; наименование производителя (производителей).
Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.
Условия поставки и оплаты:
	Место поставки товара
	г. Минск, ул. Ф. Скорины, 24

	Порядок поставки товара
	Доставка осуществляется за счет продавца. Упаковка поставляемых товаров должна обеспечивать сохранность при транспортировке, отгрузке и хранении

	Предполагаемые сроки поставки
	2026 г.

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет

	Порядок оплаты
	По факту поставки в течение 14 рабочих дней



Начальник отдела 
материально-технического снабжения				Е.В.Борина


Левоцкий 396-52-31 

                    Приложение 1


Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Система одноразовых стерильных шлангов
	Штук
	500



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:
2.1. Предназначены для подключения ультразвуковой нейрохирургической насадки для ультразвукового диссектора.
2.2. Длина не менее 5 м.
2.3. * Должны быть совместимы с ультразвуковым диссектором Soring Gmb H SONOCA-300.
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