Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) вакуумных систем для взятия крови

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ 

п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Единица измерения
	Количество

	1.1.1
	Пробирка вакуумная для биохимических, серологических, иммунохимических исследований
	Наполнитель: активатор свертывания

Материал: пластик или стекло

Размер: 16х100 мм
Объем биоматериала:
16х100: 8 – 10 мл

Цвет крышки: красный
	штуки
	1 000 000

	1.1.2
	Пробирка вакуумная для биохимических, серологических, иммунохимических исследований
	Наполнитель: активатор свертывания

Материал: пластик или стекло

Размер: 13х100 мм
Объем биоматериала:
13х100: 4 – 6 мл

Цвет крышки: красный
	штуки
	1 500 000

	1.2.1
	Пробирка вакуумная с разделительным гелем для биохимических, серологических, иммунохимических исследований
	Наполнитель: активатор свертывания, разделительный гель

Материал: пластик или стекло

Размер: 16х100 мм

Объем биоматериала:
16х100: 7 – 9 мл

Цвет крышки: желтый
	штуки
	400 000

	1.2.2
	Пробирка вакуумная с разделительным гелем для биохимических, серологических, иммунохимических исследований
	Наполнитель: активатор свертывания, разделительный гель

Материал: пластик или стекло

Размер: 13х100 мм

Объем биоматериала:
13х100: 4 – 7 мл

Цвет крышки: желтый
	штуки
	4 000 000

	1.2.3
	Пробирка вакуумная с разделительным гелем для биохимических, серологических, иммунохимических исследований
	Наполнитель: активатор свертывания, разделительный гель

Материал: пластик или стекло

Размер: 13х75 мм

Объем биоматериала:
13х75: 2,5 – 4 мл

Цвет крышки: желтый
	штуки
	500 000

	1.3.1
	Пробирка вакуумная с Li-гепарином для биохимических, серологических, иммунохимических исследований
	Наполнитель: Li-гепарин

Материал: пластик или стекло

Размер: 13х75мм

Объем биоматериала:
13х75: 2 – 5 мл

Цвет крышки: зеленый
	штуки
	130 000

	1.3.2
	Пробирка вакуумная с Li-гепарином для биохимических, серологических, иммунохимических исследований
	Наполнитель: Li-гепарин

Материал: пластик или стекло

Размер: 13х100 мм

Объем биоматериала:
13х100: 5 – 6 мл

Цвет крышки: зеленый
	штуки
	35 000

	1.3.3
	Пробирка вакуумная с Li-гепарином для биохимических, серологических, иммунохимических исследований
	Наполнитель: Li-гепарин

Материал: пластик или стекло

Размер: 16х100мм

Объем биоматериала:
16х100: 9 – 10 мл

Цвет крышки: зеленый
	штуки
	102 900

	1.4.1
	Пробирка вакуумная с К3(2) ЭДТА для гематологических исследований
	Наполнитель: К3 или К2 ЭДТА

Материал: пластик или стекло

Размер: 13х100мм

Объем биоматериала:
13х100: 5 – 7 мл

Цвет крышки: сиреневый или фиолетовый
	штуки
	150 000

	1.4.2
	Пробирка вакуумная с К3(2) ЭДТА для гематологических исследований
	Наполнитель: К3 или К2 ЭДТА

Материал: пластик или стекло

Размер: 13х75мм

Объем биоматериала:
13х75: 2 – 4 мл

Цвет крышки: сиреневый или фиолетовый
	штуки
	5 000 000

	1.4.3
	Пробирка вакуумная с К3(2) ЭДТА для гематологических исследований
	Наполнитель: К3 или К2 ЭДТА

Материал: пластик или стекло

Размер: 16х100мм

Объем биоматериала:
16х100: 7 – 10 мл
Цвет крышки: сиреневый или фиолетовый
	штуки
	400 000

	1.5.1
	Пробирка вакуумная с цитратом натрия для коагулологических исследований
	Наполнитель: цитрат натрия 3,2%; 3,8%

Размер: 13х75
Материал: пластик или стекло
Объем биоматериала:
13х75: 2,7 – 4,5 мл

Цвет крышки: голубой
	штуки
	500 000

	1.6
	Игла универсальная двусторонняя с защитным колпачком
	Размер иглы: 21G
Длина иглы: 1,5
	штуки
	800 000

	1.7
	Игла с камерой визуализации попадания в вену
	Размер иглы: 21G
Длина иглы: 1,5
	штуки
	1 000 000

	1.8
	Иглодержатель одноразовый
	Держатель для иглы стандартный, пластиковый
	штуки
	5 000 000


2. Показатели (характеристики):
2.1 В случае предложения компонентов системы различных производителей их совместимость должна быть подтверждена документально производителем пробирок.
2.2 Объем засасываемой крови должен быть в пределах ±10% номинальной вместимости пробирки, которая обозначена на этикетке линией наполнения.
2.3 Пробирки и иглы (в том числе луэр-адаптеры для взятия крови из периферических катетеров) должны быть стерильны в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 №128.
2.4 Этикетки пробирок должны быть снабжены следующей информацией: наименование или торговая марка изготовителя или поставщика, номер партии, буквенный код и/или описание содержимого, срок годности, номинальная вместимость, линия наполнения, надпись стерильно. 
2.5 Маркировка на внешней стороне первичной упаковки должна содержать следующую информацию: наименование и адрес изготовителя поставщика, номер партии, срок годности, описание содержимого (номинальная вместимость, покрытие или добавки во всех пробирках, наименование добавок или их формулы и/или их буквенный код, надпись «стерильно», надпись «одноразовый», требования к хранению).
3.
Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

  Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) вакуумных систем для взятия крови

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ 

п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Единица измерения
	Количество

	1.1.1
	Игла универсальная двусторонняя
	Размер иглы: 20G

Длина иглы: 1 
	штуки
	243 000

	1.1.2
	Игла универсальная двусторонняя
	Размер иглы: 20G

Длина иглы: 1,5
	штуки
	60 000

	1.1.3
	Игла универсальная двусторонняя
	Размер иглы: 21G

Длина иглы: 1
	штуки
	468 500

	1.1.4
	Игла универсальная двусторонняя
	Размер иглы: 22 G

Длина иглы: 1 
	штуки
	15 500

	1.1.5
	Игла универсальная двусторонняя
	Размер иглы: 22 G

Длина иглы: 1,5 
	штуки
	151 200

	1.2.1
	Игла универсальная двусторонняя с защитным колпачком
	Размер иглы: 

21G

Длина иглы: 1
	штуки
	707 800

	1.2.2
	Игла универсальная двусторонняя с защитным колпачком
	Размер иглы: 22G

Длина иглы: 1
	штуки
	95 000

	1.2.3
	Игла универсальная двусторонняя с защитным колпачком
	Размер иглы: 23 G

Длина иглы: 1
	штуки
	6 030

	1.2.4
	Игла универсальная двусторонняя с защитным колпачком
	Размер иглы: 22G

Длина иглы: 1,5
	штуки
	274 500

	1.2.5
	Игла универсальная двусторонняя с защитным колпачком
	Размер иглы: 23 G

Длина иглы: 1,5
	штуки
	12 000

	1.3.1
	Игла с камерой визуализации попадания в вену 
	Размер иглы: 21G 

Длина иглы: 1
	штуки
	371 200

	1.3.2
	Игла с камерой визуализации попадания в вену 
	Размер иглы: 22 G 

Длина иглы: 1
	штуки
	83 800

	1.3.3
	Игла с камерой визуализации попадания в вену 
	Размер иглы: 22 G 

Длина иглы: 1,5
	штуки
	76 400

	1.4.1
	Игла-бабочка для забора крови из сложных вен с катетером и луэр-адаптером
	Размер иглы: 23G


	штуки
	122 910

	1.4.2
	Игла-бабочка для забора крови из сложных вен с катетером и луэр-адаптером
	Размер иглы: 25 G


	штуки
	16 200

	1.5.1
	Луэр-адаптер 

для взятия крови из периферических катетеров 
	Без держателя 
	штуки
	37500

	1.5.2
	Луэр-адаптер 

для взятия крови из периферических катетеров
	С держателем
	штуки
	126 300


2.1 Игла универсальная двусторонняя, игла универсальная двусторонняя с защитным колпачком, игла с камерой визуализации попадания в вену, игла- бабочка для забора крови из сложных вен с катетером (в том числе луэр-адаптеры для взятия крови из периферических катетеров) должны быть стерильны в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 №128; 
2.2 Игла универсальная двусторонняя, игла универсальная двусторонняя с защитным колпачком, игла с камерой визуализации попадания в вену, игла- бабочка для забора крови из сложных вен с катетером (в том числе луэр-адаптеры для взятия крови из периферических катетеров) должны иметь резьбовое соединение для соединения с иглодержателем;

