
Приложение № 1
[bookmark: _GoBack]Лот № 1. Шпатели одноразовые стерильные - 4 050 шт.
1. Состав:
	№ п/п
	Раздел
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	234
	22. Широкого применения
	Шпатели одноразовые стерильные
	2.1. Материал изготовления – дерево; 
2.2. Шпатель должен быть гладким – шлифованные края и поверхности;
2.3. Размеры: 
    - длина от 130 до 200мм;
    - ширина – 15-20мм;
2.4. Стерильно;
2.5. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности;
	штука
	4 050


2. Срок годности поставляемого товара на момент поставки – не менее 80% от установленного производителем.
3. Наличие регистрационного удостоверения МЗРБ.

