Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

|  | ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ( ВЫСОТОЙ ДО 1,5 М ШИРИНОЙ ДО 3,1 М (2 КРЕПЛЕНИЯ ПО ВЫСОТЕ) | 100 М ОГРАЖДЕНИЯ | 0.6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОБРЕЗКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБОВ | 100 ПЕРЕРЕЗОВ | 0.25 |
|  | РАЗБОРКА СТЕН ПОДПОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | М3 | 40 |
|  | РАЗБОРКА ПЛОЩАДОК БЕТОННЫХ | М3 | 0.07 |
|  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000 М3 | 0.06 |
|  | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л. С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000 М3 | 0.06 |
|  | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 100 М3 УПЛОТНЕННОГО | 0.6 |
|  | УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДПОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 500 ММ | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0.4 |
|  | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | 100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ П | 0.24 |
|  | ОБЛИЦОВКА БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ "БЕССЕР" ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ КОНФИГУРАЦИИ СТЕН | 100 М2 | 1 |
|  | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0.0007 |
|  | УСТАНОВКА СТОЛБОВ ОГРАЖДЕНИЯ | 100 ШТ. СТОЛБОВ | 0.25 |
|  | УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ПАНЕЛЕЙ (СЕКЦИИ ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ 40Х40) ВЫСОТОЙ ДО 1,5 М ШИРИНОЙ ДО 3,1 М (2 КРЕПЛЕНИЯ ПО ВЫСОТЕ) | 100 М ОГРАЖДЕНИЯ | 0.6 |
|  | УСТРОЙСТВО ВОРОТ РАСПАШНЫХ | 100 ШТ. | 0.01 |
|  | УСТРОЙСТВО КАЛИТОК | 100 ШТ. | 0.01 |
|  | ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 100 М2 | 1.2 |
|  | ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 100 М2 | 1.2 |
|  | ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ ВРУЧНУЮ | 100 М2 | 0.4 |
|  | ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ | 100 М2 | 0.4 |
|  | РАЗБОРКА СТОЛБОВ БЕТОННЫХ | М3 | 0.135 |
|  | ДЕМОНТАЖ ОГРАД ИЗ ПРОФНАСТИЛА ВЫСОТОЙ 1,5 М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СТОЙКАМ ПРИ ШАГЕ СТОЕК 2,5 М | 100 М ОГРАД | 0.08 |
|  | РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ | М3 | 2.1 |
|  | РАЗБОРКА ПЛОЩАДКИ БЕТОННОЙ | М3 | 0.2 |
|  | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0.004 |
|  | УСТАНОВКА МКСО | ШТ. | 1 |
|  | СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА ГЛУБИНУ 200 ММ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПИРАЛЬНЫХ ШНЕКОВ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО 20 ММ | 100 ОТВЕРСТИЙ | 0.32 |
|  | УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ АНКЕРОВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ И ДЛИНОЙ ДО 240 ММ В ОСНОВАНИЕ ИЛИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ВЫСОТЕ ДО 1,5 М ОТ ОСНОВАНИЯ | 100 АНКЕРОВ | 0.32 |
|  | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРОМ | 100 М3 | 0.42505 |